Протокол  №  2

заседания временной Комиссии по согласованию выдачи технических условий

подключения к сетям инженерно - технического обеспечения

на территории МО «Город Обнинск»

7 апреля  2017 г.                                                                                               г. Обнинск

Повестка дня: Согласование выдачи технических условий  на  подключения к сетям инженерно - технического обеспечения  на территории МО «Город Обнинск».

На комиссию выносятся следующие вопросы:

1. Выдача технических условий на подключение к городским сетям водоснабжения и водоотведения производственно-складского здания на земельном участке с кадастровым номером 40:27:040201:250 в промзоне Мишково.

Заявитель: ООО «Вуд-дизайн».

2. Выдача технических условий на подключение к сетям электроснабжения дома, в котором жили и работали художники Поленов В.Д.и Серов В.А. в период строительства атомной станции Курчатов И.В., 1901-1954 г.г., по адресу: ул. Пирогова, 1

Заявитель: МКУ «Городское строительство».

3. Выдача технических условий на подключение к сетям теплоснабжения реконструируемого здания  под жилой дом на одну семью по адресу: пр. Маркса, 66.

Заявитель: Гильманов Радик Рафикович.

4. Выдача технических условий на наружное освещение и ливневую канализацию проектируемого в рамках инвестиционного договора проезда общего пользования.

Заявитель: ООО «Квартал»

Присутствовали:

### Секретарь  временной Комиссии

Чернов А.Я. - начальник отдела развития инженерной инфраструктуры

Члены  временной Комиссии:

Варакса Е.Е. – заместитель директора МП «Коммунальное хозяйство»

Гришкин В.А. – заместитель директора МП «Теплоснабжение»

Карасиков В.Э. – заместитель директора по развитию МП «Водоканал»

Короткова В.И. – начальник Управления  имущественных и земельных отношений

Кузин В.С. – заместитель начальника Управления городского хозяйства

Молчанова Н.А. – главный специалист отдела развития инженерной инфраструктуры

Онискив А.И. -  инженер  по  подземным  коммуникациям-ведущий специалист

Управления архитектуры и градостроительства

Рассмотрев  и обсудив вопрос повестки дня решили:

1. В связи с отсутствием городских инженерных сетей ООО «Вуд-Дизайн» запросить технические условия на водоснабжение и водоотведение в ООО «Эвтек-Сервис» и согласовать с МП «Водоканал».  Представить в Комиссию информацию о характере производственных стоков.

2.  Направить запрос в ГНЦ РФ ФЭИ  на  выдачу  технических условий на электроснабжение дома по ул. Пирогова, 1.

3. Согласовать Гильманову Радику Рафиковичу выдачу технических условий на подключение к сетям теплоснабжения реконструируемого здания  под жилой дом на одну семью по адресу: пр. Маркса, 66 и сделать запрос в МП «Теплоснабжение».

4. Согласовать и направить запросы в МП «Горэлектросети» и МП «Коммунальное хозяйство» на выдачу технических условий.

### Секретарь  временной Комиссии                                                                                  А.Я.Чернов