Приложение № 2 к Извещению

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Глинки, д. 7, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 400,7 |  | Глинки, д. 7 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,108 | 519,307 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,035 | 168,294 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,081 | 389,480 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,095 | 456,798 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,168 | 807,811 |
| 6 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 1,789 | 8 602,228 |
| 7 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,421 | 2 024,336 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,085 | 408,714 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,062 | 298,121 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,080 | 384,672 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,035 | 168,294 |
|  | Полы |  |  |  |
| 12 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,057 | 274,079 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 13 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,706 | 3 394,730 |
| 14 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,136 | 653,942 |
| 15 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,080 | 384,672 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 16 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 0,2 | 0,168 | 807,811 |
| 17 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,107 | 514,499 |
| 18 | Смена пружины | 1 | 0,072 | 346,205 |
| 19 | Смена ручки дверной | 1 | 0,040 | 192,336 |
| 20 | Смена замков накладных | 1 | 0,538 | 2 586,919 |
| 21 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,250 | 1 202,100 |
| 22 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,044 | 211,570 |
| 23 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,019 | 91,360 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 24 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,037 | 177,911 |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,055 | 264,462 |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,057 | 274,079 |
| 27 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,232 | 1 115,549 |
| 28 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,030 | 144,252 |
| 29 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,042 | 201,953 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,034 | 163,486 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,040 | 192,336 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,046 | 221,186 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,061 | 293,312 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,074 | 355,822 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,078 | 375,055 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,099 | 476,032 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,116 | 557,774 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,156 | 750,110 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,154 | 740,494 |
| 40 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,222 | 1 067,465 |
| 41 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,235 | 1 129,974 |
| 42 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,246 | 1 182,866 |
| 43 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 57,701 |
| 44 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,018 | 86,551 |
| 45 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,033 | 158,677 |
| 46 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,021 | 100,976 |
| 47 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,022 | 105,785 |
| 48 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 | 105,785 |
| 49 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 | 105,785 |
| 50 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,040 | 192,336 |
| 51 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,057 | 274,079 |
| 52 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,091 | 437,564 |
| 53 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,155 | 745,302 |
| 54 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,263 | 1 264,609 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 55 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,040 | 192,336 |
| 56 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,059 | 283,696 |
| 57 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,030 | 144,252 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 58 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,022 | 105,785 |
| 59 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,052 | 250,037 |
| 60 | Замена предохранителя | 1 | 0,024 | 115,402 |
| 61 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,524 | 2 519,602 |
| 62 | Ремонт щитков | 1 | 0,112 | 538,541 |
| 63 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,188 | 903,979 |
| 64 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,021 | 100,976 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 65 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,013 | 62,509 |
| 66 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,094 | 451,990 |
| 67 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,150 | 721,260 |
| 68 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,112 | 538,541 |
| 69 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,076 | 365,438 |
| 70 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,418 | 2 009,911 |
| 71 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,139 | 668,368 |
| 72 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,139 | 668,368 |
| 73 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,139 | 668,368 |
| 74 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,570 | 7 549,188 |
| 75 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,375 | 1 803,150 |
| 76 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,089 | 427,948 |
| 77 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,309 | 1 485,796 |
| 78 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,606 | 2 913,890 |
| 79 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,301 | 1 447,328 |
| 80 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,146 | 702,026 |
| 81 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,420 | 2 019,528 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 82 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,987 | 14 362,691 |
| 83 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,593 | 2 851,381 |
| 84 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 4,808 |
| 85 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 19,234 |
| 86 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 14,425 |
| 87 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,057 | 274,079 |
| 88 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,808 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 89 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 3,331 | 16 016,780 |
| 90 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,431 | 2 072,420 |
| 91 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,451 | 2 168,588 |
| 92 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 4,638 | 22 301,359 |
| 93 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 6,730 | 32 360,532 |
| 94 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,076 | 365,438 |
| 95 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,361 | 1 735,832 |
| 96 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,124 | 596,242 |
| 97 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,477 | 2 293,607 |
| 98 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,125 | 601,050 |
| 99 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,713 | 3 428,389 |
| 100 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,700 | 3 365,880 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 101 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,091 | 437,564 |
| 102 | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО |  | 0,310 | 1 490,604 |
| 103 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,384 | 1 846,426 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 36,70 | 176 477,90 |
|  | в том числе управление |  | 7,34 | 35 284,85 |
|  | Плата за содержание 1 м2 жилой площади, руб./м2 в месяц с НДС |  | 44,04 | 211 773,48 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Глинки, д. 8, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 404,4 |  | Глинки, д. 8 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,107 | 519,250 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,035 | 169,848 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,081 | 393,077 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,094 | 456,163 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,167 | 810,418 |
| 6 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,426 | 2 067,293 |
| 7 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,083 | 402,782 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,062 | 300,874 |
| 9 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,078 | 378,518 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,035 | 169,848 |
|  | Полы |  |  |  |
| 11 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,057 | 276,610 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 12 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,134 | 650,275 |
| 13 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,080 | 388,224 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 14 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 0,2 | 0,167 | 810,418 |
| 15 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,107 | 519,250 |
| 16 | Смена пружины | 1 | 0,069 | 334,843 |
| 17 | Смена ручки дверной | 1 | 0,040 | 194,112 |
| 18 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,249 | 1 208,347 |
| 19 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,044 | 213,523 |
| 20 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,019 | 92,203 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,037 | 179,554 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,053 | 257,198 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,056 | 271,757 |
| 32 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,065 | 315,432 |
| 33 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,030 | 145,584 |
| 34 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,042 | 203,818 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,034 | 164,995 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,039 | 189,259 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,044 | 213,523 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,061 | 296,021 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,073 | 354,254 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,078 | 378,518 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,099 | 480,427 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,113 | 548,366 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,155 | 752,184 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,152 | 737,626 |
| 45 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,220 | 1 067,616 |
| 46 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,232 | 1 125,850 |
| 47 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,244 | 1 184,083 |
| 48 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 58,234 |
| 49 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,018 | 87,350 |
| 50 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,033 | 160,142 |
| 51 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,021 | 101,909 |
| 52 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,022 | 106,762 |
| 53 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 | 106,762 |
| 54 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 | 106,762 |
| 55 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,039 | 189,259 |
| 56 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,056 | 271,757 |
| 57 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,091 | 441,605 |
| 58 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,154 | 747,331 |
| 59 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,262 | 1 271,434 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 60 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,039 | 189,259 |
| 61 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,059 | 286,315 |
| 62 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,029 | 140,731 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 63 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,022 | 106,762 |
| 64 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,052 | 252,346 |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,024 | 116,467 |
| 67 | Ремонт щитков | 1 | 0,112 | 543,514 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,185 | 897,768 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,021 | 101,909 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,013 | 63,086 |
| 71 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,364 | 1 766,419 |
| 72 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,094 | 456,163 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,152 | 737,626 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,113 | 548,366 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,074 | 359,107 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,414 | 2 009,059 |
| 77 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,142 | 689,098 |
| 78 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,142 | 689,098 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,142 | 689,098 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,555 | 7 546,104 |
| 81 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,380 | 1 844,064 |
| 82 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,089 | 431,899 |
| 83 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,306 | 1 484,957 |
| 84 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,536 | 2 601,101 |
| 85 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,267 | 1 295,698 |
| 86 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,129 | 626,011 |
| 87 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,420 | 2 038,176 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 88 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,429 | 16 640,251 |
| 89 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,682 | 3 309,610 |
| 90 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 4,853 |
| 91 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 43,675 |
| 92 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 14,558 |
| 93 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,057 | 276,610 |
| 94 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,853 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 95 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 4,316 | 20 944,685 |
| 96 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,560 | 2 717,568 |
| 97 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,585 | 2 838,888 |
| 98 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 6,013 | 29 179,886 |
| 99 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 8,724 | 42 335,827 |
| 100 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,076 | 368,813 |
| 101 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,361 | 1 751,861 |
| 102 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,163 | 791,006 |
| 103 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,473 | 2 295,374 |
| 104 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,124 | 601,747 |
| 105 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,236 | 5 998,061 |
| 106 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,213 | 5 886,446 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 107 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,091 | 441,605 |
| 108 | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО |  | 0,532 | 2 581,690 |
| 109 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,384 | 1 863,475 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 39,62 | 192 272,79 |
|  | в том числе управление |  | 7,92 | 38 434,18 |
|  | Плата за содержание 1 м2 жилой площади, руб./м2 в месяц с НДС |  | 47,54 | 230 727,35 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Глинки, д. 9, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 405,9 |  | Глинки, д. 9 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,107 | 521,176 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,035 | 170,478 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,080 | 389,664 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,094 | 457,855 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,166 | 808,553 |
| 8 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,763 | 3 716,420 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,083 | 404,276 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,061 | 297,119 |
| 12 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,078 | 379,922 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,035 | 170,478 |
|  | Полы |  |  |  |
| 14 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,057 | 277,636 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 15 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,697 | 3 394,948 |
| 16 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,133 | 647,816 |
| 17 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,080 | 389,664 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 19 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 0,2 | 0,167 | 813,424 |
| 20 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,105 | 511,434 |
| 21 | Смена пружины | 1 | 0,069 | 336,085 |
| 22 | Смена ручки дверной | 1 | 0,040 | 194,832 |
| 24 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,246 | 1 198,217 |
| 25 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,044 | 214,315 |
| 26 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,019 | 92,545 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,037 | 180,220 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,053 | 258,152 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,056 | 272,765 |
| 30 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,386 | 1 880,129 |
| 31 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,229 | 1 115,413 |
| 33 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,030 | 146,124 |
| 34 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,042 | 204,574 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,034 | 165,607 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,039 | 189,961 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,044 | 214,315 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,061 | 297,119 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,073 | 355,568 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,078 | 379,922 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,099 | 482,209 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,113 | 550,400 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,155 | 754,974 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,152 | 740,362 |
| 45 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,219 | 1 066,705 |
| 46 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,232 | 1 130,026 |
| 47 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,244 | 1 188,475 |
| 48 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 58,450 |
| 49 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,018 | 87,674 |
| 50 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,031 | 150,995 |
| 51 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,021 | 102,287 |
| 52 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,021 | 102,287 |
| 53 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 | 107,158 |
| 54 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 | 107,158 |
| 55 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,039 | 189,961 |
| 56 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,056 | 272,765 |
| 57 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,091 | 443,243 |
| 58 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,154 | 750,103 |
| 59 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,261 | 1 271,279 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 60 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,039 | 189,961 |
| 61 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,057 | 277,636 |
| 62 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,029 | 141,253 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 63 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,022 | 107,158 |
| 64 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,052 | 253,282 |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,024 | 116,899 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,516 | 2 513,333 |
| 67 | Ремонт щитков | 1 | 0,111 | 540,659 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,185 | 901,098 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,021 | 102,287 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,013 | 63,320 |
| 72 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,371 | 1 807,067 |
| 73 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,095 | 462,726 |
| 74 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,151 | 735,491 |
| 75 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,113 | 550,400 |
| 77 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,074 | 360,439 |
| 78 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,413 | 2 011,640 |
| 79 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,141 | 686,783 |
| 80 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,141 | 686,783 |
| 81 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,141 | 686,783 |
| 82 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,550 | 7 549,740 |
| 83 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,378 | 1 841,162 |
| 84 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,086 | 418,889 |
| 85 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,305 | 1 485,594 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,534 | 2 601,007 |
| 87 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,266 | 1 295,633 |
| 88 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,129 | 628,333 |
| 91 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,420 | 2 045,736 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 92 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,704 | 13 170,643 |
| 93 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,537 | 2 615,620 |
| 94 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 4,871 |
| 95 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 19,483 |
| 96 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 19,483 |
| 97 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,056 | 272,765 |
| 98 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,871 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 99 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 3,156 | 15 372,245 |
| 100 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,446 | 2 172,377 |
| 101 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,427 | 2 079,832 |
| 102 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 4,397 | 21 416,908 |
| 103 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 6,379 | 31 070,833 |
| 104 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,074 | 360,439 |
| 105 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,352 | 1 714,522 |
| 106 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,119 | 579,625 |
| 107 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,472 | 2 299,018 |
| 108 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,124 | 603,979 |
| 109 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,109 | 5 401,717 |
| 110 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,088 | 5 299,430 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 111 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,090 | 438,372 |
| 112 | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО |  | 0,473 | 2 303,888 |
| 113 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,370 | 1 802,196 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 35,04 | 170 687,45 |
|  | в том числе управление |  | 7,01 | 34 144,31 |
|  | Плата за содержание 1 м2 жилой площади, руб./м2 в месяц с НДС |  | 42,05 | 204 824,94 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Глинки, д. 10, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 400,7 |  | Глинки, д. 10 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,108 | 519,307 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,035 | 168,294 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,081 | 389,480 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,095 | 456,798 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,168 | 807,811 |
| 6 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,571 | 2 745,596 |
| 7 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,085 | 408,714 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,062 | 298,121 |
| 9 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,080 | 384,672 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,035 | 168,294 |
|  | Полы |  |  |  |
| 11 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,057 | 274,079 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 12 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,136 | 653,942 |
| 13 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,080 | 384,672 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 14 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 0,2 | 0,168 | 807,811 |
| 15 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,107 | 514,499 |
| 16 | Смена пружины | 1 | 0,072 | 346,205 |
| 17 | Смена ручки дверной | 1 | 0,040 | 192,336 |
| 18 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,250 | 1 202,100 |
| 19 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,044 | 211,570 |
| 20 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,019 | 91,360 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 21 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,037 | 177,911 |
| 22 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,055 | 264,462 |
| 23 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,057 | 274,079 |
| 24 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,065 | 312,546 |
| 25 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,030 | 144,252 |
| 26 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,042 | 201,953 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,034 | 163,486 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,040 | 192,336 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,046 | 221,186 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,061 | 293,312 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,074 | 355,822 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,078 | 375,055 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,099 | 476,032 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,116 | 557,774 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,156 | 750,110 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,154 | 740,494 |
| 37 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,222 | 1 067,465 |
| 38 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,235 | 1 129,974 |
| 39 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,246 | 1 182,866 |
| 40 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 57,701 |
| 41 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,018 | 86,551 |
| 42 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,033 | 158,677 |
| 43 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,021 | 100,976 |
| 44 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,022 | 105,785 |
| 45 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 | 105,785 |
| 46 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 | 105,785 |
| 47 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,040 | 192,336 |
| 48 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,057 | 274,079 |
| 49 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,091 | 437,564 |
| 50 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,155 | 745,302 |
| 51 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,263 | 1 264,609 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 52 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,040 | 192,336 |
| 53 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,059 | 283,696 |
| 54 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,030 | 144,252 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 55 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,022 | 105,785 |
| 56 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,052 | 250,037 |
| 57 | Замена предохранителя | 1 | 0,024 | 115,402 |
| 58 | Ремонт щитков | 1 | 0,112 | 538,541 |
| 59 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,188 | 903,979 |
| 60 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,021 | 100,976 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 61 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,013 | 62,509 |
| 62 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,375 | 1 803,150 |
| 63 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,096 | 461,606 |
| 64 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,154 | 740,494 |
| 65 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,116 | 557,774 |
| 66 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,076 | 365,438 |
| 67 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,418 | 2 009,911 |
| 68 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,142 | 682,793 |
| 69 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,142 | 682,793 |
| 70 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,142 | 682,793 |
| 71 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,569 | 7 544,380 |
| 72 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,383 | 1 841,617 |
| 73 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,089 | 427,948 |
| 74 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,309 | 1 485,796 |
| 75 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,541 | 2 601,344 |
| 76 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,270 | 1 298,268 |
| 77 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,130 | 625,092 |
| 78 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,420 | 2 019,528 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 79 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,990 | 19 185,516 |
| 80 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,792 | 3 808,253 |
| 81 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 4,808 |
| 82 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 38,467 |
| 83 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 19,234 |
| 84 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,057 | 274,079 |
| 85 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,808 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 86 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 4,547 | 21 863,795 |
| 87 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,590 | 2 836,956 |
| 88 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,616 | 2 961,974 |
| 89 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 6,334 | 30 456,406 |
| 90 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 9,189 | 44 184,388 |
| 91 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,076 | 365,438 |
| 92 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,361 | 1 735,832 |
| 93 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,171 | 822,236 |
| 94 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,477 | 2 293,607 |
| 95 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,125 | 601,050 |
| 96 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,164 | 5 596,978 |
| 97 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,143 | 5 496,001 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 98 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,091 | 437,564 |
| 99 | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО |  | 0,503 | 2 418,625 |
| 100 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,384 | 1 846,426 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 41,45 | 199 322,61 |
|  | в том числе управление |  | 8,29 | 39 861,64 |
|  | Плата за содержание 1 м2 жилой площади, руб./м2 в месяц с НДС |  | 49,74 | 239 187,13 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Глинки, д. 11, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 405,0 |  | Глинки, д. 11 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,107 | 520,020 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,035 | 170,100 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,081 | 393,660 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,094 | 456,840 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,167 | 811,620 |
| 6 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,147 | 714,420 |
| 7 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,083 | 403,380 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,062 | 301,320 |
| 9 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,078 | 379,080 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,035 | 170,100 |
|  | Полы |  |  |  |
| 11 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,057 | 277,020 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 12 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,134 | 651,240 |
| 13 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,080 | 388,800 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 14 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 0,2 | 0,167 | 811,620 |
| 15 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,107 | 520,020 |
| 16 | Смена пружины | 1 | 0,069 | 335,340 |
| 17 | Смена ручки дверной | 1 | 0,040 | 194,400 |
| 18 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,246 | 1 195,560 |
| 19 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,044 | 213,840 |
| 20 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,019 | 92,340 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 21 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,037 | 179,820 |
| 22 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,053 | 257,580 |
| 23 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,056 | 272,160 |
| 24 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,065 | 315,900 |
| 25 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,030 | 145,800 |
| 26 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,042 | 204,120 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,034 | 165,240 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,039 | 189,540 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,044 | 213,840 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,061 | 296,460 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,073 | 354,780 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,078 | 379,080 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,099 | 481,140 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,113 | 549,180 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,155 | 753,300 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,152 | 738,720 |
| 37 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,220 | 1 069,200 |
| 38 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,232 | 1 127,520 |
| 39 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,244 | 1 185,840 |
| 40 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 58,320 |
| 41 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,018 | 87,480 |
| 42 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,031 | 150,660 |
| 43 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,021 | 102,060 |
| 44 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,022 | 106,920 |
| 45 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 | 106,920 |
| 46 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 | 106,920 |
| 47 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,039 | 189,540 |
| 48 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,056 | 272,160 |
| 49 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,091 | 442,260 |
| 50 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,154 | 748,440 |
| 51 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,261 | 1 268,460 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 52 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,039 | 189,540 |
| 53 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,059 | 286,740 |
| 54 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,029 | 140,940 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 55 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,022 | 106,920 |
| 56 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,052 | 252,720 |
| 57 | Замена предохранителя | 1 | 0,024 | 116,640 |
| 58 | Ремонт щитков | 1 | 0,112 | 544,320 |
| 59 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,185 | 899,100 |
| 60 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,021 | 102,060 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 61 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,013 | 63,180 |
| 62 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,095 | 461,700 |
| 63 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,152 | 738,720 |
| 64 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,113 | 549,180 |
| 65 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,074 | 359,640 |
| 66 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,414 | 2 012,040 |
| 67 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,141 | 685,260 |
| 68 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,141 | 685,260 |
| 69 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,141 | 685,260 |
| 70 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,552 | 7 542,720 |
| 71 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,380 | 1 846,800 |
| 72 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,089 | 432,540 |
| 73 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,305 | 1 482,300 |
| 74 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,601 | 2 920,860 |
| 75 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,298 | 1 448,280 |
| 76 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,145 | 704,700 |
| 77 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,420 | 2 041,200 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 78 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,396 | 16 504,560 |
| 79 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,674 | 3 275,640 |
| 80 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 4,860 |
| 81 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 19,440 |
| 82 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 14,580 |
| 83 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,057 | 277,020 |
| 84 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,860 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 85 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 3,693 | 17 947,980 |
| 86 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,479 | 2 327,940 |
| 87 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,499 | 2 425,140 |
| 88 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 5,144 | 24 999,840 |
| 89 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 7,464 | 36 275,040 |
| 90 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,076 | 369,360 |
| 91 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,362 | 1 759,320 |
| 92 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,139 | 675,540 |
| 93 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,472 | 2 293,920 |
| 94 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,124 | 602,640 |
| 95 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,152 | 5 598,720 |
| 96 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,131 | 5 496,660 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 97 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,091 | 442,260 |
| 98 | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО |  | 0,488 | 2 371,680 |
| 99 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,384 | 1 866,240 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 35,88 | 174 371,94 |
|  | в том числе управление |  | 7,18 | 34 894,80 |
|  | Плата за содержание 1 м2 жилой площади, руб./м2 в месяц с НДС |  | 43,06 | 209 246,33 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Глинки, д. 12, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 414,1 |  | Глинки, д. 12 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,105 | 521,766 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,034 | 168,953 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,078 | 387,598 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,091 | 452,197 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,163 | 809,980 |
| 6 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,825 | 4 099,590 |
| 7 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,081 | 402,505 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,061 | 303,121 |
| 9 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,077 | 382,628 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,034 | 168,953 |
|  | Полы |  |  |  |
| 11 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,056 | 278,275 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 12 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,132 | 655,934 |
| 13 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,078 | 387,598 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 14 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 0,2 | 0,164 | 814,949 |
| 15 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,103 | 511,828 |
| 16 | Смена пружины | 1 | 0,068 | 337,906 |
| 17 | Смена ручки дверной | 1 | 0,039 | 193,799 |
| 18 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,242 | 1 202,546 |
| 19 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,043 | 213,676 |
| 20 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,019 | 94,415 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 21 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 173,922 |
| 22 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,053 | 263,368 |
| 23 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,055 | 273,306 |
| 24 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,064 | 318,029 |
| 25 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,030 | 149,076 |
| 26 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,040 | 198,768 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,033 | 163,984 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,039 | 193,799 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,044 | 218,645 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,059 | 293,183 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,072 | 357,782 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,077 | 382,628 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,096 | 477,043 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,112 | 556,550 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,152 | 755,318 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,150 | 745,380 |
| 37 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,215 | 1 068,378 |
| 38 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,227 | 1 128,008 |
| 39 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,240 | 1 192,608 |
| 40 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 59,630 |
| 41 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,018 | 89,446 |
| 42 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,031 | 154,045 |
| 43 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,021 | 104,353 |
| 44 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,021 | 104,353 |
| 45 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 | 109,322 |
| 46 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 | 109,322 |
| 47 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,039 | 193,799 |
| 48 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,055 | 273,306 |
| 49 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,089 | 442,259 |
| 50 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,151 | 750,349 |
| 51 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,256 | 1 272,115 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 52 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,039 | 193,799 |
| 53 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,057 | 283,244 |
| 54 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,029 | 144,107 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 55 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,022 | 109,322 |
| 56 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,051 | 253,429 |
| 57 | Замена предохранителя | 1 | 0,024 | 119,261 |
| 58 | Ремонт щитков | 1 | 0,109 | 541,643 |
| 59 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,180 | 894,456 |
| 60 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,019 | 94,415 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 61 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,013 | 64,600 |
| 62 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,364 | 1 808,789 |
| 63 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,094 | 467,105 |
| 64 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,152 | 755,318 |
| 65 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,113 | 561,520 |
| 66 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,074 | 367,721 |
| 67 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,405 | 2 012,526 |
| 68 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,141 | 700,657 |
| 69 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,141 | 700,657 |
| 70 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,141 | 700,657 |
| 71 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,518 | 7 543,246 |
| 72 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,380 | 1 888,296 |
| 73 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,087 | 432,320 |
| 74 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,298 | 1 480,822 |
| 75 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,524 | 2 603,861 |
| 76 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,261 | 1 296,961 |
| 77 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,125 | 621,150 |
| 78 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,420 | 2 087,064 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 79 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,056 | 15 185,875 |
| 80 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,607 | 3 016,304 |
| 81 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 4,969 |
| 82 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 19,877 |
| 83 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 14,908 |
| 84 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,057 | 283,244 |
| 85 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,969 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 86 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 4,667 | 23 191,256 |
| 87 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,605 | 3 006,366 |
| 88 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,633 | 3 145,504 |
| 89 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 6,501 | 32 304,769 |
| 90 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 9,433 | 46 874,464 |
| 91 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,074 | 367,721 |
| 92 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,355 | 1 764,066 |
| 93 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,175 | 869,610 |
| 94 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,461 | 2 290,801 |
| 95 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,121 | 601,273 |
| 96 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,315 | 6 534,498 |
| 97 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,290 | 6 410,268 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 98 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,090 | 447,228 |
| 99 | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО |  | 0,562 | 2 792,690 |
| 100 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,370 | 1 838,604 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 41,19 | 204 656,50 |
|  | в том числе управление |  | 8,24 | 40 946,21 |
|  | Плата за содержание 1 м2 жилой площади, руб./м2 в месяц с НДС |  | 49,43 | 245 587,80 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 35, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 7

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 4523,72 |  | Курчатова 35 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,071 | 3 854,209 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,125 | 6 785,580 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,107 | 5 808,456 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,083 | 4 505,625 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,056 | 3 039,940 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,012 | 651,416 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,148 | 8 034,127 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,008 | 434,277 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,029 | 1 574,255 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,291 | 15 796,830 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,047 | 2 551,378 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,725 | 39 356,364 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,536 | 29 096,567 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,656 | 35 610,724 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,117 | 6 351,303 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,077 | 4 179,917 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,146 | 7 925,557 |
|  | Перекрытия | 1 |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,038 | 2 062,816 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,213 | 11 562,628 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,104 | 5 645,603 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,008 | 434,277 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,085 | 4 614,194 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,131 | 7 111,288 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,015 | 814,270 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,010 | 542,846 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,813 | 44 133,412 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,028 | 1 519,970 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,014 | 759,985 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,053 | 2 877,086 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,042 | 2 279,955 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,008 | 434,277 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,014 | 759,985 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,029 | 1 574,255 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,050 | 2 714,232 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,047 | 2 551,378 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,028 | 1 519,970 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 | 1 682,824 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,022 | 1 194,262 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 1 302,831 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 1 302,831 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 542,846 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,077 | 4 179,917 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 271,423 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,014 | 759,985 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,077 | 4 179,917 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,142 | 7 708,419 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,068 | 3 691,356 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,020 | 1 085,693 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,022 | 1 194,262 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,031 | 1 682,824 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,017 | 922,839 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,033 | 1 791,393 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,038 | 2 062,816 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,050 | 2 714,232 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,033 | 1 791,393 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,064 | 3 474,217 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,146 | 7 925,557 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 434,277 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,014 | 759,985 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 651,416 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,039 | 2 117,101 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,018 | 977,124 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,031 | 1 682,824 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,103 | 5 591,318 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,174 | 9 445,527 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,209 | 11 345,490 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,135 | 7 328,426 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,050 | 2 714,232 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,040 | 2 171,386 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,050 | 2 714,232 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,173 | 9 391,243 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,020 | 1 085,693 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,285 | 15 471,122 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,173 | 9 391,243 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,017 | 922,839 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 325,708 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,150 | 8 142,696 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,015 | 814,270 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,007 | 379,992 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,053 | 2 877,086 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,015 | 814,270 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,122 | 6 622,726 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,178 | 9 662,666 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,133 | 7 219,857 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,020 | 1 085,693 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,017 | 922,839 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,276 | 14 982,561 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,035 | 1 899,962 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,166 | 9 011,250 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,166 | 9 011,250 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,010 | 542,846 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,120 | 6 514,157 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,035 | 1 899,962 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,001 | 54,285 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,446 | 24 210,949 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,027 | 1 465,685 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,270 | 14 656,853 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,065 | 3 528,502 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,124 | 6 731,295 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,095 | 5 157,041 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,008 | 434,277 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,114 | 6 188,449 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,050 | 2 714,232 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,007 | 379,992 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,007 | 379,992 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,001 | 54,285 |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,347 | 18 836,770 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 108 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,001 | 54,285 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 5,637 | 306 002,516 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 4,394 | 238 526,708 |
| 111 | Подметание мест перед загрузочными клапанами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,195 | 10 585,505 |
| 112 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,022 | 1 194,262 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,888 | 48 204,760 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 1,421 | 77 138,473 |
| 115 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,010 | 542,846 |
| 116 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 1,112 | 60 364,520 |
| 117 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,078 | 4 234,202 |
| 118 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,079 | 4 288,487 |
| 119 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,221 | 11 996,905 |
| 120 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,145 | 7 871,273 |
| 121 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,064 | 3 474,217 |
| 122 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,365 | 19 813,894 |
| 123 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 542,846 |
| 124 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,027 | 1 465,685 |
| 125 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 434,277 |
| 126 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,133 | 7 219,857 |
| 127 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,418 | 22 690,980 |
| 128 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,032 | 1 737,108 |
| 129 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 54,285 |
| 130 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 54,285 |
| 131 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,270 | 14 656,853 |
| 132 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 | 54,285 |
| 133 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 162,854 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 134 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,309 | 16 773,954 |
| 135 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,117 | 6 351,303 |
| 136 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,100 | 5 428,464 |
| 137 | Стрижка газонов | 2 | 0,142 | 7 708,419 |
| 138 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,115 | 6 242,734 |
| 139 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,021 | 1 139,977 |
| 140 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,006 | 325,708 |
| 141 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,003 | 162,854 |
| 142 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,056 | 3 039,940 |
| 143 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,290 | 15 742,546 |
| 144 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,842 | 45 707,667 |
| 145 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,653 | 35 447,870 |
| 146 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,004 | 217,139 |
| 147 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,089 | 4 831,333 |
| 148 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,021 | 1 139,977 |
| 149 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,005 | 271,423 |
| 150 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 597,131 |
| 151 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,611 | 33 167,915 |
| 152 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,161 | 8 739,827 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 153 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,028 | 1 519,970 |
| 154 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,054 | 2 931,371 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 3,104 | 168 499,523 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифтом в течении назначенного срока службы |  | 0,146 | 7 925,557 |
|  | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,012 | 651,416 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,049 | 2 659,947 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 33,03 | 1 793 238,80 |
|  | в том числе управление |  | 6,61 | 358 821,47 |
|  | Плата с НДС |  | 39,64 | 2 151 886,56 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 77, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 8

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 1371,90 |  | Ленина 77 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,081 | 1 333,487 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,126 | 2 074,313 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,108 | 1 777,982 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,083 | 1 366,412 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,063 | 1 037,156 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,023 | 378,644 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,163 | 2 683,436 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,016 | 263,405 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,032 | 526,810 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,320 | 5 268,096 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,054 | 888,991 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,044 | 724,363 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,032 | 526,810 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,159 | 2 617,585 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,024 | 395,107 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,073 | 1 201,784 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 17 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,039 | 642,049 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,054 | 888,991 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,526 | 8 659,433 |
| 20 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,093 | 1 531,040 |
| 21 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,103 | 1 695,668 |
| 22 | Смена воронок | 1 | 0,039 | 642,049 |
| 23 | Смена простых отливов | 1 | 0,027 | 444,496 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,237 | 3 901,684 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,028 | 460,958 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,019 | 312,793 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,078 | 1 284,098 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,008 | 131,702 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,024 | 395,107 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,017 | 279,868 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,022 | 362,182 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,016 | 263,405 |
| 33 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,026 | 428,033 |
| 34 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,054 | 888,991 |
| 35 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,056 | 921,917 |
| 36 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,054 | 888,991 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,031 | 510,347 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,034 | 559,735 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 395,107 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 428,033 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 428,033 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 181,091 |
| 43 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,085 | 1 399,338 |
| 44 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 82,314 |
| 45 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 246,942 |
| 46 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 1 399,338 |
| 47 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,257 | 4 230,940 |
| 48 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,124 | 2 041,387 |
| 49 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,035 | 576,198 |
| 50 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,040 | 658,512 |
| 51 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,055 | 905,454 |
| 52 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 312,793 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,036 | 592,661 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,042 | 691,438 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,056 | 921,917 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,036 | 592,661 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,070 | 1 152,396 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,163 | 2 683,436 |
| 59 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 148,165 |
| 60 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,013 | 214,016 |
| 61 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 214,016 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,042 | 691,438 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 | 378,644 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,036 | 592,661 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,124 | 2 041,387 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,210 | 3 457,188 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,233 | 3 835,832 |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,152 | 2 502,346 |
| 69 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,056 | 921,917 |
| 70 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,043 | 707,900 |
| 71 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,050 | 823,140 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,036 | 592,661 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,035 | 576,198 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,063 | 1 037,156 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,208 | 3 424,262 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,030 | 493,884 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 82,314 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,149 | 2 452,957 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,016 | 263,405 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,015 | 246,942 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,015 | 246,942 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,017 | 279,868 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,137 | 2 255,404 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,200 | 3 292,560 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,151 | 2 485,883 |
| 85 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,043 | 707,900 |
| 86 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 1,278 | 21 039,458 |
| 87 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,036 | 592,661 |
| 88 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,185 | 3 045,618 |
| 89 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,185 | 3 045,618 |
| 90 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 181,091 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,132 | 2 173,090 |
| 92 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 642,049 |
| 93 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,005 | 82,314 |
| 94 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,500 | 8 231,400 |
| 95 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,105 | 1 728,594 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,297 | 4 889,452 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 1 168,859 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,140 | 2 304,792 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,105 | 1 728,594 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,005 | 82,314 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,126 | 2 074,313 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,060 | 987,768 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,028 | 460,958 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,024 | 395,107 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,007 | 115,240 |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,380 | 6 255,864 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 11,441 | 188 350,895 |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 1,942 | 31 970,758 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 2,273 | 37 419,944 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 1,255 | 20 660,814 |
| 111 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 181,091 |
| 112 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 49,388 |
| 113 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 49,388 |
| 114 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,039 | 642,049 |
| 115 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,472 | 7 770,442 |
| 116 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,036 | 592,661 |
| 117 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 16,463 |
| 118 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 16,463 |
| 119 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 16,463 |
| 120 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,163 | 2 683,436 |
| 121 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 | 16,463 |
| 122 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 49,388 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 123 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,351 | 5 778,443 |
| 124 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,196 | 3 226,709 |
| 125 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,168 | 2 765,750 |
| 126 | Стрижка газонов | 2 | 0,237 | 3 901,684 |
| 127 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,207 | 3 407,800 |
| 128 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,077 | 1 267,636 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,060 | 987,768 |
| 130 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,313 | 5 152,856 |
| 131 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,454 | 7 474,111 |
| 132 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,352 | 5 794,906 |
| 133 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,004 | 65,851 |
| 134 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,007 | 115,240 |
| 135 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,464 | 7 638,739 |
| 136 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,022 | 362,182 |
| 137 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,005 | 82,314 |
| 138 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 197,554 |
| 139 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,406 | 6 683,897 |
| 140 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,106 | 1 745,057 |
| 141 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,016 | 263,405 |
| 142 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,016 | 263,405 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 143 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,109 | 1 794,445 |
| 144 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,208 | 3 424,262 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,067 | 1 103,008 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 31,54 | 519 253,175 |
|  | в том числе управление |  | 6,31 | 103 880,27 |
|  | Плата с НДС |  | 37,85 | 623 103,81 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 81, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 9

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2 888,5 |  | Ленина, 81 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,072 | 2 495,664 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,163 | 5 649,906 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,141 | 4 887,342 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,107 | 3 708,834 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,054 | 1 871,748 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,029 | 1 005,198 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,149 | 5 164,638 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,021 | 727,902 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  | 0,000 |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,028 | 970,536 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,291 | 10 086,642 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,049 | 1 698,438 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,377 | 13 067,574 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,278 | 9 636,036 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 2,396 | 83 050,152 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,458 | 15 875,196 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,263 | 9 116,106 |
| 17 | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 | 0,000 |  |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,345 | 11 958,390 |
|  | Перекрытия | 1 | 0,000 |  |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,050 | 1 733,100 |
|  | Крыши и кровли | 1 | 0,000 |  |
| 20 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 2,318 | 80 346,516 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,008 | 277,296 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,085 | 2 946,270 |
| 23 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,133 | 4 610,046 |
| 24 | Смена воронок | 1 | 0,035 | 1 213,170 |
| 25 | Смена простых отливов | 1 | 0,035 | 1 213,170 |
|  | Оконные и дверные проемы |  | 0,000 |  |
| 26 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,306 | 10 606,572 |
| 27 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,036 | 1 247,832 |
| 28 | Смена пружины | 1 | 0,025 | 866,550 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,182 | 6 308,484 |
| 30 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1 | 0,086 | 2 980,932 |
| 31 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,031 | 1 074,522 |
| 32 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,018 | 623,916 |
| 33 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,129 | 4 471,398 |
|  | Лестницы |  | 0,000 |  |
| 34 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,021 | 727,902 |
| 35 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,032 | 1 109,184 |
| 36 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,068 | 2 357,016 |
| 37 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,050 | 1 733,100 |
| 38 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,047 | 1 629,114 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  | 0,000 |  |
|  | Система теплоснабжения |  | 0,000 |  |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,944 | 32 720,928 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 1,030 | 35 701,860 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 1,124 | 38 960,088 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,182 | 40 970,484 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,791 | 27 417,642 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 1,549 | 53 691,438 |
| 45 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,077 | 2 668,974 |
| 46 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 173,310 |
| 47 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,014 | 485,268 |
| 48 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,077 | 2 668,974 |
| 49 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,334 | 11 577,108 |
| 50 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 1,595 | 55 285,890 |
| 51 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,045 | 1 559,790 |
| 52 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,206 | 7 140,372 |
| 53 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,285 | 9 878,670 |
| 54 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,017 | 589,254 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  | 0,000 |  |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,032 | 1 109,184 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,038 | 1 317,156 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,050 | 1 733,100 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,033 | 1 143,846 |
| 59 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,064 | 2 218,368 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,148 | 5 129,976 |
| 61 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 277,296 |
| 62 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 519,930 |
| 63 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 415,944 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,038 | 1 317,156 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 693,240 |
| 66 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 1 109,184 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,106 | 3 674,172 |
| 68 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,181 | 6 273,822 |
|  | Система водоотведения |  | 0,000 |  |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,200 | 6 932,400 |
| 70 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,131 | 4 540,722 |
| 71 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,036 | 1 247,832 |
| 72 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,049 | 1 698,438 |
| 73 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,039 | 1 351,818 |
| 74 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,050 | 1 733,100 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  | 0,000 |  |
| 75 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,167 | 5 788,554 |
| 76 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,015 | 519,930 |
| 77 | Замена предохранителя | 1 | 0,276 | 9 566,712 |
| 78 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,180 | 6 239,160 |
| 79 | Ремонт щитков | 1 | 0,039 | 1 351,818 |
| 80 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 207,972 |
| 81 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,150 | 5 199,300 |
| 82 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,015 | 519,930 |
| 83 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,006 | 207,972 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  | 0,000 |  |
| 84 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,018 | 623,916 |
| 85 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 381,282 |
| 86 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,090 | 3 119,580 |
| 87 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,131 | 4 540,722 |
| 88 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,098 | 3 396,876 |
| 89 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,031 | 1 074,522 |
| 90 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,936 | 32 443,632 |
| 91 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,035 | 1 213,170 |
| 92 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,122 | 4 228,764 |
| 93 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,122 | 4 228,764 |
| 94 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,014 | 485,268 |
| 95 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,120 | 4 159,440 |
| 96 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,035 | 1 213,170 |
| 97 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,003 | 103,986 |
| 98 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,327 | 11 334,474 |
| 99 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,064 | 2 218,368 |
| 100 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,270 | 9 358,740 |
| 101 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,065 | 2 253,030 |
| 102 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,125 | 4 332,750 |
| 103 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,090 | 3 119,580 |
| 104 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,007 | 242,634 |
| 105 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,114 | 3 951,468 |
| 106 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,051 | 1 767,762 |
| 107 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 415,944 |
| 108 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 381,282 |
| 109 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,003 | 103,986 |
| 110 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,255 | 8 838,810 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  | 0,000 |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  | 0,000 |  |
| 111 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,031 | 70 398,522 |
| 112 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,517 | 17 920,254 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,404 | 14 003,448 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,334 | 11 577,108 |
| 115 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 103,986 |
| 116 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 138,648 |
| 117 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 103,986 |
| 118 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,045 | 1 559,790 |
| 119 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,422 | 14 627,364 |
| 120 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,033 | 1 143,846 |
| 121 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 34,662 |
| 122 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 103,986 |
| 123 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 34,662 |
| 124 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,028 | 970,536 |
| 125 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,003 | 103,986 |
| 126 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 103,986 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 0,000 |  |
| 127 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,273 | 9 462,726 |
| 128 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,212 | 7 348,344 |
| 129 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,181 | 6 273,822 |
| 130 | Стрижка газонов | 2 | 0,255 | 8 838,810 |
| 131 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,269 | 9 324,078 |
| 132 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,033 | 1 143,846 |
| 133 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,028 | 970,536 |
| 134 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,050 | 1 733,100 |
| 135 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,509 | 17 642,958 |
| 136 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,739 | 25 615,218 |
| 137 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,575 | 19 930,650 |
| 138 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,004 | 138,648 |
| 139 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,008 | 277,296 |
| 140 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,336 | 11 646,432 |
| 141 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,018 | 623,916 |
| 142 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,004 | 138,648 |
| 143 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,010 | 346,620 |
| 144 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,131 | 4 540,722 |
| 145 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,035 | 1 213,170 |
| 146 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,015 | 519,930 |
| 147 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,014 | 485,268 |
|  | Прочие работы |  | 0,000 |  |
| 148 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,066 | 2 287,692 |
| 149 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,127 | 4 402,074 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 31,21 | 1 081 939,67 |
|  | в том числе управление |  | 6,24 | 216 290,88 |
|  | Плата с НДС |  | 37,45 | 1 298 091,90 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Победы, д. 15, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 10

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | 5-этажные, кирпичные, кровля шиферная, с автономным ГВС, без м/проводов, с газовыми плитами (стоимость услуг в мес/руб./ м.кв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -3090,3 |  | Ленина д.88 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,012 | 428,310 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,027 | 987,778 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,009 | 323,633 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,010 | 374,260 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,018 | 669,259 |
| 6 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,319 | 11846,866 |
| 7 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,017 | 625,416 |
| 8 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 1 | 0,166 | 6141,020 |
| 9 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,109 | 4054,360 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,075 | 2792,595 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,024 | 901,038 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,067 | 2499,336 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,050 | 1848,815 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,064 | 2373,327 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,029 | 1059,897 |
| 16 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,246 | 9107,631 |
| 17 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,030 | 1115,500 |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,107 | 3974,542 |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,019 | 688,372 |
| 20 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,227 | 8428,927 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,087 | 3228,708 |
| 22 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,026 | 958,872 |
| 23 | Ремонт водосточных труб с люлек | 1 | 0,201 | 7455,395 |
| 24 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,125 | 4617,364 |
| 25 | Смена воронок | 1 | 0,024 | 884,088 |
| 26 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 1 | 0,060 | 2220,707 |
| 27 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,096 | 3545,296 |
| 28 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,414 | 15336,015 |
| 29 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,011 | 425,188 |
| 30 | Смена пружины | 1 | 0,023 | 843,971 |
| 31 | Смена ручки дверной | 1 | 0,004 | 157,773 |
| 32 | Смена замков накладных | 1 | 0,346 | 12842,266 |
| 33 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,027 | 994,443 |
| 34 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,005 | 177,936 |
| 35 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,006 | 230,496 |
| 36 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,010 | 358,994 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,004 | 148,267 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,006 | 215,810 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,006 | 226,713 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,005 | 191,259 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,006 | 227,540 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,008 | 301,720 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,009 | 347,294 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 446,217 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,075 | 2764,198 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,021 | 781,386 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,010 | 358,117 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,004 | 165,277 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,004 | 134,719 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,004 | 155,811 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,005 | 180,098 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,007 | 242,469 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,008 | 292,243 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,008 | 313,909 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,011 | 395,822 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,012 | 459,299 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,017 | 624,299 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,017 | 612,565 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,071 | 2648,483 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,025 | 931,874 |
| 61 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,026 | 980,920 |
| 62 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,004 | 147,320 |
| 63 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,006 | 216,730 |
| 64 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,010 | 382,935 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,007 | 248,078 |
| 66 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,007 | 258,561 |
| 67 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,007 | 269,118 |
| 68 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,007 | 264,499 |
| 98 | Замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 500 кг | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,013 | 470,308 |
| 70 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,018 | 681,049 |
| 71 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,010 | 366,150 |
| 72 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,017 | 617,544 |
| 73 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,028 | 1047,991 |
| 74 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,013 | 469,720 |
| 75 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,019 | 704,581 |
| 76 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,009 | 343,867 |
| 77 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,002 | 89,073 |
| 78 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,006 | 207,077 |
| 79 | Замена предохранителя | 1 | 0,013 | 477,570 |
| 80 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,085 | 3144,903 |
| 81 | Замена автомата | 1 | 0,140 | 5176,917 |
| 82 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,056 | 2078,876 |
| 83 | Ремонт щитков | 1 | 0,145 | 5381,034 |
| 84 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,060 | 2230,173 |
| 85 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,007 | 241,260 |
| 86 | Смена стекол на штапиках по замазке | 1 | 0,026 | 959,631 |
| 87 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 380,185 |
| 88 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,082 | 3031,608 |
| 92 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,119 | 4406,761 |
| 93 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,089 | 3305,061 |
| 94 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,022 | 819,681 |
| 95 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,269 | 9977,567 |
| 96 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,110 | 4094,143 |
| 97 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,110 | 4094,143 |
| 98 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,110 | 4094,143 |
| 99 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,261 | 46769,917 |
| 100 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,297 | 11016,884 |
| 101 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,052 | 1941,746 |
| 102 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,033 | 1226,156 |
| 103 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,379 | 14063,494 |
| 104 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,189 | 7004,099 |
| 105 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,347 | 12859,681 |
| 106 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,268 | 47018,227 |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,215 | 7971,685 |
| 108 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 48 | 1,007 | 37358,895 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 24 | 0,278 | 10309,825 |
| 110 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 45,089 |
| 111 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 260,681 |
| 112 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 97,775 |
| 113 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 250,938 |
| 114 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,034 | 1270,826 |
| 115 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 56,118 |
| 116 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 1,022 | 37886,977 |
| 117 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,166 | 6146,193 |
| 118 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,251 | 9310,601 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 20 | 0,168 | 6221,818 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 51 | 1,861 | 69000,093 |
| 121 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 2,753 | 102075,310 |
| 122 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,022 | 826,237 |
| 123 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,107 | 3965,668 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,046 | 1714,650 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,011 | 401,885 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 131,525 |
| 127 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,026 | 947,406 |
| 128 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,155 | 5731,102 |
| 129 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,040 | 1498,218 |
| 130 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,514 | 19077,625 |
| 131 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,505 | 18738,672 |
| 132 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,055 | 2056,454 |
| 133 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,058 | 2157,591 |
| 134 | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО (руб./без НДС) |  | 0,37 | 13551,185 |
| 135 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам (руб./без НДС) |  | 0,09 | 3494,351 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 18,71 | 693 798,56 |
|  | в том числе управление |  | 3,74 | 138 759,71 |
|  | Итого руб./м2 в месяц, с НДС |  | 22,45 | 832 558,27 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Любого, д. 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 11

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -2 564,7 |  | Любого,6 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,072 | 2 215,901 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,061 | 1 877,360 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,053 | 1 631,149 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,040 | 1 231,056 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,056 | 1 723,478 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,011 | 338,540 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,148 | 4 554,907 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,007 | 215,435 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,029 | 892,516 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,291 | 8 955,932 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,049 | 1 508,044 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,325 | 10 002,330 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,480 | 14 772,672 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,334 | 10 279,318 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,057 | 1 754,255 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,038 | 1 169,503 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,129 | 3 970,156 |
|  | Перекрытия | 1 |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,018 | 553,975 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 20 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 |  |  |
| 21 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 2,465 | 75 863,826 |
| 22 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 1,288 | 39 640,003 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,004 | 123,106 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,085 | 2 615,994 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,115 | 3 539,286 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,014 | 430,870 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,008 | 246,211 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,106 | 3 262,298 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,020 | 615,528 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,011 | 338,540 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,038 | 1 169,503 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,032 | 984,845 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,007 | 215,435 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,012 | 369,317 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,025 | 769,410 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,050 | 1 538,820 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,047 | 1 446,491 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,028 | 861,739 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 | 954,068 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,022 | 677,081 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 738,634 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 738,634 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 307,764 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,078 | 2 400,559 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 153,882 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,014 | 430,870 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,077 | 2 369,783 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,125 | 3 847,050 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,060 | 1 846,584 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,017 | 523,199 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,020 | 615,528 |
| 52 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,027 | 830,963 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,017 | 523,199 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,033 | 1 015,621 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,038 | 1 169,503 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,050 | 1 538,820 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,033 | 1 015,621 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,064 | 1 969,690 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,148 | 4 554,907 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 246,211 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,014 | 430,870 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 369,317 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,038 | 1 169,503 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,018 | 553,975 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,029 | 892,516 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,100 | 3 077,640 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,170 | 5 231,988 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,213 | 6 555,373 |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,129 | 3 970,156 |
| 70 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,047 | 1 446,491 |
| 71 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,040 | 1 231,056 |
| 72 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,049 | 1 508,044 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,174 | 5 355,094 |
| 74 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,017 | 523,199 |
| 75 | Замена предохранителя | 1 | 0,271 | 8 340,404 |
| 76 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,168 | 5 170,435 |
| 77 | Ремонт щитков | 1 | 0,015 | 461,646 |
| 78 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 184,658 |
| 79 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,145 | 4 462,578 |
| 80 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,015 | 461,646 |
| 81 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,007 | 215,435 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 82 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,036 | 1 107,950 |
| 83 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 369,317 |
| 84 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,094 | 2 892,982 |
| 85 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,137 | 4 216,367 |
| 86 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,103 | 3 169,969 |
| 87 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,033 | 1 015,621 |
| 88 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,015 | 461,646 |
| 89 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,135 | 4 154,814 |
| 90 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,035 | 1 077,174 |
| 91 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,127 | 3 908,603 |
| 92 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,127 | 3 908,603 |
| 93 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,005 | 153,882 |
| 94 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,120 | 3 693,168 |
| 95 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,035 | 1 077,174 |
| 96 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,003 | 92,329 |
| 97 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,342 | 10 525,529 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,270 | 8 309,628 |
| 99 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,065 | 2 000,466 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,125 | 3 847,050 |
| 101 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,095 | 2 923,758 |
| 102 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,008 | 246,211 |
| 103 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,117 | 3 600,839 |
| 104 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,049 | 1 508,044 |
| 105 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,014 | 430,870 |
| 106 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 369,317 |
| 107 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,003 | 92,329 |
| 115 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,316 | 9 725,342 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 116 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,001 | 30,776 |
| 117 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,003 | 92,329 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 118 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 4,323 | 133 046,377 |
| 119 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,810 | 24 928,884 |
| 120 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,206 | 6 339,938 |
| 121 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,619 | 19 050,592 |
| 122 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,352 | 10 833,293 |
| 123 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже | 1 | 3,491 | 107 440,412 |
| 124 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,118 | 3 631,615 |
| 125 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,120 | 3 693,168 |
| 126 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,235 | 7 232,454 |
| 127 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,127 | 3 908,603 |
| 128 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,085 | 2 615,994 |
| 129 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,484 | 14 895,778 |
| 130 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 338,540 |
| 131 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 92,329 |
| 132 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 | 184,658 |
| 133 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,093 | 2 862,205 |
| 134 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,425 | 13 079,970 |
| 135 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,033 | 1 015,621 |
| 136 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 30,776 |
| 137 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 30,776 |
| 138 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,096 | 2 954,534 |
| 139 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 | 30,776 |
| 140 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,001 | 30,776 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 141 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,426 | 13 110,746 |
| 142 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,125 | 3 847,050 |
| 143 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,107 | 3 293,075 |
| 144 | Стрижка газонов | 2 | 0,152 | 4 678,013 |
| 145 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,102 | 3 139,193 |
| 146 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,038 | 1 169,503 |
| 147 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,057 | 1 754,255 |
| 148 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,005 | 153,882 |
| 149 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,078 | 2 400,559 |
| 150 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,399 | 12 279,784 |
| 151 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,290 | 8 925,156 |
| 152 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,225 | 6 924,690 |
| 153 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,006 | 184,658 |
| 154 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,149 | 4 585,684 |
| 155 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,028 | 861,739 |
| 156 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,006 | 184,658 |
| 157 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,015 | 461,646 |
| 158 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,573 | 17 634,877 |
| 159 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,152 | 4 678,013 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,074 | 2 277,454 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 26,24 | 807 572,74 |
|  | в том числе управление |  | 5,25 | 161 576,10 |
|  | Плата с НДС |  | 31,49 | 969 148,84 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мигунова, д. 11/10, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 12

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 876,3 |  | Мигунова 11/10 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,074 | 778,154 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,107 | 1 125,169 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,093 | 977,951 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,071 | 746,608 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,051 | 536,296 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,033 | 347,015 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,146 | 1 535,278 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,022 | 231,343 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,027 | 283,921 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,292 | 3 070,555 |
| 12 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,068 | 715,061 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,623 | 6 551,219 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,461 | 4 847,692 |
| 15 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,603 | 6 340,907 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,100 | 1 051,560 |
| 17 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,067 | 704,545 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  | 0,000 |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,377 | 3 964,381 |
|  | Перекрытия | 1 |  |  |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,033 | 347,015 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 20 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,817 | 19 106,845 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,007 | 73,609 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,085 | 893,826 |
| 23 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,146 | 1 535,278 |
| 24 | Смена воронок | 1 | 0,056 | 588,874 |
| 25 | Смена простых отливов | 1 | 0,038 | 399,593 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 26 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,337 | 3 543,757 |
| 27 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,040 | 420,624 |
| 28 | Смена пружины | 1 | 0,027 | 283,921 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,199 | 2 092,604 |
| 30 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,106 | 1 114,654 |
| 31 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,035 | 368,046 |
| 32 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,199 | 2 092,604 |
| 33 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 1,460 | 15 352,776 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 34 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,024 | 252,374 |
| 35 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,035 | 368,046 |
| 36 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,075 | 788,670 |
| 37 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,050 | 525,780 |
| 38 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,047 | 494,233 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,565 | 5 941,314 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,617 | 6 488,125 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,450 | 4 732,020 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,472 | 4 963,363 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,185 | 12 460,986 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,046 | 483,718 |
| 45 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,078 | 820,217 |
| 46 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 52,578 |
| 47 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,014 | 147,218 |
| 48 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,077 | 809,701 |
| 49 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,366 | 3 848,710 |
| 50 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,175 | 1 840,230 |
| 51 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,050 | 525,780 |
| 52 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,056 | 588,874 |
| 53 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,078 | 820,217 |
| 54 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,017 | 178,765 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,033 | 347,015 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,038 | 399,593 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,051 | 536,296 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,033 | 347,015 |
| 59 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,064 | 672,998 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,146 | 1 535,278 |
| 61 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 84,125 |
| 62 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 157,734 |
| 63 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 126,187 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,038 | 399,593 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 231,343 |
| 66 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,035 | 368,046 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,117 | 1 230,325 |
| 68 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,199 | 2 092,604 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,206 | 2 166,214 |
| 70 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,107 | 1 125,169 |
| 71 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,040 | 420,624 |
| 72 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,040 | 420,624 |
| 73 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,047 | 494,233 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 74 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,170 | 1 787,652 |
| 75 | Замена предохранителя | 1 | 0,341 | 3 585,820 |
| 76 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,198 | 2 082,089 |
| 77 | Ремонт щитков | 1 | 0,043 | 452,171 |
| 78 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 52,578 |
| 79 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,142 | 1 493,215 |
| 80 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,015 | 157,734 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 81 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,198 | 2 082,089 |
| 82 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,018 | 189,281 |
| 83 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,143 | 1 503,731 |
| 84 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,209 | 2 197,760 |
| 85 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,156 | 1 640,434 |
| 86 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,074 | 778,154 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,237 | 2 492,197 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,031 | 325,984 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,195 | 2 050,542 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,195 | 2 050,542 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,008 | 84,125 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,120 | 1 261,872 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,035 | 368,046 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,008 | 84,125 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,522 | 5 489,143 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,225 | 2 366,010 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,270 | 2 839,212 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,065 | 683,514 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,128 | 1 345,997 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,085 | 893,826 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,008 | 84,125 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,115 | 1 209,294 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,056 | 588,874 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,039 | 410,108 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,035 | 368,046 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,008 | 84,125 |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,348 | 3 659,429 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,623 | 38 098,019 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,720 | 7 571,232 |
| 110 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,045 | 473,202 |
| 111 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 42,062 |
| 112 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,033 | 347,015 |
| 113 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,498 | 5 236,769 |
| 114 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,431 | 4 532,224 |
| 115 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,033 | 347,015 |
| 116 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 10,516 |
| 117 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 10,516 |
| 118 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,465 | 4 889,754 |
| 119 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,003 | 31,547 |
| 120 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 31,547 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 121 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,150 | 1 577,340 |
| 122 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,320 | 3 364,992 |
| 123 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,274 | 2 881,274 |
| 124 | Стрижка газонов | 2 | 0,385 | 4 048,506 |
| 125 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,295 | 3 102,102 |
| 126 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,109 | 1 146,200 |
| 127 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,079 | 830,732 |
| 128 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,025 | 262,890 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,269 | 2 828,696 |
| 130 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,390 | 4 101,084 |
| 131 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,305 | 3 207,258 |
| 132 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,003 | 31,547 |
| 133 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,008 | 84,125 |
| 134 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,795 | 8 359,902 |
| 135 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,010 | 105,156 |
| 136 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 31,547 |
| 137 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 52,578 |
| 138 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,024 | 252,374 |
| 139 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,024 | 252,374 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 140 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,235 | 2 471,166 |
| 141 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,448 | 4 710,989 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,085 | 893,826 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 28,08 | 295 267,54 |
|  | в том числе управление |  | 5,62 | 59 097,67 |
|  | Плата с НДС |  | 33,70 | 354 321,05 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 15, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 13

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 1408,1 |  | Мира 15 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,071 | 1 199,701 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,111 | 1 875,589 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,095 | 1 605,234 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,074 | 1 250,393 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,055 | 929,346 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,021 | 354,841 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,148 | 2 500,786 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,014 | 236,561 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,029 | 490,019 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,291 | 4 917,085 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,047 | 794,168 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,039 | 658,991 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,028 | 473,122 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,141 | 2 382,505 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,021 | 354,841 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,006 | 101,383 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,047 | 794,168 |
|  | Перекрытия |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,035 | 591,402 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,465 | 7 857,198 |
| 20 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 |  |  |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,085 | 1 436,262 |
| 22 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,092 | 1 554,542 |
| 23 | Смена воронок | 1 | 0,035 | 591,402 |
| 24 | Смена простых отливов | 1 | 0,024 | 405,533 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,210 | 3 548,412 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,025 | 422,430 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,017 | 287,252 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,068 | 1 149,010 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,007 | 118,280 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,021 | 354,841 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,015 | 253,458 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,018 | 304,150 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,015 | 253,458 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,022 | 371,738 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,047 | 794,168 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,050 | 844,860 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,047 | 794,168 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,028 | 473,122 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,031 | 523,813 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,022 | 371,738 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 405,533 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 405,533 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 168,972 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,077 | 1 301,084 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 84,486 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,014 | 236,561 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,077 | 1 301,084 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,227 | 3 835,664 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,109 | 1 841,795 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,031 | 523,813 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,035 | 591,402 |
| 52 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,049 | 827,963 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,017 | 287,252 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,032 | 540,710 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,038 | 642,094 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,050 | 844,860 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,033 | 557,608 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,064 | 1 081,421 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,146 | 2 466,991 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 135,178 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 253,458 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 202,766 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,036 | 608,299 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 337,944 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,033 | 557,608 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,110 | 1 858,692 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,185 | 3 125,982 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,206 | 3 480,823 |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,135 | 2 281,122 |
| 70 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,050 | 844,860 |
| 71 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,040 | 675,888 |
| 72 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,059 | 996,935 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,036 | 608,299 |
| 74 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,031 | 523,813 |
| 75 | Замена предохранителя | 1 | 0,056 | 946,243 |
| 76 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,185 | 3 125,982 |
| 77 | Ремонт щитков | 1 | 0,027 | 456,224 |
| 78 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 84,486 |
| 79 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,132 | 2 230,430 |
| 80 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,015 | 253,458 |
| 81 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 202,766 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 82 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,014 | 236,561 |
| 83 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,015 | 253,458 |
| 84 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,125 | 2 112,150 |
| 85 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,182 | 3 075,290 |
| 86 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,137 | 2 314,916 |
| 87 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,038 | 642,094 |
| 88 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,124 | 2 095,253 |
| 89 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,032 | 540,710 |
| 90 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,168 | 2 838,730 |
| 91 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,168 | 2 838,730 |
| 92 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,010 | 168,972 |
| 93 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,120 | 2 027,664 |
| 94 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,035 | 591,402 |
| 95 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,005 | 84,486 |
| 96 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,455 | 7 688,226 |
| 97 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,094 | 1 588,337 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,270 | 4 562,244 |
| 99 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,065 | 1 098,318 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,124 | 2 095,253 |
| 101 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,093 | 1 571,440 |
| 102 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,005 | 84,486 |
| 103 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,111 | 1 875,589 |
| 104 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,053 | 895,552 |
| 105 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,025 | 422,430 |
| 106 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,022 | 371,738 |
| 107 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,005 | 84,486 |
| 108 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,347 | 5 863,328 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 10,414 | 175 967,441 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 1,765 | 29 823,558 |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 2,068 | 34 943,410 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 1,140 | 19 262,808 |
| 113 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 168,972 |
| 114 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 50,692 |
| 115 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 50,692 |
| 116 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,035 | 591,402 |
| 117 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,418 | 7 063,030 |
| 118 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,032 | 540,710 |
| 119 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 16,897 |
| 120 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 16,897 |
| 121 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,145 | 2 450,094 |
| 122 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 | 16,897 |
| 123 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 50,692 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 124 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,310 | 5 238,132 |
| 125 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,178 | 3 007,702 |
| 126 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,153 | 2 585,272 |
| 127 | Стрижка газонов | 2 | 0,215 | 3 632,898 |
| 128 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,184 | 3 109,085 |
| 129 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,068 | 1 149,010 |
| 130 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,055 | 929,346 |
| 131 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,282 | 4 765,010 |
| 132 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,411 | 6 944,749 |
| 133 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,320 | 5 407,104 |
| 134 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,004 | 67,589 |
| 135 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,005 | 84,486 |
| 136 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,411 | 6 944,749 |
| 137 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,020 | 337,944 |
| 138 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,005 | 84,486 |
| 139 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 185,869 |
| 140 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,359 | 6 066,095 |
| 141 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,094 | 1 588,337 |
| 142 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,029 | 490,019 |
| 143 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,028 | 473,122 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 144 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,098 | 1 655,926 |
| 145 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,185 | 3 125,982 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,061 | 1 030,729 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 27,45 | 463 895,73 |
|  | в том числе управление |  | 5,49 | 92 765,63 |
|  | Плата с НДС |  | 32,94 | 556 674,88 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 17Б, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 14

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2930,9 |  | Мира 17б |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,071 | 2 497,127 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,160 | 5 627,328 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,138 | 4 853,570 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,106 | 3 728,105 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,057 | 2 004,736 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,029 | 1 019,953 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,148 | 5 205,278 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,020 | 703,416 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,029 | 1 019,953 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,291 | 10 234,703 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,049 | 1 723,369 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 1,317 | 46 319,944 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,974 | 34 256,359 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 2,249 | 79 099,129 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,302 | 10 621,582 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,266 | 9 355,433 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,338 | 11 887,730 |
|  | Перекрытия |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,049 | 1 723,369 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  | 0,000 |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,767 | 26 976,004 |
| 20 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,008 | 281,366 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,085 | 2 989,518 |
| 22 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,131 | 4 607,375 |
| 23 | Смена воронок | 1 | 0,033 | 1 160,636 |
| 24 | Смена простых отливов | 1 | 0,035 | 1 230,978 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,303 | 10 656,752 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,036 | 1 266,149 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,025 | 879,270 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,180 | 6 330,744 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,004 | 140,683 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,031 | 1 090,295 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,007 | 246,196 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,045 | 1 582,686 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,021 | 738,587 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,032 | 1 125,466 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,068 | 2 391,614 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,050 | 1 758,540 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,047 | 1 653,028 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,565 | 19 871,502 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,618 | 21 735,554 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,450 | 15 826,860 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,472 | 16 600,618 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 844,099 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,010 | 351,708 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,078 | 2 743,322 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 175,854 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,014 | 492,391 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,077 | 2 708,152 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,329 | 11 571,193 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,157 | 5 521,816 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 1 547,515 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,051 | 1 793,711 |
| 52 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,071 | 2 497,127 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,017 | 597,904 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,033 | 1 160,636 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,038 | 1 336,490 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,050 | 1 758,540 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,033 | 1 160,636 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,064 | 2 250,931 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,146 | 5 134,937 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 281,366 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 527,562 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,012 | 422,050 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,040 | 1 406,832 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 703,416 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 1 125,466 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,105 | 3 692,934 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,178 | 6 260,402 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,210 | 7 385,868 |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,129 | 4 537,033 |
| 70 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,047 | 1 653,028 |
| 71 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,040 | 1 406,832 |
| 72 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,049 | 1 723,369 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,177 | 6 225,232 |
| 74 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,015 | 527,562 |
| 75 | Замена предохранителя | 1 | 0,271 | 9 531,287 |
| 76 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,177 | 6 225,232 |
| 77 | Ремонт щитков | 1 | 0,038 | 1 336,490 |
| 78 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 211,025 |
| 79 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,148 | 5 205,278 |
| 80 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,015 | 527,562 |
| 81 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 422,050 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 82 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,006 | 211,025 |
| 83 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 422,050 |
| 84 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,094 | 3 306,055 |
| 85 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,137 | 4 818,400 |
| 86 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,103 | 3 622,592 |
| 87 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,031 | 1 090,295 |
| 88 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,945 | 33 236,406 |
| 89 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,035 | 1 230,978 |
| 90 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,127 | 4 466,692 |
| 91 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,127 | 4 466,692 |
| 92 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,014 | 492,391 |
| 93 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,120 | 4 220,496 |
| 94 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,035 | 1 230,978 |
| 95 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,003 | 105,512 |
| 96 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,344 | 12 098,755 |
| 97 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,075 | 2 637,810 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,270 | 9 496,116 |
| 99 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,065 | 2 286,102 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,124 | 4 361,179 |
| 101 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,095 | 3 341,226 |
| 102 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,007 | 246,196 |
| 103 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,113 | 3 974,300 |
| 104 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,051 | 1 793,711 |
| 105 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 422,050 |
| 106 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 386,879 |
| 107 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,003 | 105,512 |
| 108 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,255 | 8 968,554 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,404 | 119 721,403 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,576 | 20 258,381 |
| 111 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,675 | 23 740,290 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,373 | 13 118,708 |
| 113 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 140,683 |
| 114 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 140,683 |
| 115 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 35,171 |
| 116 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,017 | 597,904 |
| 117 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,415 | 14 595,882 |
| 118 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,032 | 1 125,466 |
| 119 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 35,171 |
| 120 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 105,512 |
| 121 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 35,171 |
| 122 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,103 | 3 622,592 |
| 123 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,003 | 105,512 |
| 124 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 105,512 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 125 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,388 | 13 646,270 |
| 126 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,210 | 7 385,868 |
| 127 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,178 | 6 260,402 |
| 128 | Стрижка газонов | 2 | 0,252 | 8 863,042 |
| 129 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,265 | 9 320,262 |
| 130 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,033 | 1 160,636 |
| 131 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,071 | 2 497,127 |
| 132 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,727 | 25 569,172 |
| 133 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 1,055 | 37 105,194 |
| 134 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,817 | 28 734,544 |
| 135 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,005 | 175,854 |
| 136 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,007 | 246,196 |
| 137 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,336 | 11 817,389 |
| 138 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,025 | 879,270 |
| 139 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,006 | 211,025 |
| 140 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,014 | 492,391 |
| 141 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,259 | 9 109,237 |
| 142 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,068 | 2 391,614 |
| 143 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,104 | 3 657,763 |
| 144 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,103 | 3 622,592 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 145 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,078 | 2 743,322 |
| 146 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,150 | 5 275,620 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 27,57 | 969 694,13 |
|  | в том числе управление |  | 5,51 | 193 791,11 |
|  | Плата с НДС |  | 33,08 | 1 163 632,96 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 19, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 15

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 1 469,5 |  | Мира д.19 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,025 | 440,850 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,171 | 3 015,414 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,018 | 317,412 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,021 | 370,314 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,038 | 670,092 |
| 6 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,202 | 3 562,068 |
| 7 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,027 | 476,118 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,024 | 423,216 |
| 9 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 1 | 0,348 | 6 136,632 |
| 10 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,230 | 4 055,820 |
| 11 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,079 | 1 393,086 |
| 12 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,035 | 617,190 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,094 | 1 657,596 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,070 | 1 234,380 |
| 15 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,089 | 1 569,426 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,040 | 705,360 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,090 | 1 587,060 |
| 18 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,064 | 1 128,576 |
| 19 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,225 | 3 967,650 |
|  | Полы |  |  |  |
| 20 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,025 | 440,850 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,327 | 5 766,318 |
|  | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами |  | 0,036 | 634,824 |
| 22 | Ремонт водосточных труб с люлек | 1 | 0,282 | 4 972,788 |
| 23 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,175 | 3 085,950 |
| 24 | Смена воронок | 1 | 0,033 | 581,922 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 1 | 0,125 | 2 204,250 |
| 26 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,202 | 3 562,068 |
| 27 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,870 | 15 341,580 |
| 28 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,025 | 440,850 |
| 29 | Смена пружины | 1 | 0,015 | 264,510 |
| 30 | Смена ручки дверной | 1 | 0,008 | 141,072 |
| 31 | Смена замков накладных | 1 | 0,728 | 12 837,552 |
| 32 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,056 | 987,504 |
| 33 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,010 | 176,340 |
| 34 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,044 | 775,896 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,008 | 141,072 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,012 | 211,608 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,014 | 246,876 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,011 | 193,974 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,014 | 246,876 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,017 | 299,778 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,020 | 352,680 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,025 | 440,850 |
| 43 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,105 | 1 851,570 |
| 44 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,029 | 511,386 |
| 45 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,014 | 246,876 |
| 46 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,010 | 176,340 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,007 | 123,438 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,008 | 141,072 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,010 | 176,340 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,014 | 246,876 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,017 | 299,778 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,018 | 317,412 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,022 | 387,948 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,025 | 440,850 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,035 | 617,190 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,035 | 617,190 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,100 | 1 763,400 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,053 | 934,602 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,056 | 987,504 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,006 | 105,804 |
| 61 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,008 | 141,072 |
| 62 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,015 | 264,510 |
| 63 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,010 | 176,340 |
| 64 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,010 | 176,340 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,010 | 176,340 |
| 66 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,010 | 176,340 |
| 67 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,018 | 317,412 |
| 68 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,025 | 440,850 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,021 | 370,314 |
| 70 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,035 | 617,190 |
| 71 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,060 | 1 058,040 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 72 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,018 | 317,412 |
| 73 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,027 | 476,118 |
| 74 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,014 | 246,876 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 75 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,005 | 88,170 |
| 76 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,012 | 211,608 |
| 77 | Замена предохранителя | 1 | 0,027 | 476,118 |
| 78 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,178 | 3 138,852 |
| 79 | Замена автомата | 1 | 0,294 | 5 184,396 |
| 80 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,117 | 2 063,178 |
| 81 | Ремонт щитков | 1 | 0,204 | 3 597,336 |
| 82 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,085 | 1 498,890 |
| 83 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,008 | 141,072 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 84 | Смена стекол на штапиках по замазке | 1 | 0,055 | 969,870 |
| 85 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,014 | 246,876 |
| 86 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,105 | 1 851,570 |
| 87 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,153 | 2 698,002 |
| 88 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,115 | 2 027,910 |
| 89 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,036 | 634,824 |
| 90 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 1,015 | 17 898,510 |
| 91 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,142 | 2 504,028 |
| 92 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,142 | 2 504,028 |
| 93 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,142 | 2 504,028 |
| 94 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,768 | 31 176,912 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,381 | 6 718,554 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,085 | 1 498,890 |
| 97 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,070 | 1 234,380 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,452 | 7 970,568 |
| 99 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,226 | 3 985,284 |
| 100 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,109 | 1 922,106 |
| 101 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,024 | 423,216 |
| 102 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,021 | 370,314 |
| 103 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,003 | 52,902 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,021 | 370,314 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 105 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,347 | 6 118,998 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 106 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,567 | 62 900,478 |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,605 | 10 668,570 |
| 108 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,709 | 12 502,506 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,391 | 6 894,894 |
| 110 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,007 | 123,438 |
| 111 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 141,072 |
| 112 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 17,634 |
| 113 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,056 | 987,504 |
| 114 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 17,634 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 115 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 2,467 | 43 503,078 |
| 116 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,478 | 8 429,052 |
| 117 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,176 | 3 103,584 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,446 | 7 864,764 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 4,579 | 80 746,086 |
| 120 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 6,645 | 117 177,930 |
| 121 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,036 | 634,824 |
| 122 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,176 | 3 103,584 |
| 123 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,111 | 1 957,374 |
| 124 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,025 | 440,850 |
| 125 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,008 | 141,072 |
| 126 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,061 | 1 075,674 |
| 127 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,215 | 3 791,310 |
| 128 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,056 | 987,504 |
| 129 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,474 | 8 358,516 |
| 130 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,465 | 8 199,810 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 131 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,089 | 1 569,426 |
| 132 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,085 | 1 498,890 |
|  | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО |  | 0,476 | 8 393,784 |
|  | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,025 | 440,850 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 34,61 | 610 330,374 |
|  | в том числе управление |  | 6,92 | 122 027,280 |
|  | Плата с НДС |  | 41,53 | 732 340,02 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Чехова, д. 8, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 16

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 417,2 |  | Чехова д.8 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,103 | 515,659 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,171 | 856,094 |
| 3 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,161 | 806,030 |
| 4 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 1,156 | 5 787,398 |
| 5 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,080 | 400,512 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,059 | 295,378 |
| 7 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,077 | 385,493 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,034 | 170,218 |
|  | Полы |  |  |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,056 | 280,358 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 10 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,130 | 650,832 |
| 11 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,077 | 385,493 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 12 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 0,2 | 0,163 | 816,043 |
| 13 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,103 | 515,659 |
| 14 | Смена пружины | 1 | 0,068 | 340,435 |
| 15 | Смена ручки дверной | 1 | 0,039 | 195,250 |
| 16 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,241 | 1 206,542 |
| 17 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,043 | 215,275 |
| 18 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,019 | 95,122 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 19 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 175,224 |
| 20 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,052 | 260,333 |
| 21 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,055 | 275,352 |
| 22 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,030 | 150,192 |
| 23 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,040 | 200,256 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 24 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,033 | 165,211 |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,037 | 185,237 |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,043 | 215,275 |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,059 | 295,378 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,072 | 360,461 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,076 | 380,486 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,096 | 480,614 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,111 | 555,710 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,151 | 755,966 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,147 | 735,941 |
| 34 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,213 | 1 066,363 |
| 35 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,224 | 1 121,434 |
| 36 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,237 | 1 186,517 |
| 37 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 60,077 |
| 38 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,018 | 90,115 |
| 39 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,031 | 155,198 |
| 40 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,021 | 105,134 |
| 41 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,021 | 105,134 |
| 42 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 | 110,141 |
| 43 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,021 | 105,134 |
| 44 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,039 | 195,250 |
| 45 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,055 | 275,352 |
| 46 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,089 | 445,570 |
| 47 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,150 | 750,960 |
| 48 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,253 | 1 266,619 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 49 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,039 | 195,250 |
| 50 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,056 | 280,358 |
| 51 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,029 | 145,186 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 52 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,022 | 110,141 |
| 53 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,051 | 255,326 |
| 54 | Замена предохранителя | 1 | 0,024 | 120,154 |
| 55 | Ремонт щитков | 1 | 0,108 | 540,691 |
| 56 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,180 | 901,152 |
| 57 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,019 | 95,122 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 58 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,064 | 320,410 |
| 59 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 1,789 | 8 956,450 |
| 60 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,457 | 2 287,925 |
| 61 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,730 | 3 654,672 |
| 62 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,547 | 2 738,501 |
| 63 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,198 | 991,267 |
| 64 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,403 | 2 017,579 |
| 65 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,679 | 3 399,346 |
| 66 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,679 | 3 399,346 |
| 67 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,679 | 3 399,346 |
| 68 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,507 | 7 544,645 |
| 69 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 1,826 | 9 141,686 |
| 70 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,086 | 430,550 |
| 71 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,296 | 1 481,894 |
| 72 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 2,996 | 14 999,174 |
| 73 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 1,492 | 7 469,549 |
| 74 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,722 | 3 614,621 |
| 75 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,420 | 2 102,688 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 76 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,121 | 15 624,974 |
| 77 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,619 | 3 098,962 |
| 78 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,008 | 40,051 |
| 79 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 45,058 |
| 80 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 40,051 |
| 81 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 5,006 |
| 82 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,017 | 85,109 |
| 83 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,306 | 1 531,958 |
| 84 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 5,006 |
| 85 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,010 | 50,064 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 0,000 |  |
| 86 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 2,398 | 12 005,347 |
| 87 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,349 | 1 747,234 |
| 88 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,326 | 1 632,086 |
| 89 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 3,340 | 16 721,376 |
| 90 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 4,844 | 24 251,002 |
| 91 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,198 | 991,267 |
| 92 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,954 | 4 776,106 |
| 93 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,090 | 450,576 |
| 94 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 1,375 | 6 883,800 |
| 95 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,362 | 1 812,317 |
| 96 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,496 | 7 489,574 |
| 97 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,470 | 7 359,408 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 98 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,096 | 480,614 |
| 99 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,464 | 2 322,970 |
| 100 | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО |  | 0,370 | 1 852,368 |
| 101 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,370 | 1 852,368 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 43,92 | 219 896,11 |
|  | в том числе управление |  | 8,78 | 43 956,19 |
|  | Плата за содержание 1 м2 жилой площади, руб./м2 в месяц (с НДС) |  | 52,70 | 263 875,33 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Чехова, д. 10, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 17

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 408,7 |  | Чехова д.10 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,105 | 514,962 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,046 | 225,602 |
| 3 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,166 | 814,130 |
| 4 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 1,387 | 6 802,403 |
| 5 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,083 | 407,065 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,061 | 299,168 |
| 7 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,078 | 382,543 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,035 | 171,654 |
|  | Полы |  |  |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,056 | 274,646 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 10 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,133 | 652,285 |
| 11 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,078 | 382,543 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 12 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 0,2 | 0,166 | 814,130 |
| 13 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,105 | 514,962 |
| 14 | Смена пружины | 1 | 0,069 | 338,404 |
| 15 | Смена ручки дверной | 1 | 0,039 | 191,272 |
| 16 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,245 | 1 201,578 |
| 17 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,044 | 215,794 |
| 18 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,019 | 93,184 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 19 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,037 | 181,463 |
| 20 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,053 | 259,933 |
| 21 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,056 | 274,646 |
| 22 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,030 | 147,132 |
| 23 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,042 | 205,985 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 24 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,033 | 161,845 |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,039 | 191,272 |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,044 | 215,794 |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,059 | 289,360 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,073 | 358,021 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,077 | 377,639 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,098 | 480,631 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,113 | 554,197 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,154 | 755,278 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,151 | 740,564 |
| 34 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,218 | 1 069,159 |
| 35 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,231 | 1 132,916 |
| 36 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,242 | 1 186,865 |
| 37 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 58,853 |
| 38 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,018 | 88,279 |
| 39 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,031 | 152,036 |
| 40 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,021 | 102,992 |
| 41 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,021 | 102,992 |
| 42 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 | 107,897 |
| 43 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 | 107,897 |
| 44 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,039 | 191,272 |
| 45 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,056 | 274,646 |
| 46 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,090 | 441,396 |
| 47 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,152 | 745,469 |
| 48 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,259 | 1 270,240 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 49 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,039 | 191,272 |
| 50 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,057 | 279,551 |
| 51 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,029 | 142,228 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 52 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,022 | 107,897 |
| 53 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,052 | 255,029 |
| 54 | Замена предохранителя | 1 | 0,024 | 117,706 |
| 55 | Замена автомата | 1 | 1,277 | 6 262,919 |
| 56 | Ремонт щитков | 1 | 0,111 | 544,388 |
| 57 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,184 | 902,410 |
| 58 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,019 | 93,184 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 59 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,013 | 63,757 |
| 60 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,377 | 1 848,959 |
| 61 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,096 | 470,822 |
| 62 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,154 | 755,278 |
| 63 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,116 | 568,910 |
| 64 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,074 | 362,926 |
| 65 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,411 | 2 015,708 |
| 66 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,143 | 701,329 |
| 67 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,143 | 701,329 |
| 68 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,143 | 701,329 |
| 69 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,539 | 7 547,872 |
| 70 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,384 | 1 883,290 |
| 71 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,087 | 426,683 |
| 72 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,304 | 1 490,938 |
| 73 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,507 | 2 486,531 |
| 74 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,253 | 1 240,813 |
| 75 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,121 | 593,432 |
| 76 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,009 | 44,140 |
| 77 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,090 | 441,396 |
| 78 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,420 | 2 059,848 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 79 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,177 | 15 581,279 |
| 80 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,631 | 3 094,676 |
| 81 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 4,904 |
| 82 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 | 29,426 |
| 83 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 19,618 |
| 84 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,057 | 279,551 |
| 85 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,904 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 86 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 4,590 | 22 511,196 |
| 87 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,596 | 2 923,022 |
| 88 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,766 | 3 756,770 |
| 89 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,623 | 3 055,441 |
| 90 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 6,392 | 31 348,925 |
| 91 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 9,275 | 45 488,310 |
| 92 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,074 | 362,926 |
| 93 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,356 | 1 745,966 |
| 94 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,172 | 843,557 |
| 95 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,468 | 2 295,259 |
| 96 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,123 | 603,241 |
| 97 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,869 | 4 261,924 |
| 98 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,853 | 4 183,453 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 99 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,090 | 441,396 |
| 100 | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО |  | 0,296 | 1 451,702 |
| 101 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,370 | 1 814,628 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 42,40 | 207 926,94 |
|  | в том числе управление |  | 8,48 | 41 589,31 |
|  | Плата за содержание 1 м2 жилой площади, руб./м2 в месяц (с НДС) |  | 50,88 | 249 512,33 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Чехова, д. 12, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 18

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС |  | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 404,9 |  | Чехова д.12 |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,107 |  | 519,892 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,047 |  | 228,364 |
| 3 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,167 |  | 811,420 |
| 4 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,278 |  | 1 350,746 |
| 5 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,083 |  | 403,280 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,062 |  | 301,246 |
| 7 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,078 |  | 378,986 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,035 |  | 170,058 |
|  | Полы |  |  |  |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,057 |  | 276,952 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |  |
| 10 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,700 |  | 3 401,160 |
| 11 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,134 |  | 651,079 |
| 12 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,080 |  | 388,704 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 0,2 | 0,167 |  | 811,420 |
| 14 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,107 |  | 519,892 |
| 15 | Смена пружины | 1 | 0,069 |  | 335,257 |
| 16 | Смена ручки дверной | 1 | 0,040 |  | 194,352 |
| 17 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,249 |  | 1 209,841 |
| 18 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,044 |  | 213,787 |
| 19 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,019 |  | 92,317 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |  |
| 20 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,037 |  | 179,776 |
| 21 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,053 |  | 257,516 |
| 22 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,056 |  | 272,093 |
| 23 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,065 |  | 315,822 |
| 24 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,030 |  | 145,764 |
| 25 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,042 |  | 204,070 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,034 |  | 165,199 |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,039 |  | 189,493 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,044 |  | 213,787 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,061 |  | 296,387 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,073 |  | 354,692 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,078 |  | 378,986 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,099 |  | 481,021 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,113 |  | 549,044 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,155 |  | 753,114 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,152 |  | 738,538 |
| 36 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,220 |  | 1 068,936 |
| 37 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,232 |  | 1 127,242 |
| 38 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,244 |  | 1 185,547 |
| 39 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 |  | 58,306 |
| 40 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,018 |  | 87,458 |
| 41 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,033 |  | 160,340 |
| 42 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,021 |  | 102,035 |
| 43 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,022 |  | 106,894 |
| 44 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 |  | 106,894 |
| 45 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,022 |  | 106,894 |
| 46 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,039 |  | 189,493 |
| 47 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,056 |  | 272,093 |
| 48 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,091 |  | 442,151 |
| 49 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,154 |  | 748,255 |
| 50 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,262 |  | 1 273,006 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |  |
| 51 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,039 |  | 189,493 |
| 52 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,059 |  | 286,669 |
| 53 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,029 |  | 140,905 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |  |
| 54 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,022 |  | 106,894 |
| 55 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,052 |  | 252,658 |
| 56 | Замена предохранителя | 1 | 0,024 |  | 116,611 |
| 57 | Ремонт щитков | 1 | 0,112 |  | 544,186 |
| 58 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,185 |  | 898,878 |
| 59 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,021 |  | 102,035 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |  |
| 60 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,013 |  | 63,164 |
| 61 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,380 |  | 1 846,344 |
| 62 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,098 |  | 476,162 |
| 63 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,152 |  | 738,538 |
| 64 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,113 |  | 549,044 |
| 65 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,074 |  | 359,551 |
| 66 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,414 |  | 2 011,543 |
| 67 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,141 |  | 685,091 |
| 68 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,141 |  | 685,091 |
| 69 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,141 |  | 685,091 |
| 70 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,552 |  | 7 540,858 |
| 71 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,380 |  | 1 846,344 |
| 72 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,087 |  | 422,716 |
| 73 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,306 |  | 1 486,793 |
| 74 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,512 |  | 2 487,706 |
| 75 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,254 |  | 1 234,135 |
| 76 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,123 |  | 597,632 |
| 77 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,420 |  | 2 040,696 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |  |
| 78 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 |  | 3,090 | 15 013,692 |
| 79 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 |  | 0,614 | 2 983,303 |
| 80 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 |  | 0,001 | 4,859 |
| 81 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 |  | 0,006 | 29,153 |
| 82 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 |  | 0,004 | 19,435 |
| 83 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 |  | 0,057 | 276,952 |
| 84 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 |  | 0,001 | 4,859 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 85 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 |  | 5,092 | 24 741,010 |
| 86 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 |  | 0,661 | 3 211,667 |
| 87 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 |  | 0,691 | 3 357,431 |
| 88 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 |  | 7,091 | 34 453,751 |
| 89 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 |  | 10,287 | 49 982,476 |
| 90 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 |  | 0,074 | 359,551 |
| 91 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 |  | 0,356 | 1 729,733 |
| 92 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 |  | 0,190 | 923,172 |
| 93 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 |  | 0,472 | 2 293,354 |
| 94 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 |  | 0,124 | 602,491 |
| 95 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 |  | 0,877 | 4 261,168 |
| 96 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 |  | 0,862 | 4 188,286 |
|  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 97 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 |  | 0,090 | 437,292 |
| 98 | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО |  |  | 0,370 | 1 797,756 |
| 99 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  |  | 0,384 | 1 865,779 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  |  | 42,34 | 205 721,60 |
|  | в том числе управление |  |  | 8,47 | 41 154,04 |
|  | Плата за содержание 1 м2 жилой площади, руб./м2 в месяц (с НДС) |  |  | 50,81 | 246 865,92 |