Протокол № 7

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности города Обнинска

«28» августа  2014 года

Время проведения: 11 час. 00 мин.

Место проведения: Администрация города Обнинска, ком 401.

Под председательством: заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства – председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Обнинска Лежнина В.В.

Присутствующие: члены КЧС и ОПБ города, приглашенные согласно списку (Приложения).

Повестка дня:

Вступительное слово – заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства – председатель КЧС и ОПБ – Лежнин В.В.

Ход заседания:

1.Вопрос: «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищного фонда к отопительному сезону 2014-2015 годов».

Заслушали доклады:

- директор МП «Теплоснабжение» – Юрков Ю.И.

- главный энергетик ФГУП «ГНЦ РФ - ФЭИ им. Л.И. Лейпунского» – Суворов А.М.

- заместитель главного инженера ОАО «ОНПП «Технология» – Денисов А.А.

- директор МП «Горэлектросети» – Тюрин А.И.

- главный инженер МП «Водоканал» – Пастухов И.П.

- главный инженер ОАО «Обнинскгоргаз» – Пухов А.А.

–     директор МП «Коммунальное хозяйство» – Ус В.Ю.

–    и.о. начальника организационно-технического отдела – Козлов А.С.

Решения по первому вопросу:

1. На заседаниях комиссий по ЧС и ОПБ организаций и муниципальных предприятий, ответственную за качественную подготовку объектов экономики, жилищного фонда, социально-бытового назначения, коммунально-эксплуатационных служб к отопительному сезону 2014-2015 года, рассмотреть вопрос повестки дня.

Ответственные: руководители организаций, учреждений.

Срок: до 30 сентября 2014 года.

2. Организовать и обеспечить экстренное реагирование на обращения и заявления граждан по вопросам хода подготовки объектов жилищного фонда в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

Ответственные: Управление городского хозяйства Администрации города (Ананьев Г.Е.), управляющие компании.

Срок:  постоянно.

3. Создать нормативный запас топлива, привести в рабочее состояние и проверить работоспособность резервных топливных хозяйств.

Ответственные: МП «Теплоснабжение», ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ им. А.И. Лейпунского», ОАО «ОНПП «Технология», руководители организаций, учреждений (имеющих свои котельные).

Срок: до 30 сентября 2014 года.

4. Пополнить аварийно-технический запас материальных ресурсов для оперативного устранения неисправностей, возникших в результате аварий на объектах жилищно-коммунального и социального назначения.

Ответственные: руководители организаций, учреждений, ОАО «ОНПП «Технология».

Срок: до 30 сентября 2014 года.

5. Провести проверку готовности и достаточности сил и средств, предназначенных для оперативного реагирования на аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения.

Ответственные: руководители организаций, учреждений.

Срок: до 30 сентября  2014 года.

6. Постоянно взаимодействовать с ЕДДС МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска», для обеспечения оперативного реагирования в случае возникновения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения города.

Ответственные: руководители организаций, учреждений МП «Водоканал» (Круглов А.Л.), МП «Горэлектросети» (Тюрин А.И.), ОАО «Обнинскгоргаз» (Иванов В.А.), МП «Теплоснабжение (Юрков Ю.И.), МП «УЖКХ» Волотовский С. В.), МП «КХ» (Ус В.Ю.).

Срок: постоянно.

7. Рекомендовать энергоснабжающим организациям города откорректировать планы мероприятий по организации безаварийной работы в условиях низких температур наружного воздуха, уточнить планы действий аварийных служб по составу и обеспечению материальными средствами, техникой и оборудованием.

Ответственные: руководители организаций, учреждений.

Срок:  до 30 сентября 2014 года.

8. Руководителю МП «Коммунальное хозяйство» представить в ГИБДД и МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» режим работы предприятия в зимний период 2014-2015 года (с указанием ответственных, № телефонов).

Ответственный: МП «Коммунальное хозяйство» (Ус В.Ю.).

Срок:  до 30 октября 2014 года.

9. О выполненных мероприятиях сообщить в установленные сроки в секретариат комиссии.

Ответственные: ответственные исполнители.

Срок: до 10 октября 2014 года.

2. Вопрос: «По обеспечению электроснабжения и теплоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Белкинская 46, 46А, 46Б».

Заслушаны:

– директор ЗАО «Быт-Сервис» – Кац В.Л.

– директор ООО «Риэлт-менеджемент» – Авакимов С.А.

– главный инженер ПО «Обнинские Электрические Сети» филиал «Калугаэнерго» – Комков В.Н.

– директор ООО «САВО» – Касабринов В.В.

– директор МП «Горэлектросети» – Тюрин А.И.

Решения по второму вопросу:

1. Ускорить работу по приемке ТП и участка кабеля на данных объектах.

Ответственный: ПО «Обнинские Электрические Сети» филиал «Калугаэнерго» (Голованов С.Ю.).

Срок: до 30 октября 2014 года.

2. Усилить контроль при проведении работ, ведущихся по выданным ордерам, обращая внимание на работы, выполняемые рядом с городскими коммуникациями (электроснабжение, водоснабжение, канализация и т.п.).

Ответственный: Заместитель главы Администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства (Козлов А.П.), Управление архитектуры и градостроительства (Лапина О.И.).

Срок: с 1 сентября 2014 года.

3. Ускорить работу по установке второй ТП для обеспечения данных домов по второй категории электроснабжения.

Ответственный: ООО «Риэлт-менеджемент» (Авакимов С.А.).

Срок: до 30 октября 2014 года.

4. О выполненных мероприятиях сообщить в установленные сроки в секретариат комиссии.

Ответственные: ответственные исполнители.

Срок: до 04 октября 2014 года.

3. Вопрос: «О противопожарном состоянии образовательных учреждений города и мерах по его дальнейшему улучшению».

Выступили:

– специалист Управления общего образования Администрации города – Азизова В.Н.

– начальник ОНД г. Обнинска УНД ГУ МЧС России по Калужской области – Михалев А.Н.

Решения по третьему вопросу:

1. В соответствии с планом основных мероприятий на 2014 год организовать проведение тренировок (занятий) по эвакуации персонала и учащихся в случае чрезвычайной ситуации (пожара) из общеобразовательных заведений, не реже 1 раза в квартал.

Ответственные: начальник ГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (Сысоев О.А.), начальник ОНД города Обнинска УНД ГУ МЧС России по Калужской области (Михалев А.Н.), начальник Управления общего образования Администрации города (Волнистова Т.В.).

Срок: постоянно.

2. Организовать обучение и пропаганду по воспитанию школьников правилам пожарной безопасности, принять активное участие в проведении месячника безопасности детей и проведении открытых уроков «Правила поведения при пожаре» с освещением в средствах массовой информации.

Ответственные: начальник ГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (Сысоев О.А.), начальник ОНД города Обнинска УНД ГУ МЧС России по Калужской области (Михалев А.Н.), начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.), начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации (Ильницкий А.А.).

Срок: до 4 октября 2014 года.

3. Подготовить постановление Администрации города по проведению противопожарных мероприятий на осенне-зимний период 2014-2015 г.г.

Ответственные: начальник ОНД города Обнинска УНД ГУ МЧС России по Калужской области (Михалев А.Н.), начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.), начальник ГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (Сысоев О.А.),

Срок: до 04 октября 2014 года.

4. О выполненных мероприятиях сообщить в установленные сроки в секретариат комиссии.

Ответственные: ответственные исполнители.

Срок: до 04 октября 2014 года.

Ответственным за выполнение решений городской КЧС и ОПБ информацию о проделанной работе представить в МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Обнинска» в установленные решениями сроки (факс (484) 396-28-83).

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства -

председатель КЧС и ОПБ города Обнинска					             В.В.Лежнин