Приложение № 2 к Извещению

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 58В, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

|  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата за 1 кв.м общей площади жилого помещения, руб./кв.м в месяц без НДС | Годовая стоимость работ и услуг, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 521,1 |  | Борисоглебская, д. 58в |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией | 1 |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,187 | 1 170,22 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,094 | 585,11 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,027 | 166,04 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,020 | 126,51 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3 х 2,5 кв.м | 1 | 0,272 | 1 699,97 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,114 | 711,62 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,980 | 6 127,82 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 1,648 | 10 302,64 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,076 | 474,41 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 10 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,587 | 3 668,78 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
| 11 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 47,44 |
| 12 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,014 | 86,98 |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,049 | 308,37 |
| 14 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,027 | 166,04 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 16 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,259 | 1 620,91 |
| 17 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,316 | 1 976,71 |
| 18 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,082 | 513,95 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 19 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,429 | 2 680,43 |
| 20 | Замена предохранителя | 1 | 0,396 | 2 474,85 |
| 21 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,172 | 1 075,33 |
| 22 | Ремонт щитков | 1 | 0,075 | 466,50 |
| 23 | Замена выключателя | 0,2 | 0,024 | 150,23 |
| 24 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,615 | 3 842,73 |
| 25 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,067 | 419,06 |
| 26 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,405 | 2 530,19 |
| 27 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,106 | 664,18 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 28 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 71,16 |
| 29 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,092 | 577,20 |
| 30 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,019 | 118,60 |
| 31 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,015 | 94,88 |
| 32 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,134 | 838,13 |
| 33 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,100 | 624,64 |
| 34 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,040 | 253,02 |
| 35 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,412 | 2 577,64 |
| 36 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,124 | 774,87 |
| 37 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,124 | 774,87 |
| 38 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,124 | 774,87 |
| 39 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,015 | 94,88 |
| 40 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,334 | 2 087,41 |
| 41 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,110 | 687,90 |
| 42 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,202 | 1 265,10 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 43 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,239 | 1 494,40 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 44 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,254 | 7 843,60 |
| 45 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,249 | 1 557,65 |
| 46 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,143 | 893,48 |
| 47 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,822 | 5 139,46 |
| 48 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,008 | 47,44 |
| 49 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 47,44 |
| 50 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,005 | 31,63 |
| 51 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 55,35 |
| 52 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,054 | 339,99 |
| 53 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,072 | 450,69 |
| 54 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 1,686 | 10 539,84 |
| 55 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,004 | 23,72 |
| 56 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 7,91 |
| 57 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 7,91 |
| 58 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,137 | 853,94 |
| 59 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,005 | 31,63 |
| 60 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,025 | 158,14 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 61 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 0,932 | 5 827,35 |
| 62 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,013 | 79,07 |
| 63 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,513 | 3 210,18 |
| 64 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,025 | 158,14 |
| 65 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,153 | 956,73 |
| 66 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 1,602 | 10 017,99 |
| 67 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,235 | 1 470,68 |
| 68 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,025 | 158,14 |
| 69 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,365 | 2 285,08 |
| 70 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,056 | 347,90 |
| 71 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,035 | 221,39 |
| 72 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,387 | 2 419,50 |
| 73 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,172 | 1 075,33 |
| 74 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 3,766 | 23 546,63 |
| 75 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,991 | 6 198,98 |
| 76 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,015 | 94,88 |
| 77 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,635 | 10 223,57 |
| 78 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,606 | 10 041,71 |
| 79 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,013 | 79,07 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 80 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,193 | 1 209,75 |
| 81 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,114 | 711,62 |
| 82 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,109 | 679,99 |
| 83 | Обслуживание вентканалов по договору |  | 1,745 | 10 911,47 |
| 84 | Услуги механизированной уборки снега по договору |  | 0,126 | 790,69 |
|  | ИТОГО, руб./м2 в месяц без НДС, |  | 28,71 | 179 533,13 |
|  | в том числе управление |  | 5,74 | 35 893,37 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС |  | 34,45 | 215 439,76 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Менделеева, д. 2/1, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водогрейными колонками, без лифта и мусоропровода, кирпичные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 3-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на м2, руб.без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 1172,2 |  | Менделеева 2/1 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,101 | 1 420,706 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,036 | 506,390 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,051 | 717,386 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,098 | 1 378,507 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,052 | 731,453 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,054 | 759,586 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,371 | 5 218,634 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,036 | 506,390 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,164 | 2 306,890 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,755 | 10 620,132 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,559 | 7 863,118 |
| 12 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,856 | 26 107,238 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,332 | 4 670,045 |
| 14 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,055 | 773,652 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 15 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,036 | 506,390 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 16 | Постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при размере заплат 1/2 листа | 1 | 3,179 | 44 717,086 |
| 17 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,016 | 225,062 |
| 18 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,094 | 1 322,242 |
| 19 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,241 | 3 390,002 |
| 20 | Смена воронок | 1 | 0,046 | 647,054 |
| 21 | Смена простых отливов | 1 | 0,062 | 872,117 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 22 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,277 | 3 896,393 |
| 23 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,034 | 478,258 |
| 24 | Смена пружины | 1 | 0,044 | 618,922 |
| 25 | Смена ручки дверной | 1 | 0,012 | 168,797 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,073 | 1 026,847 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,027 | 379,793 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,013 | 182,863 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 154,730 |
| 30 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,012 | 168,797 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 30 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,019 | 267,262 |
| 31 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,030 | 421,992 |
| 32 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,125 | 1 758,300 |
| 33 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,056 | 787,718 |
| 34 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 1,193 | 16 781,215 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,031 | 436,058 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,034 | 478,258 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 337,594 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 365,726 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 365,726 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 154,730 |
| 41 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,085 | 1 195,644 |
| 42 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 70,332 |
| 43 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 210,996 |
| 44 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 1 195,644 |
| 45 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,602 | 8 467,973 |
| 46 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,288 | 4 051,123 |
| 47 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,082 | 1 153,445 |
| 48 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,093 | 1 308,175 |
| 49 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,129 | 1 814,566 |
| 50 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 267,262 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,036 | 506,390 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,042 | 590,789 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,056 | 787,718 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,035 | 492,324 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,070 | 984,648 |
| 56 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,163 | 2 292,823 |
| 57 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 126,598 |
| 58 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,016 | 225,062 |
| 59 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 182,863 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,043 | 604,855 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,017 | 239,129 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,028 | 393,859 |
| 63 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,097 | 1 364,441 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,164 | 2 306,890 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 65 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,238 | 3 347,803 |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,133 | 1 870,831 |
| 67 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,050 | 703,320 |
| 68 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,044 | 618,922 |
| 69 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,058 | 815,851 |
|  | Система газоснабжения |  |  |  |
| 70 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,070 | 984,648 |
| 71 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,081 | 1 139,378 |
| 72 | Замена реле | 1 | 0,040 | 562,656 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,117 | 1 645,769 |
| 74 | Замена рубильника | 1 | 0,005 | 70,332 |
| 75 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,005 | 70,332 |
| 76 | Ремонт грозозащитного устройства | 0,2 | 0,132 | 1 856,765 |
| 77 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,081 | 1 139,378 |
| 78 | Замена щитков | 1 | 0,005 | 70,332 |
| 79 | Ремонт щитков | 1 | 0,052 | 731,453 |
| 80 | Замена выключателя | 0,2 | 0,004 | 56,266 |
| 81 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,073 | 1 026,847 |
| 82 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,016 | 225,062 |
| 83 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,038 | 534,523 |
| 84 | Замена светильника на светильник с датчиком движения | 0,2 | 0,040 | 562,656 |
| 85 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,051 | 717,386 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 86 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,026 | 365,726 |
| 87 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,970 | 13 644,408 |
| 88 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 168,797 |
| 89 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,095 | 1 336,308 |
| 90 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,008 | 112,531 |
| 91 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,012 | 168,797 |
| 92 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,009 | 126,598 |
| 93 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,055 | 773,652 |
| 94 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,293 | 4 121,455 |
| 95 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,042 | 590,789 |
| 96 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,011 | 154,730 |
| 97 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,011 | 154,730 |
| 98 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,011 | 154,730 |
| 99 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,015 | 210,996 |
| 100 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,132 | 1 856,765 |
| 101 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 548,590 |
| 102 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,007 | 98,465 |
| 103 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,031 | 436,058 |
| 104 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,121 | 1 702,034 |
| 105 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,297 | 4 177,721 |
| 106 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 998,714 |
| 107 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,140 | 1 969,296 |
| 108 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,105 | 1 476,972 |
| 109 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,007 | 98,465 |
| 110 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,121 | 1 702,034 |
| 111 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,058 | 815,851 |
| 112 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,032 | 450,125 |
| 113 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,028 | 393,859 |
| 114 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,007 | 98,465 |
| 115 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,380 | 5 345,232 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 116 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,177 | 44 688,953 |
| 117 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,632 | 8 889,965 |
| 118 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 56,266 |
| 119 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 112,531 |
| 120 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 42,199 |
| 121 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,044 | 618,922 |
| 122 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,473 | 6 653,407 |
| 123 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,036 | 506,390 |
| 124 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 14,066 |
| 125 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,056 | 787,718 |
| 126 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,003 | 42,199 |
| 127 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 42,199 |
| 128 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,082 | 1 153,445 |
| 129 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,423 | 5 950,087 |
| 130 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,360 | 5 063,904 |
| 131 | Стрижка газонов | 2 | 0,508 | 7 145,731 |
| 132 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,485 | 6 822,204 |
| 133 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,038 | 534,523 |
| 134 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,046 | 647,054 |
| 135 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,024 | 337,594 |
| 136 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,046 | 647,054 |
| 137 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,015 | 210,996 |
| 138 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,152 | 2 138,093 |
| 139 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,222 | 3 122,741 |
| 140 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,172 | 2 419,421 |
| 141 | Транспортировка смеси песка с хлоридом от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 14,066 |
| 142 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,015 | 210,996 |
| 143 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,513 | 7 216,063 |
| 144 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,228 | 3 207,139 |
| 145 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,005 | 70,332 |
| 146 | Скалывание и уборка льда и уплотненного слоя свыше 2 см. | 12 | 0,003 | 42,199 |
| 147 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,089 | 1 251,910 |
| 148 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,023 | 323,527 |
| 149 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,090 | 1 265,976 |
| 150 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,089 | 1 251,910 |
| 151 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,126 | 1 772,366 |
| 152 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,121 | 1 702,034 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,134 | 1 884,898 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 25,39 | 357 188,09 |
|  | в том числе управление |  | 5,08 | 71 457,31 |
|  | Плата с НДС без ТБО |  | 30,47 | 428 625,71 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 2, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Стоимость работ и услуг в месяц на м2, руб.без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -212,80 |  | Пирогова,2 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,590 | 1 506,624 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,324 | 827,366 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,278 | 709,901 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,538 | 1 373,837 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,289 | 737,990 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,148 | 377,933 |
| 7 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,302 | 771,187 |
|  | Деревянные стены |  |  | 0,000 |
| 8 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 3,175 | 8 107,680 |
| 9 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 3,337 | 8 521,363 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  | 0,000 |
| 10 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,414 | 1 057,190 |
| 11 | Масляная окраска полов | 1 | 0,192 | 490,291 |
| 12 | Смена досок в полах | 1 | 0,496 | 1 266,586 |
|  | Перегородки | 1 |  | 0,000 |
| 13 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,087 | 222,163 |
| 14 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,723 | 1 846,253 |
| 15 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,183 | 467,309 |
| 16 | Смена пружины | 1 | 0,181 | 462,202 |
| 17 | Смена ручки дверной | 1 | 0,069 | 176,198 |
| 18 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,031 | 79,162 |
| 19 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,077 | 196,627 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 20 | Смена отдельных железобетонных и каменных ступеней | 1 | 0,257 | 656,275 |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 21 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,032 | 81,715 |
| 22 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 89,376 |
| 23 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,023 | 58,733 |
| 24 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 61,286 |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,024 | 61,286 |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,009 | 22,982 |
| 27 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,087 | 222,163 |
| 28 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 12,768 |
| 29 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 38,304 |
| 30 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,083 | 211,949 |
| 31 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 2,488 | 6 353,357 |
| 32 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,396 | 1 011,226 |
| 33 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,673 | 1 718,573 |
| 34 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,155 | 395,808 |
| 35 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,214 | 546,470 |
| 36 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,017 | 43,411 |
|  | Система холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,036 | 91,930 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,043 | 109,805 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,058 | 148,109 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,034 | 86,822 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,066 | 168,538 |
| 42 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,171 | 436,666 |
| 43 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 22,982 |
| 44 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,017 | 43,411 |
| 45 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 33,197 |
| 46 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,034 | 86,822 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 47 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,188 | 480,077 |
| 48 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,245 | 625,632 |
| 49 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,091 | 232,378 |
| 50 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,050 | 127,680 |
| 51 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,106 | 270,682 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 52 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,153 | 390,701 |
| 53 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,179 | 457,094 |
| 54 | Замена реле | 1 | 0,087 | 222,163 |
| 55 | Замена предохранителя | 1 | 0,257 | 656,275 |
| 56 | Замена рубильника | 1 | 0,027 | 68,947 |
| 57 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,013 | 33,197 |
| 58 | Ремонт грозозащитного устройства | 0,2 | 0,289 | 737,990 |
| 59 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,224 | 572,006 |
| 60 | Замена щитков | 1 | 0,031 | 79,162 |
| 61 | Ремонт щитков | 1 | 0,116 | 296,218 |
| 62 | Замена выключателя | 0,2 | 0,008 | 20,429 |
| 63 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,160 | 408,576 |
| 64 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,086 | 219,610 |
| 65 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,211 | 538,810 |
| 66 | Замена светильника на светильник с датчиком движения | 0,2 | 0,089 | 227,270 |
| 67 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,093 | 237,485 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 68 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,140 | 357,504 |
| 69 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 28,090 |
| 70 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,312 | 796,723 |
| 71 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,082 | 209,395 |
| 72 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,269 | 686,918 |
| 73 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,046 | 117,466 |
| 74 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,081 | 206,842 |
| 75 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,133 | 339,629 |
| 76 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 99,590 |
| 77 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,038 | 97,037 |
| 78 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,300 | 766,080 |
| 79 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,073 | 186,413 |
| 80 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,129 | 329,414 |
| 81 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,097 | 247,699 |
| 82 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,148 | 377,933 |
| 83 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,065 | 165,984 |
| 84 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,179 | 457,094 |
| 85 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,159 | 406,022 |
| 86 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,039 | 99,590 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  | 0,000 |
| 87 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,376 | 960,154 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 88 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,434 | 1 108,262 |
| 89 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,034 | 86,822 |
| 90 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,019 | 48,518 |
| 91 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,016 | 40,858 |
| 92 | Очистка урн от мусора | 214 | 4,010 | 10 239,936 |
| 93 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,120 | 306,432 |
| 94 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,895 | 2 285,472 |
| 95 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,398 | 1 016,333 |
| 96 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,093 | 237,485 |
| 97 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,090 | 229,824 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 27,98 | 71 449,727 |
|  | в том числе управление |  | 5,60 | 14 300,16 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, с НДС |  | 33,58 | 85 749,89 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Пушкина, д. 1/3, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Дома с водогрейными колонками, без лифта и мусоропровода, кирпичные, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 51 до 70, 3-х этажные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на м2, руб.без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 1171,8 |  | Пушкина 1/3 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,101 | 1 420,222 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,036 | 506,218 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,051 | 717,142 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,098 | 1 378,037 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,052 | 731,203 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,054 | 759,326 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,371 | 5 216,854 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,036 | 506,218 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,032 | 449,971 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,191 | 2 685,766 |
| 11 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 0,108 | 1 518,653 |
| 12 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,067 | 942,127 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,755 | 10 616,508 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,559 | 7 860,434 |
| 15 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,856 | 26 098,330 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,332 | 4 668,451 |
| 17 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,055 | 773,388 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 18 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,238 | 3 346,661 |
|  | Полы |  |  |  |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,036 | 506,218 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 20 | Постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при размере заплат 1/2 листа | 1 | 1,993 | 28 024,769 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,016 | 224,986 |
| 22 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,165 | 2 320,164 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,094 | 1 321,790 |
| 24 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,241 | 3 388,846 |
| 25 | Смена воронок | 1 | 0,046 | 646,834 |
| 26 | Смена простых отливов | 1 | 0,062 | 871,819 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 27 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,277 | 3 895,063 |
| 28 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,034 | 478,094 |
| 29 | Смена пружины | 1 | 0,044 | 618,710 |
| 30 | Смена ручки дверной | 1 | 0,012 | 168,739 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,073 | 1 026,497 |
| 32 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,027 | 379,663 |
| 33 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,013 | 182,801 |
| 34 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,011 | 154,678 |
| 35 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,012 | 168,739 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 36 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,019 | 267,170 |
| 37 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,030 | 421,848 |
| 38 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,125 | 1 757,700 |
| 39 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,056 | 787,450 |
| 40 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 1,195 | 16 803,612 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,031 | 435,910 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,034 | 478,094 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 337,478 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 365,602 |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,000 | 0,000 |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 365,602 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 154,678 |
| 48 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,085 | 1 195,236 |
| 49 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 70,308 |
| 50 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 210,924 |
| 51 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 1 195,236 |
| 52 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,602 | 8 465,083 |
| 53 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,289 | 4 063,802 |
| 54 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,082 | 1 153,051 |
| 55 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,093 | 1 307,729 |
| 56 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,129 | 1 813,946 |
| 57 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 267,170 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,036 | 506,218 |
| 59 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,042 | 590,587 |
| 60 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,056 | 787,450 |
| 61 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,035 | 492,156 |
| 62 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,070 | 984,312 |
| 63 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,163 | 2 292,041 |
| 64 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 126,554 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,016 | 224,986 |
| 66 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 182,801 |
| 67 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,043 | 604,649 |
| 68 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,017 | 239,047 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,028 | 393,725 |
| 70 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,097 | 1 363,975 |
| 71 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,164 | 2 306,102 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 72 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,238 | 3 346,661 |
| 73 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,133 | 1 870,193 |
| 74 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,050 | 703,080 |
| 75 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,044 | 618,710 |
| 76 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,058 | 815,573 |
|  | Система газоснабжения |  |  |  |
| 77 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,070 | 984,312 |
| 78 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,081 | 1 138,990 |
| 79 | Замена реле | 1 | 0,040 | 562,464 |
| 80 | Замена предохранителя | 1 | 0,117 | 1 645,207 |
| 81 | Замена рубильника | 1 | 0,005 | 70,308 |
| 82 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,005 | 70,308 |
| 83 | Ремонт грозозащитного устройства | 0,2 | 0,132 | 1 856,131 |
| 84 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,082 | 1 153,051 |
| 85 | Замена щитков | 1 | 0,005 | 70,308 |
| 86 | Ремонт щитков | 1 | 0,052 | 731,203 |
| 87 | Замена выключателя | 0,2 | 0,004 | 56,246 |
| 88 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,073 | 1 026,497 |
| 89 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,016 | 224,986 |
| 90 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,038 | 534,341 |
| 91 | Замена светильника на светильник с датчиком движения | 0,2 | 0,040 | 562,464 |
| 92 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,051 | 717,142 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 93 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,026 | 365,602 |
| 94 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,970 | 13 639,752 |
| 95 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 168,739 |
| 96 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,095 | 1 335,852 |
| 97 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,008 | 112,493 |
| 98 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,012 | 168,739 |
| 99 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,009 | 126,554 |
| 100 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,055 | 773,388 |
| 101 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,293 | 4 120,049 |
| 102 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,042 | 590,587 |
| 103 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,011 | 154,678 |
| 104 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,011 | 154,678 |
| 105 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,011 | 154,678 |
| 106 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,015 | 210,924 |
| 107 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,132 | 1 856,131 |
| 108 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 548,402 |
| 109 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,007 | 98,431 |
| 110 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,030 | 421,848 |
| 111 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,121 | 1 701,454 |
| 112 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,297 | 4 176,295 |
| 113 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 998,374 |
| 114 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,140 | 1 968,624 |
| 115 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,105 | 1 476,468 |
| 116 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,007 | 98,431 |
| 117 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,121 | 1 701,454 |
| 118 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,058 | 815,573 |
| 119 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,032 | 449,971 |
| 120 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,028 | 393,725 |
| 121 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,007 | 98,431 |
| 122 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,380 | 5 343,408 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 123 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,122 | 43 900,315 |
| 124 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,620 | 8 718,192 |
| 125 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 56,246 |
| 126 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 112,493 |
| 127 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 42,185 |
| 128 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,044 | 618,710 |
| 129 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,473 | 6 651,137 |
| 130 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,036 | 506,218 |
| 131 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 14,062 |
| 132 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,056 | 787,450 |
| 133 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,003 | 42,185 |
| 134 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 42,185 |
| 135 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,082 | 1 153,051 |
| 136 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,636 | 8 943,178 |
| 137 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,542 | 7 621,387 |
| 138 | Стрижка газонов | 2 | 0,763 | 10 729,001 |
| 139 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,485 | 6 819,876 |
| 140 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,116 | 1 631,146 |
| 141 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,024 | 337,478 |
| 142 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,046 | 646,834 |
| 143 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,015 | 210,924 |
| 144 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,153 | 2 151,425 |
| 145 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,222 | 3 121,675 |
| 146 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,172 | 2 418,595 |
| 147 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 14,062 |
| 148 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,015 | 210,924 |
| 149 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,513 | 7 213,601 |
| 150 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,228 | 3 206,045 |
| 151 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,005 | 70,308 |
| 152 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,003 | 42,185 |
| 153 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,089 | 1 251,482 |
| 154 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,023 | 323,417 |
| 155 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,090 | 1 265,544 |
| 156 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,089 | 1 251,482 |
| 157 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,126 | 1 771,762 |
| 158 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,121 | 1 701,454 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,134 | 1 884,254 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 25,46 | 358 050,527 |
|  | в том числе управление |  | 5,09 | 71 573,544 |
|  | Плата с НДС без ТБО |  | 30,55 | 429 660,632 |