Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 35, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 4523,72 |  | Курчатова 35 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,078 | 4 234,202 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,137 | 7 436,996 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,118 | 6 405,588 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,091 | 4 939,902 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,062 | 3 365,648 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,013 | 705,700 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,163 | 8 848,396 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,009 | 488,562 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,032 | 1 737,108 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,320 | 17 371,085 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,052 | 2 822,801 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,797 | 43 264,858 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,590 | 32 027,938 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,722 | 39 193,510 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,129 | 7 002,719 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,085 | 4 614,194 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,161 | 8 739,827 |
|  | Перекрытия | 1 |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,042 | 2 279,955 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,234 | 12 702,606 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,114 | 6 188,449 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 488,562 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,093 | 5 048,472 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,144 | 7 816,988 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,017 | 922,839 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,011 | 597,131 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,894 | 48 530,468 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,031 | 1 682,824 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,015 | 814,270 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,058 | 3 148,509 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,046 | 2 497,093 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,009 | 488,562 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,015 | 814,270 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,032 | 1 737,108 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,055 | 2 985,655 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,052 | 2 822,801 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,031 | 1 682,824 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,034 | 1 845,678 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 1 302,831 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 1 411,401 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 1 411,401 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 597,131 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,085 | 4 614,194 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 271,423 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 814,270 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 4 614,194 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,156 | 8 468,404 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,075 | 4 071,348 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,022 | 1 194,262 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,024 | 1 302,831 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,034 | 1 845,678 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 1 031,408 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,036 | 1 954,247 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,042 | 2 279,955 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,055 | 2 985,655 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,036 | 1 954,247 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,070 | 3 799,925 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,161 | 8 739,827 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 488,562 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 814,270 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 705,700 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,043 | 2 334,240 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 1 085,693 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,034 | 1 845,678 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,113 | 6 134,164 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,191 | 10 368,366 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,230 | 12 485,467 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,149 | 8 088,411 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,055 | 2 985,655 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,044 | 2 388,524 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,055 | 2 985,655 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,190 | 10 314,082 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,022 | 1 194,262 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,314 | 17 045,377 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,190 | 10 314,082 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,019 | 1 031,408 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 379,992 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,165 | 8 956,966 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,017 | 922,839 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,008 | 434,277 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,058 | 3 148,509 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,017 | 922,839 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,134 | 7 274,142 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,196 | 10 639,789 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,146 | 7 925,557 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,022 | 1 194,262 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,019 | 1 031,408 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,304 | 16 502,531 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,038 | 2 062,816 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,183 | 9 934,089 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,183 | 9 934,089 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 597,131 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,132 | 7 165,572 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 2 117,101 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,001 | 54,285 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,491 | 26 653,758 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,030 | 1 628,539 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,297 | 16 122,538 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 3 854,209 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,136 | 7 382,711 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,105 | 5 699,887 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,009 | 488,562 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,125 | 6 785,580 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,055 | 2 985,655 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,008 | 434,277 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,008 | 434,277 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,001 | 54,285 |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,382 | 20 736,732 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 108 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,001 | 54,285 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 6,201 | 336 619,053 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 4,833 | 262 357,665 |
| 111 | Подметание мест перед загрузочными клапанами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,215 | 11 671,198 |
| 112 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,024 | 1 302,831 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,977 | 53 036,093 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 1,563 | 84 846,892 |
| 115 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,011 | 597,131 |
| 116 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 1,223 | 66 390,115 |
| 117 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,086 | 4 668,479 |
| 118 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,087 | 4 722,764 |
| 119 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,243 | 13 191,168 |
| 120 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,159 | 8 631,258 |
| 121 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,070 | 3 799,925 |
| 122 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,402 | 21 822,425 |
| 123 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 597,131 |
| 124 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,030 | 1 628,539 |
| 125 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 488,562 |
| 126 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,146 | 7 925,557 |
| 127 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,460 | 24 970,934 |
| 128 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,035 | 1 899,962 |
| 129 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 54,285 |
| 130 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 54,285 |
| 131 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,297 | 16 122,538 |
| 132 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 | 54,285 |
| 133 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 162,854 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 134 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,340 | 18 456,778 |
| 135 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,129 | 7 002,719 |
| 136 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,110 | 5 971,310 |
| 137 | Стрижка газонов | 2 | 0,156 | 8 468,404 |
| 138 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,126 | 6 839,865 |
| 139 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,023 | 1 248,547 |
| 140 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,007 | 379,992 |
| 141 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,003 | 162,854 |
| 142 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,062 | 3 365,648 |
| 143 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,319 | 17 316,800 |
| 144 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,926 | 50 267,577 |
| 145 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,718 | 38 976,372 |
| 146 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,004 | 217,139 |
| 147 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,098 | 5 319,895 |
| 148 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,023 | 1 248,547 |
| 149 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,005 | 271,423 |
| 150 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 651,416 |
| 151 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,672 | 36 479,278 |
| 152 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,177 | 9 608,381 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 153 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,031 | 1 682,824 |
| 154 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,059 | 3 202,794 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 3,414 | 185 327,761 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифтом в течении назначенного срока службы |  | 0,161 | 8 739,827 |
|  | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,013 | 705,700 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,054 | 2 931,371 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 36,34 | 1 972 540,97 |
|  | в том числе управление |  | 7,27 | 394 649,33 |
|  | Плата с НДС |  | 43,61 | 2 367 049,16 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 81, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2 888,5 |  | Ленина, 81 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,079 | 2 738,298 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,179 | 6 204,498 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,155 | 5 372,610 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,118 | 4 090,116 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,059 | 2 045,058 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,032 | 1 109,184 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,164 | 5 684,568 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,023 | 797,226 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,031 | 1 074,522 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,320 | 11 091,840 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,054 | 1 871,748 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,415 | 14 384,730 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,306 | 10 606,572 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 2,636 | 91 369,032 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,504 | 17 469,648 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,289 | 10 017,318 |
| 17 | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |  |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,379 | 13 136,898 |
|  | Перекрытия | 1 |  |  |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,055 | 1 906,410 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 20 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 2,550 | 88 388,100 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 311,958 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,093 | 3 223,566 |
| 23 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,146 | 5 060,652 |
| 24 | Смена воронок | 1 | 0,038 | 1 317,156 |
| 25 | Смена простых отливов | 1 | 0,038 | 1 317,156 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 26 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,337 | 11 681,094 |
| 27 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,040 | 1 386,480 |
| 28 | Смена пружины | 1 | 0,027 | 935,874 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,200 | 6 932,400 |
| 30 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при двух переплетах | 1 | 0,095 | 3 292,890 |
| 31 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,034 | 1 178,508 |
| 32 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,020 | 693,240 |
| 33 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,142 | 4 922,004 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 34 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,023 | 797,226 |
| 35 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,035 | 1 213,170 |
| 36 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,075 | 2 599,650 |
| 37 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,055 | 1 906,410 |
| 38 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,052 | 1 802,424 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 1,038 | 35 979,156 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 1,133 | 39 272,046 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 1,236 | 42 842,232 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,300 | 45 060,600 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,870 | 30 155,940 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 1,704 | 59 064,048 |
| 45 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,085 | 2 946,270 |
| 46 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 173,310 |
| 47 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 519,930 |
| 48 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 2 946,270 |
| 49 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,367 | 12 720,954 |
| 50 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 1,754 | 60 797,148 |
| 51 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,050 | 1 733,100 |
| 52 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,227 | 7 868,274 |
| 53 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,314 | 10 883,868 |
| 54 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 658,578 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,035 | 1 213,170 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,042 | 1 455,804 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,055 | 1 906,410 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,036 | 1 247,832 |
| 59 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,070 | 2 426,340 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,163 | 5 649,906 |
| 61 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 311,958 |
| 62 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,016 | 554,592 |
| 63 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 450,606 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,042 | 1 455,804 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 762,564 |
| 66 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,035 | 1 213,170 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,117 | 4 055,454 |
| 68 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,199 | 6 897,738 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,220 | 7 625,640 |
| 70 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,144 | 4 991,328 |
| 71 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,040 | 1 386,480 |
| 72 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,054 | 1 871,748 |
| 73 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,043 | 1 490,466 |
| 74 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,055 | 1 906,410 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 75 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,184 | 6 377,808 |
| 76 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,016 | 554,592 |
| 77 | Замена предохранителя | 1 | 0,304 | 10 537,248 |
| 78 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,198 | 6 863,076 |
| 79 | Ремонт щитков | 1 | 0,043 | 1 490,466 |
| 80 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 242,634 |
| 81 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,165 | 5 719,230 |
| 82 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,017 | 589,254 |
| 83 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,007 | 242,634 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 84 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,020 | 693,240 |
| 85 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 415,944 |
| 86 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,099 | 3 431,538 |
| 87 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,144 | 4 991,328 |
| 88 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,108 | 3 743,496 |
| 89 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,034 | 1 178,508 |
| 90 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 1,030 | 35 701,860 |
| 91 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,038 | 1 317,156 |
| 92 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,134 | 4 644,708 |
| 93 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,134 | 4 644,708 |
| 94 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,015 | 519,930 |
| 95 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,132 | 4 575,384 |
| 96 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 1 351,818 |
| 97 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,003 | 103,986 |
| 98 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,360 | 12 478,320 |
| 99 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,070 | 2 426,340 |
| 100 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,297 | 10 294,614 |
| 101 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 2 461,002 |
| 102 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,137 | 4 748,694 |
| 103 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,099 | 3 431,538 |
| 104 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,008 | 277,296 |
| 105 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,125 | 4 332,750 |
| 106 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,056 | 1 941,072 |
| 107 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,013 | 450,606 |
| 108 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 415,944 |
| 109 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,003 | 103,986 |
| 110 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,280 | 9 705,360 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 111 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,234 | 77 434,908 |
| 112 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,569 | 19 722,678 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,444 | 15 389,928 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,367 | 12 720,954 |
| 115 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 103,986 |
| 116 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 138,648 |
| 117 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 103,986 |
| 118 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,050 | 1 733,100 |
| 119 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,464 | 16 083,168 |
| 120 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,036 | 1 247,832 |
| 121 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 34,662 |
| 122 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 103,986 |
| 123 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 34,662 |
| 124 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,031 | 1 074,522 |
| 125 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,003 | 103,986 |
| 126 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 103,986 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 127 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,300 | 10 398,600 |
| 128 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,233 | 8 076,246 |
| 129 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,199 | 6 897,738 |
| 130 | Стрижка газонов | 2 | 0,280 | 9 705,360 |
| 131 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,296 | 10 259,952 |
| 132 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,036 | 1 247,832 |
| 133 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,031 | 1 074,522 |
| 134 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,055 | 1 906,410 |
| 135 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,560 | 19 410,720 |
| 136 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,813 | 28 180,206 |
| 137 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,632 | 21 906,384 |
| 138 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,004 | 138,648 |
| 139 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,009 | 311,958 |
| 140 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,370 | 12 824,940 |
| 141 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,020 | 693,240 |
| 142 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,004 | 138,648 |
| 143 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,011 | 381,282 |
| 144 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,144 | 4 991,328 |
| 145 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,038 | 1 317,156 |
| 146 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,016 | 554,592 |
| 147 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,015 | 519,930 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 148 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,073 | 2 530,326 |
| 149 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,140 | 4 852,680 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 34,33 | 1 189 877,14 |
|  | в том числе управление |  | 6,87 | 238 127,94 |
|  | Плата с НДС |  | 41,20 | 1 428 074,40 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 88, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | 5-этажные, кирпичные, кровля шиферная, с автономным ГВС, без м/проводов, с газовыми плитами (стоимость услуг в мес/руб./ м.кв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -3090,3 |  | Ленина д.88 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,013 | 471,141 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,029 | 1086,556 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,010 | 355,997 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,011 | 411,686 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,020 | 736,185 |
| 6 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,351 | 13031,553 |
| 7 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,019 | 687,958 |
| 8 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 1 | 0,182 | 6755,122 |
| 9 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,120 | 4459,795 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,083 | 3071,855 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,027 | 991,141 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,074 | 2749,270 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,055 | 2033,697 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,070 | 2610,660 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,031 | 1165,887 |
| 16 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,270 | 10018,394 |
| 17 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,033 | 1227,050 |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,118 | 4371,996 |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,020 | 757,210 |
| 20 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,250 | 9271,820 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,096 | 3551,579 |
| 22 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,028 | 1054,760 |
| 23 | Ремонт водосточных труб с люлек | 1 | 0,221 | 8200,934 |
| 24 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,137 | 5079,101 |
| 25 | Смена воронок | 1 | 0,026 | 972,497 |
| 26 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 1 | 0,066 | 2442,778 |
| 27 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,105 | 3899,826 |
| 28 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,455 | 16869,617 |
| 29 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,013 | 467,707 |
| 30 | Смена пружины | 1 | 0,025 | 928,368 |
| 31 | Смена ручки дверной | 1 | 0,005 | 173,551 |
| 32 | Смена замков накладных | 1 | 0,381 | 14126,493 |
| 33 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,029 | 1093,888 |
| 34 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,005 | 195,729 |
| 35 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,007 | 253,546 |
| 36 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,011 | 394,894 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,004 | 163,093 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,006 | 237,391 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,007 | 249,384 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,006 | 210,384 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,007 | 250,294 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,009 | 331,892 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,010 | 382,023 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,013 | 490,839 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,082 | 3040,618 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,023 | 859,524 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,011 | 393,928 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,005 | 181,804 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,004 | 148,191 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,005 | 171,393 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,005 | 198,108 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,007 | 266,716 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,009 | 321,467 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,009 | 345,300 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,012 | 435,404 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,014 | 505,229 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,019 | 686,729 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,018 | 673,822 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,079 | 2913,331 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,028 | 1025,061 |
| 61 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,029 | 1079,012 |
| 62 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,004 | 162,052 |
| 63 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,006 | 238,403 |
| 64 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,011 | 421,228 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,007 | 272,886 |
| 66 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,008 | 284,417 |
| 67 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,008 | 296,029 |
| 68 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,008 | 290,949 |
| 98 | Замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 500 кг | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,014 | 517,338 |
| 70 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 749,154 |
| 71 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,011 | 402,765 |
| 72 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,018 | 679,298 |
| 73 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,031 | 1152,790 |
| 74 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,014 | 516,692 |
| 75 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,021 | 775,039 |
| 76 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,010 | 378,254 |
| 77 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,003 | 97,980 |
| 78 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,006 | 227,784 |
| 79 | Замена предохранителя | 1 | 0,014 | 525,327 |
| 80 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,093 | 3459,393 |
| 81 | Замена автомата | 1 | 0,154 | 5694,609 |
| 82 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,062 | 2286,764 |
| 83 | Ремонт щитков | 1 | 0,160 | 5919,137 |
| 84 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,066 | 2453,190 |
| 85 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,007 | 265,386 |
| 86 | Смена стекол на штапиках по замазке | 1 | 0,028 | 1055,594 |
| 87 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 418,203 |
| 88 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,090 | 3334,769 |
| 92 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,131 | 4847,437 |
| 93 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,098 | 3635,567 |
| 94 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,024 | 901,650 |
| 95 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,296 | 10975,323 |
| 96 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,121 | 4503,558 |
| 97 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,121 | 4503,558 |
| 98 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,121 | 4503,558 |
| 99 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,387 | 51446,909 |
| 100 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,327 | 12118,572 |
| 101 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,058 | 2135,921 |
| 102 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,036 | 1348,771 |
| 103 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,417 | 15469,844 |
| 104 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,208 | 7704,508 |
| 105 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,381 | 14145,649 |
| 106 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,395 | 51720,050 |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,236 | 8768,853 |
| 108 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 48 | 1,108 | 41094,784 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 24 | 0,306 | 11340,807 |
| 110 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 49,598 |
| 111 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 286,749 |
| 112 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 107,553 |
| 113 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 276,032 |
| 114 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,038 | 1397,909 |
| 115 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 61,730 |
| 116 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 1,124 | 41675,675 |
| 117 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,182 | 6760,812 |
| 118 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,276 | 10241,661 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 20 | 0,185 | 6844,000 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 51 | 2,047 | 75900,103 |
| 121 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 3,028 | 112282,840 |
| 122 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,025 | 908,860 |
| 123 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,118 | 4362,235 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,051 | 1886,115 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 442,074 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 144,678 |
| 127 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,028 | 1042,147 |
| 128 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,170 | 6304,212 |
| 129 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,044 | 1648,040 |
| 130 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,566 | 20985,388 |
| 131 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,556 | 20612,539 |
| 132 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,061 | 2262,100 |
| 133 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,064 | 2373,350 |
| 134 | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО (руб./без НДС) |  | 0,40 | 14906,304 |
| 135 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам (руб./без НДС) |  | 0,10 | 3843,786 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 20,58 | 763 178,42 |
|  | в том числе управление |  | 4,12 | 152 635,68 |
|  | Итого руб./м2 в месяц, с НДС |  | 24,70 | 915 814,10 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Любого, д. 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -2 564,7 |  | Любого,6 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,079 | 2 431,336 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,067 | 2 062,019 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,058 | 1 785,031 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,044 | 1 354,162 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,062 | 1 908,137 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,012 | 369,317 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,163 | 5 016,553 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,008 | 246,211 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,032 | 984,845 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,320 | 9 848,448 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,054 | 1 661,926 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,358 | 11 017,951 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,528 | 16 249,939 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,367 | 11 294,939 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,063 | 1 938,913 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,042 | 1 292,609 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,142 | 4 370,249 |
|  | Перекрытия | 1 |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,020 | 615,528 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 20 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 |  |  |
| 21 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 2,711 | 83 434,820 |
| 22 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 1,417 | 43 610,159 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,004 | 123,106 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,093 | 2 862,205 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,126 | 3 877,826 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,015 | 461,646 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,009 | 276,988 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,117 | 3 600,839 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,022 | 677,081 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,012 | 369,317 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,042 | 1 292,609 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,035 | 1 077,174 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,008 | 246,211 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,013 | 400,093 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,028 | 861,739 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,055 | 1 692,702 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,052 | 1 600,373 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,031 | 954,068 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,034 | 1 046,398 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 738,634 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 800,186 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 800,186 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 338,540 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,086 | 2 646,770 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 153,882 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 461,646 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 2 615,994 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,137 | 4 216,367 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,066 | 2 031,242 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,019 | 584,752 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,022 | 677,081 |
| 52 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,030 | 923,292 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 584,752 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,036 | 1 107,950 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,042 | 1 292,609 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,055 | 1 692,702 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,036 | 1 107,950 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,070 | 2 154,348 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,163 | 5 016,553 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 276,988 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 461,646 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 400,093 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,042 | 1 292,609 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 615,528 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 984,845 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,110 | 3 385,404 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,187 | 5 755,187 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,234 | 7 201,678 |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,142 | 4 370,249 |
| 70 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,052 | 1 600,373 |
| 71 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,044 | 1 354,162 |
| 72 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,054 | 1 661,926 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,191 | 5 878,292 |
| 74 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,019 | 584,752 |
| 75 | Замена предохранителя | 1 | 0,298 | 9 171,367 |
| 76 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,185 | 5 693,634 |
| 77 | Ремонт щитков | 1 | 0,016 | 492,422 |
| 78 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 215,435 |
| 79 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,160 | 4 924,224 |
| 80 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,017 | 523,199 |
| 81 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,008 | 246,211 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 82 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,040 | 1 231,056 |
| 83 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,013 | 400,093 |
| 84 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,103 | 3 169,969 |
| 85 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,151 | 4 647,236 |
| 86 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,113 | 3 477,733 |
| 87 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,036 | 1 107,950 |
| 88 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,016 | 492,422 |
| 89 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,149 | 4 585,684 |
| 90 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,039 | 1 200,280 |
| 91 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,140 | 4 308,696 |
| 92 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,140 | 4 308,696 |
| 93 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,005 | 153,882 |
| 94 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,132 | 4 062,485 |
| 95 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 1 200,280 |
| 96 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,003 | 92,329 |
| 97 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,376 | 11 571,926 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,297 | 9 140,591 |
| 99 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 2 185,124 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,138 | 4 247,143 |
| 101 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,105 | 3 231,522 |
| 102 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,009 | 276,988 |
| 103 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,129 | 3 970,156 |
| 104 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,054 | 1 661,926 |
| 105 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,015 | 461,646 |
| 106 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,013 | 400,093 |
| 107 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,003 | 92,329 |
| 115 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,348 | 10 710,187 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 116 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,001 | 30,776 |
| 117 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,003 | 92,329 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 118 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 4,755 | 146 341,782 |
| 119 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,891 | 27 421,772 |
| 120 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,227 | 6 986,243 |
| 121 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,681 | 20 958,728 |
| 122 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,387 | 11 910,467 |
| 123 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже | 1 | 3,840 | 118 181,376 |
| 124 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,130 | 4 000,932 |
| 125 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,132 | 4 062,485 |
| 126 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,258 | 7 940,311 |
| 127 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,140 | 4 308,696 |
| 128 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,093 | 2 862,205 |
| 129 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,532 | 16 373,045 |
| 130 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 369,317 |
| 131 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 92,329 |
| 132 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 215,435 |
| 133 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,102 | 3 139,193 |
| 134 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,468 | 14 403,355 |
| 135 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,036 | 1 107,950 |
| 136 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 30,776 |
| 137 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 30,776 |
| 138 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,106 | 3 262,298 |
| 139 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 | 30,776 |
| 140 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,001 | 30,776 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 141 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,469 | 14 434,132 |
| 142 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,138 | 4 247,143 |
| 143 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,118 | 3 631,615 |
| 144 | Стрижка газонов | 2 | 0,167 | 5 139,659 |
| 145 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,112 | 3 446,957 |
| 146 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,042 | 1 292,609 |
| 147 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,063 | 1 938,913 |
| 148 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,005 | 153,882 |
| 149 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,086 | 2 646,770 |
| 150 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,439 | 13 510,840 |
| 151 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,319 | 9 817,672 |
| 152 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,247 | 7 601,771 |
| 153 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,007 | 215,435 |
| 154 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,164 | 5 047,330 |
| 155 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,031 | 954,068 |
| 156 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,007 | 215,435 |
| 157 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,016 | 492,422 |
| 158 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,630 | 19 389,132 |
| 159 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,167 | 5 139,659 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,081 | 2 492,888 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 28,86 | 888 330,01 |
|  | в том числе управление |  | 5,77 | 177 579,83 |
|  | Плата с НДС |  | 34,63 | 1 065 786,73 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мигунова, д. 11/10, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 876,3 |  | Мигунова 11/10 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,081 | 851,764 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,118 | 1 240,841 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,102 | 1 072,591 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,078 | 820,217 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,056 | 588,874 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,036 | 378,562 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,161 | 1 693,012 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,024 | 252,374 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,030 | 315,468 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,321 | 3 375,508 |
| 12 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,075 | 788,670 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,685 | 7 203,186 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,507 | 5 331,409 |
| 15 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,663 | 6 971,843 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,110 | 1 156,716 |
| 17 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,074 | 778,154 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  | 0,000 |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,415 | 4 363,974 |
|  | Перекрытия | 1 |  |  |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,036 | 378,562 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 20 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,999 | 21 020,684 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,008 | 84,125 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,093 | 977,951 |
| 25 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,161 | 1 693,012 |
| 26 | Смена воронок | 1 | 0,062 | 651,967 |
| 27 | Смена простых отливов | 1 | 0,042 | 441,655 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 28 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,371 | 3 901,288 |
| 29 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,044 | 462,686 |
| 30 | Смена пружины | 1 | 0,030 | 315,468 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,219 | 2 302,916 |
| 32 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,117 | 1 230,325 |
| 34 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,038 | 399,593 |
| 35 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,219 | 2 302,916 |
| 36 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 1,606 | 16 888,054 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 37 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,026 | 273,406 |
| 38 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,039 | 410,108 |
| 39 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,083 | 872,795 |
| 40 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,055 | 578,358 |
| 41 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,052 | 546,811 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,622 | 6 540,703 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,679 | 7 140,092 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,495 | 5 205,222 |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,519 | 5 457,596 |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,304 | 13 712,342 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,051 | 536,296 |
| 48 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,086 | 904,342 |
| 49 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 52,578 |
| 50 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 157,734 |
| 51 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 893,826 |
| 52 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,403 | 4 237,787 |
| 53 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,192 | 2 018,995 |
| 54 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,055 | 578,358 |
| 55 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,062 | 651,967 |
| 56 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,086 | 904,342 |
| 57 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 199,796 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,036 | 378,562 |
| 59 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,042 | 441,655 |
| 60 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,056 | 588,874 |
| 61 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,036 | 378,562 |
| 62 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,070 | 736,092 |
| 63 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,161 | 1 693,012 |
| 64 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 94,640 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,017 | 178,765 |
| 66 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 136,703 |
| 67 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,042 | 441,655 |
| 68 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,024 | 252,374 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,038 | 399,593 |
| 70 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,129 | 1 356,512 |
| 71 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,219 | 2 302,916 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 72 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,227 | 2 387,041 |
| 73 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,118 | 1 240,841 |
| 75 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,044 | 462,686 |
| 76 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,044 | 462,686 |
| 77 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,052 | 546,811 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 78 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,187 | 1 966,417 |
| 80 | Замена предохранителя | 1 | 0,375 | 3 943,350 |
| 81 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,218 | 2 292,401 |
| 82 | Ремонт щитков | 1 | 0,047 | 494,233 |
| 83 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 52,578 |
| 84 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,156 | 1 640,434 |
| 85 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,017 | 178,765 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 87 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,218 | 2 292,401 |
| 88 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,020 | 210,312 |
| 89 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,157 | 1 650,949 |
| 90 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,230 | 2 418,588 |
| 91 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,172 | 1 808,683 |
| 93 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,081 | 851,764 |
| 95 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,261 | 2 744,572 |
| 96 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,034 | 357,530 |
| 97 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,214 | 2 250,338 |
| 98 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,214 | 2 250,338 |
| 99 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,009 | 94,640 |
| 100 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,132 | 1 388,059 |
| 101 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 410,108 |
| 102 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,009 | 94,640 |
| 103 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,574 | 6 035,954 |
| 104 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,247 | 2 597,353 |
| 105 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,297 | 3 123,133 |
| 106 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 746,608 |
| 107 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,141 | 1 482,700 |
| 108 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,094 | 988,466 |
| 109 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,009 | 94,640 |
| 110 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,126 | 1 324,966 |
| 111 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,062 | 651,967 |
| 112 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,043 | 452,171 |
| 113 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,039 | 410,108 |
| 114 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,009 | 94,640 |
| 116 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,383 | 4 027,475 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 121 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,985 | 41 904,666 |
| 123 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,792 | 8 328,355 |
| 145 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,050 | 525,780 |
| 146 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 42,062 |
| 147 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,036 | 378,562 |
| 148 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,548 | 5 762,549 |
| 149 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,474 | 4 984,394 |
| 150 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,036 | 378,562 |
| 152 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 10,516 |
| 153 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 10,516 |
| 154 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,511 | 5 373,472 |
| 155 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,003 | 31,547 |
| 156 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 31,547 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 157 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,165 | 1 735,074 |
| 158 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,352 | 3 701,491 |
| 159 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,301 | 3 165,196 |
| 160 | Стрижка газонов | 2 | 0,423 | 4 448,099 |
| 161 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,325 | 3 417,570 |
| 162 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,120 | 1 261,872 |
| 163 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,087 | 914,857 |
| 165 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,028 | 294,437 |
| 166 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,296 | 3 112,618 |
| 167 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,429 | 4 511,192 |
| 168 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,336 | 3 533,242 |
| 169 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,003 | 31,547 |
| 170 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,009 | 94,640 |
| 171 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,874 | 9 190,634 |
| 173 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 115,672 |
| 174 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 31,547 |
| 175 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 52,578 |
| 178 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,026 | 273,406 |
| 179 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,026 | 273,406 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 180 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,258 | 2 713,025 |
| 181 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,493 | 5 184,191 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,094 | 988,466 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 30,89 | 324 816,37 |
|  | в том числе управление |  | 6,18 | 64 986,41 |
|  | Плата с НДС |  | 37,07 | 389 779,64 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 15, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 1408,1 |  | Мира 15 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,078 | 1 317,982 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,122 | 2 061,458 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,105 | 1 774,206 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,081 | 1 368,673 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,060 | 1 013,832 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,023 | 388,636 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,163 | 2 754,244 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,015 | 253,458 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  | 0,000 |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,032 | 540,710 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,320 | 5 407,104 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,052 | 878,654 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,043 | 726,580 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,031 | 523,813 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,155 | 2 619,066 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,023 | 388,636 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,007 | 118,280 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,052 | 878,654 |
|  | Перекрытия |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,038 | 642,094 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,512 | 8 651,366 |
| 20 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 |  |  |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,093 | 1 571,440 |
| 22 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,101 | 1 706,617 |
| 23 | Смена воронок | 1 | 0,039 | 658,991 |
| 24 | Смена простых отливов | 1 | 0,026 | 439,327 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,231 | 3 903,253 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,028 | 473,122 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,019 | 321,047 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,075 | 1 267,290 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,008 | 135,178 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,023 | 388,636 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,017 | 287,252 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,020 | 337,944 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,016 | 270,355 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,024 | 405,533 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,052 | 878,654 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,055 | 929,346 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,052 | 878,654 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,031 | 523,813 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,034 | 574,505 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 405,533 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 439,327 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 439,327 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 185,869 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,085 | 1 436,262 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 84,486 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 253,458 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 1 436,262 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,250 | 4 224,300 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,120 | 2 027,664 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,034 | 574,505 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,039 | 658,991 |
| 52 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,054 | 912,449 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 321,047 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,035 | 591,402 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,042 | 709,682 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,055 | 929,346 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,036 | 608,299 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,070 | 1 182,804 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,161 | 2 720,449 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 152,075 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,016 | 270,355 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 219,664 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,040 | 675,888 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 371,738 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,036 | 608,299 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,121 | 2 044,561 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,204 | 3 447,029 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,227 | 3 835,664 |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,148 | 2 500,786 |
| 70 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,055 | 929,346 |
| 71 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,044 | 743,477 |
| 72 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,065 | 1 098,318 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,040 | 675,888 |
| 74 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,034 | 574,505 |
| 75 | Замена предохранителя | 1 | 0,062 | 1 047,626 |
| 76 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,203 | 3 430,132 |
| 77 | Ремонт щитков | 1 | 0,030 | 506,916 |
| 78 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 84,486 |
| 79 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,145 | 2 450,094 |
| 80 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,016 | 270,355 |
| 81 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,013 | 219,664 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 82 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,015 | 253,458 |
| 83 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,017 | 287,252 |
| 84 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,137 | 2 314,916 |
| 85 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,200 | 3 379,440 |
| 86 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,151 | 2 551,477 |
| 87 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,042 | 709,682 |
| 88 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,136 | 2 298,019 |
| 89 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,035 | 591,402 |
| 90 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,185 | 3 125,982 |
| 91 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,185 | 3 125,982 |
| 92 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 185,869 |
| 93 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,132 | 2 230,430 |
| 94 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 658,991 |
| 95 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,005 | 84,486 |
| 96 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,500 | 8 448,600 |
| 97 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,103 | 1 740,412 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,297 | 5 018,468 |
| 99 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 1 199,701 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,136 | 2 298,019 |
| 101 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,102 | 1 723,514 |
| 102 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,005 | 84,486 |
| 103 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,122 | 2 061,458 |
| 104 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,058 | 980,038 |
| 105 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,027 | 456,224 |
| 106 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,024 | 405,533 |
| 107 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,005 | 84,486 |
| 108 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,382 | 6 454,730 |
| 109 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 |  |  |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 11,455 | 193 557,426 |
| 111 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 1,941 | 32 797,465 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 2,275 | 38 441,130 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 1,254 | 21 189,089 |
| 114 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 185,869 |
| 115 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 50,692 |
| 116 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 50,692 |
| 117 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,039 | 658,991 |
| 118 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,460 | 7 772,712 |
| 119 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,035 | 591,402 |
| 120 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,000 |  |
| 121 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 16,897 |
| 122 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 16,897 |
| 123 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,159 | 2 686,655 |
| 124 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 | 16,897 |
| 125 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 50,692 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 126 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,341 | 5 761,945 |
| 127 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,196 | 3 311,851 |
| 128 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,168 | 2 838,730 |
| 129 | Стрижка газонов | 2 | 0,237 | 4 004,636 |
| 130 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,202 | 3 413,234 |
| 131 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,075 | 1 267,290 |
| 132 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,060 | 1 013,832 |
| 133 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,310 | 5 238,132 |
| 134 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,452 | 7 637,534 |
| 135 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,352 | 5 947,814 |
| 136 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,004 | 67,589 |
| 137 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,005 | 84,486 |
| 138 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,452 | 7 637,534 |
| 139 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,022 | 371,738 |
| 140 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,005 | 84,486 |
| 141 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 202,766 |
| 142 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,395 | 6 674,394 |
| 143 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,103 | 1 740,412 |
| 144 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,032 | 540,710 |
| 145 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,031 | 523,813 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 146 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,108 | 1 824,898 |
| 147 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,204 | 3 447,029 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,067 | 1 132,112 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 30,19 | 510 160,26 |
|  | в том числе управление |  | 6,04 | 102 059,09 |
|  | Плата с НДС |  | 36,23 | 612 192,31 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 17Б, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 7

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2930,9 |  | Мира 17б |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,078 | 2 743,322 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,176 | 6 190,061 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,152 | 5 345,962 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,117 | 4 114,984 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,063 | 2 215,760 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,032 | 1 125,466 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,163 | 5 732,840 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,022 | 773,758 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,032 | 1 125,466 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,320 | 11 254,656 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,054 | 1 899,223 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 1,449 | 50 962,489 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 1,071 | 37 667,927 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 2,474 | 87 012,559 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,332 | 11 676,706 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,293 | 10 305,044 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,372 | 13 083,538 |
|  | Перекрытия |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,054 | 1 899,223 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  | 0,000 |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,844 | 29 684,155 |
| 20 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 316,537 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,093 | 3 270,884 |
| 22 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,144 | 5 064,595 |
| 23 | Смена воронок | 1 | 0,036 | 1 266,149 |
| 24 | Смена простых отливов | 1 | 0,038 | 1 336,490 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,333 | 11 711,876 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,040 | 1 406,832 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,027 | 949,612 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,198 | 6 963,818 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,004 | 140,683 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,034 | 1 195,807 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,008 | 281,366 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,050 | 1 758,540 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,023 | 808,928 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,035 | 1 230,978 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,075 | 2 637,810 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,055 | 1 934,394 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,052 | 1 828,882 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,622 | 21 876,238 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,680 | 23 916,144 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,495 | 17 409,546 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,519 | 18 253,645 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 914,441 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 386,879 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,086 | 3 024,689 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 175,854 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 527,562 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 2 989,518 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,362 | 12 731,830 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,173 | 6 084,548 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 1 688,198 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,056 | 1 969,565 |
| 52 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,078 | 2 743,322 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 668,245 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,036 | 1 266,149 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,042 | 1 477,174 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,055 | 1 934,394 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,036 | 1 266,149 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,070 | 2 461,956 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,161 | 5 662,499 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 316,537 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,016 | 562,733 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 457,220 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,044 | 1 547,515 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 773,758 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,035 | 1 230,978 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,116 | 4 079,813 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,196 | 6 893,477 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,231 | 8 124,455 |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,142 | 4 994,254 |
| 70 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,052 | 1 828,882 |
| 71 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,044 | 1 547,515 |
| 72 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,054 | 1 899,223 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,195 | 6 858,306 |
| 74 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,016 | 562,733 |
| 75 | Замена предохранителя | 1 | 0,298 | 10 480,898 |
| 76 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,195 | 6 858,306 |
| 77 | Ремонт щитков | 1 | 0,042 | 1 477,174 |
| 78 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 246,196 |
| 79 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,163 | 5 732,840 |
| 80 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,017 | 597,904 |
| 81 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,013 | 457,220 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 82 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,007 | 246,196 |
| 83 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,013 | 457,220 |
| 84 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,103 | 3 622,592 |
| 85 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,151 | 5 310,791 |
| 86 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,113 | 3 974,300 |
| 87 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,034 | 1 195,807 |
| 88 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 1,040 | 36 577,632 |
| 89 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,038 | 1 336,490 |
| 90 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,140 | 4 923,912 |
| 91 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,140 | 4 923,912 |
| 92 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,015 | 527,562 |
| 93 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,132 | 4 642,546 |
| 94 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 1 371,661 |
| 95 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,003 | 105,512 |
| 96 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,378 | 13 294,562 |
| 97 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,083 | 2 919,176 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,297 | 10 445,728 |
| 99 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 2 497,127 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,136 | 4 783,229 |
| 101 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,105 | 3 692,934 |
| 102 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,008 | 281,366 |
| 103 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,124 | 4 361,179 |
| 104 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,056 | 1 969,565 |
| 105 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,013 | 457,220 |
| 106 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 422,050 |
| 107 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,003 | 105,512 |
| 108 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 109 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,280 | 9 847,824 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,744 | 131 679,475 |
| 111 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,634 | 22 298,287 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,743 | 26 131,904 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,410 | 14 420,028 |
| 114 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 140,683 |
| 115 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 140,683 |
| 116 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 35,171 |
| 117 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,019 | 668,245 |
| 118 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,457 | 16 073,056 |
| 119 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,035 | 1 230,978 |
| 120 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 35,171 |
| 121 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 105,512 |
| 122 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 35,171 |
| 123 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,113 | 3 974,300 |
| 124 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,003 | 105,512 |
| 125 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 105,512 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 126 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,427 | 15 017,932 |
| 127 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,231 | 8 124,455 |
| 128 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,196 | 6 893,477 |
| 129 | Стрижка газонов | 2 | 0,277 | 9 742,312 |
| 130 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,292 | 10 269,874 |
| 131 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,036 | 1 266,149 |
| 132 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,078 | 2 743,322 |
| 133 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,800 | 28 136,640 |
| 134 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 1,160 | 40 798,128 |
| 135 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,899 | 31 618,549 |
| 136 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,005 | 175,854 |
| 137 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,008 | 281,366 |
| 138 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,370 | 13 013,196 |
| 139 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,028 | 984,782 |
| 140 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,007 | 246,196 |
| 141 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,015 | 527,562 |
| 142 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,285 | 10 023,678 |
| 143 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,075 | 2 637,810 |
| 144 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,114 | 4 009,471 |
| 145 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,113 | 3 974,300 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 146 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,086 | 3 024,689 |
| 147 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,165 | 5 803,182 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 30,33 | 1 066 660,02 |
|  | в том числе управление |  | 6,07 | 213 486,76 |
|  | Плата с НДС |  | 36,40 | 1 279 992,02 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 19, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 8

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 1 469,5 |  | Мира д.19 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,027 | 476,118 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,188 | 3 315,192 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,020 | 352,680 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,023 | 405,582 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,042 | 740,628 |
| 6 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,222 | 3 914,748 |
| 7 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,030 | 529,020 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,026 | 458,484 |
| 9 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 1 | 0,383 | 6 753,822 |
| 10 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,253 | 4 461,402 |
| 11 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,087 | 1 534,158 |
| 12 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,038 | 670,092 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,103 | 1 816,302 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,077 | 1 357,818 |
| 15 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,098 | 1 728,132 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,044 | 775,896 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,099 | 1 745,766 |
| 18 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,070 | 1 234,380 |
| 19 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,247 | 4 355,598 |
|  | Полы |  |  |  |
| 20 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,028 | 493,752 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,360 | 6 348,240 |
|  | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами |  | 0,040 | 705,360 |
| 22 | Ремонт водосточных труб с люлек | 1 | 0,310 | 5 466,540 |
| 23 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,192 | 3 385,728 |
| 24 | Смена воронок | 1 | 0,036 | 634,824 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 1 | 0,138 | 2 433,492 |
| 26 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,222 | 3 914,748 |
| 27 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,957 | 16 875,738 |
| 28 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,027 | 476,118 |
| 29 | Смена пружины | 1 | 0,017 | 299,778 |
| 30 | Смена ручки дверной | 1 | 0,009 | 158,706 |
| 31 | Смена замков накладных | 1 | 0,801 | 14 124,834 |
| 32 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,062 | 1 093,308 |
| 33 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,011 | 193,974 |
| 34 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,048 | 846,432 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,009 | 158,706 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,013 | 229,242 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,015 | 264,510 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,012 | 211,608 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,015 | 264,510 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,019 | 335,046 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,022 | 387,948 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,028 | 493,752 |
| 43 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,116 | 2 045,544 |
| 44 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,032 | 564,288 |
| 45 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,015 | 264,510 |
| 46 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,011 | 193,974 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,008 | 141,072 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,009 | 158,706 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,011 | 193,974 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,015 | 264,510 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,019 | 335,046 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 352,680 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,024 | 423,216 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,028 | 493,752 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,039 | 687,726 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,038 | 670,092 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,110 | 1 939,740 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,058 | 1 022,772 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,062 | 1 093,308 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 123,438 |
| 61 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,009 | 158,706 |
| 62 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,016 | 282,144 |
| 63 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 193,974 |
| 64 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,011 | 193,974 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,011 | 193,974 |
| 66 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,011 | 193,974 |
| 67 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,020 | 352,680 |
| 68 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,028 | 493,752 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,023 | 405,582 |
| 70 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,039 | 687,726 |
| 71 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,066 | 1 163,844 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 72 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,020 | 352,680 |
| 73 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,030 | 529,020 |
| 74 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,015 | 264,510 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 75 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,005 | 88,170 |
| 76 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,013 | 229,242 |
| 77 | Замена предохранителя | 1 | 0,030 | 529,020 |
| 78 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,196 | 3 456,264 |
| 79 | Замена автомата | 1 | 0,323 | 5 695,782 |
| 80 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,129 | 2 274,786 |
| 81 | Ремонт щитков | 1 | 0,224 | 3 950,016 |
| 82 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,093 | 1 639,962 |
| 83 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,009 | 158,706 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 84 | Смена стекол на штапиках по замазке | 1 | 0,060 | 1 058,040 |
| 85 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,015 | 264,510 |
| 86 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,116 | 2 045,544 |
| 87 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,168 | 2 962,512 |
| 88 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,126 | 2 221,884 |
| 89 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,040 | 705,360 |
| 90 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 1,116 | 19 679,544 |
| 91 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,156 | 2 750,904 |
| 92 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,156 | 2 750,904 |
| 93 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,156 | 2 750,904 |
| 94 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,945 | 34 298,130 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,419 | 7 388,646 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,094 | 1 657,596 |
| 97 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,077 | 1 357,818 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,497 | 8 764,098 |
| 99 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,249 | 4 390,866 |
| 100 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,120 | 2 116,080 |
| 101 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,026 | 458,484 |
| 102 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,023 | 405,582 |
| 103 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,003 | 52,902 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,023 | 405,582 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 105 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,382 | 6 736,188 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 106 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,924 | 69 195,816 |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,665 | 11 726,610 |
| 108 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,780 | 13 754,520 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,430 | 7 582,620 |
| 110 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,008 | 141,072 |
| 111 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 158,706 |
| 112 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 17,634 |
| 113 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,062 | 1 093,308 |
| 114 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 17,634 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 115 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 2,714 | 47 858,676 |
| 116 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,526 | 9 275,484 |
| 117 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,194 | 3 420,996 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,491 | 8 658,294 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 5,037 | 88 822,458 |
| 120 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 7,310 | 128 904,540 |
| 121 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,040 | 705,360 |
| 122 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,194 | 3 420,996 |
| 123 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,122 | 2 151,348 |
| 124 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,028 | 493,752 |
| 125 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,009 | 158,706 |
| 126 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,067 | 1 181,478 |
| 127 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,237 | 4 179,258 |
| 128 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,062 | 1 093,308 |
| 129 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,521 | 9 187,314 |
| 130 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,512 | 9 028,608 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 131 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,098 | 1 728,132 |
| 132 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,094 | 1 657,596 |
|  | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО |  | 0,524 | 9 240,216 |
|  | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,027 | 476,118 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 38,08 | 671 432,184 |
|  | в том числе управление |  | 7,62 | 134 371,080 |
|  | Плата с НДС |  | 45,70 | 805 873,80 |