Результаты лабораторного исследования качества питьевой воды по органолептическим и химическим показателям систем централизованного питьевого водоснабжения в 2014 году

Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории МО «Город Обнинск» в 2014 году

Результаты лабораторного исследования питьевой воды по микробиологическим показателям систем централизованного питьевого водоснабжения

| Точка отбора, дата отбора | Микробиологические показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего проб - 1558 |  |  |  |
|  | В т.ч. пробы с отклонениями - 0 |  |  |  |
| Распределительная сеть (пробы с отклонениями) | Колифаги, число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл | ОМЧ, число образующих колонии бактерий (КОЕ) в 1 мл | ОКБ, число бактерий в 100 мл | ТКБ, число бактерий в 100 мл |
| Нормативы | Отс. | Не более 50 | Отс. | Отс. |

Сведения о качестве горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории МО «Город Обнинск» в 2015 году

| Показатели | Ед. изм. | Норма | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| ОКБ (общие колиформные бактерии) | Число КОЕ в 100 мл | отсутствуют | отсутствуют |
| ТКБ (термотолератные колиформные бактерии) | Число КОЕ в 100 мл | отсутствуют | отсутствуют |
| ОМЧ (общее микробное число) | Число КОЕ в 1 мл | До 50 | Менее 10 |
| Запах | баллы | Не более 2 | 0 |
| Привкус | баллы | Не более 2 | 0 |
| Цветность | градус | 20 | менее 1 |
| Мутность | мг/л | 1,5 | Менее 0,6 |
| Водородный показатель (рН) |  | 6-9 | 8,75 |
| Жесткость общая | мг-экв/л | ≤7 | 1,3 |
| Щелочность | мг-экв/л | 0,6-0,7 | 0,6 |
| Железо, Fe+ | мг/л | ≤0,3 | 0,035 |
| Цинк, | м/л | 5,0 | менее 0,01 |
| Медь, | мг/л | 1,0 | менее 0,01 |
| Нефтепродукты | мг/л | ≤0,1 | 0,003 |