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ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: 
г. Обнинск, ул. Горького, дом 7

	№ п/п
	Перечень работ и услуг 
 по содержанию общего имущества в многоквартирных домах
	Периодичность 
в год
	Плата руб./мес.
за 1 кв.м., 
общей площади жилого помещения руб. без НДС

	 
	Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2 306,1
	 
	Горького,7

	1
	Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе  2x1,5 и 2x2,5 кв.м.
	1
	0,044

	2
	Замена ламп накаливания
	1
	0,134

	3
	Замена выключателей
	1
	0,013

	4
	Замена патронов
	1
	0,009

	5
	Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе  3х2,5 кв.м
	1
	0,066

	6
	Восстановление (ремонт)  решеток на  продухах  фундамента
	1
	0,027

	7
	Восстановление (ремонт) отмостки
	1
	0,235

	 
	Кирпичные, каменные и железобетонные стены
	 
	 

	8
	Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей
	0,2
	0,395

	 
	Полы
	 
	 

	9
	Заделка выбоин в цементных полах
	1
	0,019

	 
	Оконные и дверные проемы
	 
	 

	10
	Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах
	1
	0,141

	11
	Простая масляная окраска дверей
	1
	0,102

	12
	Простая масляная окраска оконных рам
	0,2
	0,043

	 
	Система теплоснабжения
	 
	 

	13
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	0,2
	0,040

	14
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм
	0,2
	0,046

	15
	Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг
	0,2
	0,062

	16
	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания
	0,2
	0,028

	17
	Ремонт прибора учета
	0,5
	0,720

	18
	Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром  100 мм
	0,2
	0,020

	19
	Смена вентиля диаметром 25 мм
	0,2
	0,003

	 
	Системы холодного и горячего водоснабжения
	 
	 

	20
	Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм
	0,2
	0,062

	21
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм
	1
	0,087

	22
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	0,2
	0,001

	23
	Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм
	1
	0,003

	24
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей  стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза
	1
	0,012

	25
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	0,2
	0,007

	 
	Система водоотведения
	 
	 

	26
	Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	0,2
	0,062

	27
	Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	0,2
	0,062

	28
	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов
	1
	0,077

	29
	Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков
	0,2
	0,020

	 
	Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
	 
	 

	30
	Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов
	1
	0,035

	31
	Замена автоматического выключателя
	0,2
	0,103

	32
	Замена предохранителя
	1
	0,095

	33
	Ремонт, замена  внутридомовых электрических сетей
	1
	0,042

	34
	Ремонт щитков
	1
	0,017

	35
	Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии
	1
	0,003

	36
	Замена выключателя
	0,2
	0,005

	37
	Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами
	1
	0,148

	38
	Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами
	1
	0,016

	39
	Замена лампы накаливания на энергосберегательную
	1
	0,097

	40
	Ремонт штепсельных розеток и выключателей
	1
	0,026

	 
	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
	 
	 

	41
	Укрепление водосточных труб, колен, воронок с люлек
	1
	0,034

	42
	Осмотр территории вокруг здания и фундамента
	1
	0,012

	43
	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов
	1
	0,097

	44
	Осмотр внутренней отделки стен
	1
	0,140

	45
	Осмотр заполнения дверных и оконных проемов
	1
	0,105

	46
	Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков
	1
	0,030

	47
	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения
	1
	0,265

	48
	Проверка исправности  канализационных  вытяжек
	1
	0,130

	49
	Проверка наличия тяги в  дымовентиляционных каналах
	1
	0,130

	50
	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции
	1
	0,130

	51
	Осмотр  электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках
	1
	0,015

	52
	Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления
	1
	0,351

	53
	Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
	1
	0,056

	54
	Регулировка и наладка систем отопления
	1
	0,048

	55
	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм
	1
	0,321

	56
	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм
	1
	0,282

	57
	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм
	1
	0,140

	58
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм
	1
	0,067

	59
	Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления
	1
	0,273

	60
	Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм
	1
	0,118

	61
	Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)
	12
	0,034

	62
	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)
	12
	0,015

	63
	Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм)
	1
	0,007

	64
	При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей
	1
	0,009

	65
	Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм)
	1
	0,001

	66
	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм)
	12
	0,015

	67
	Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм)
	1
	0,004

	68
	При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм)
	1
	0,009

	69
	Профилактические работы (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм)
	1
	0,013

	70
	Поверка (настройка) тепловычислителя (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм)
	1
	0,016

	71
	Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм)
	12
	0,024

	72
	Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм)
	1
	0,024

	73
	Снятие (демонтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром до 50 мм
	1
	0,042

	74
	Установка (монтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром до 50 мм
	1
	0,042

	 
	Устранение аварии и выполнение заявок населения
	 
	 

	75
	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет
	1
	0,382

	 
	Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов
	 
	 

	76
	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)
	156
	2,556

	77
	Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)
	52
	0,216

	78
	Мытье  лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода)
	12
	0,508

	79
	Мытье  лестничных площадок и маршей  выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода)
	12
	0,140

	80
	Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга
	52
	0,034

	81
	Дезинфекция мусоросборников (контейнеров)
	52
	0,198

	82
	Протирка пыли  с колпаков  светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках)
	1
	0,003

	83
	Протирка пыли  с подоконников в помещениях общего  пользования
	1
	0,001

	84
	Мытье и протирка дверей  в помещениях общего пользования
	1
	0,003

	85
	Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования
	1
	0,004

	86
	Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах  в помещениях общего пользования
	1
	0,013

	87
	Подметание  чердаков и подвалов без предварительного увлажнения
	1
	0,038

	88
	Очистка чердаков  и подвалов от строительного мусора
	1
	0,078

	89
	Установка флажков во флагштоки
	12
	0,405

	90
	Протирка  номерных указателей
	2
	0,003

	91
	Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством)
	1
	0,001

	92
	Влажная протирка стен (с моющим средством)
	1
	0,052

	93
	Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством)
	1
	0,004

	94
	Обметание пыли с потолков
	1
	0,024

	 
	Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
	 
	 

	95
	Подметание в летний период  земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса
	214
	3,187

	96
	Подметание в летний период  земельного участка с неусовершенствованным покрытием 2 класса
	214
	0,031

	97
	Полив тротуаров 2 класса
	12
	0,051

	98
	Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора
	4
	0,372

	99
	Уборка газонов от случайного мусора
	31
	0,317

	100
	Полив газонов
	12
	0,095

	101
	Стрижка газонов
	2
	0,427

	102
	Очистка урн от мусора
	214
	0,370

	103
	Вырезка сухих ветвей и поросли
	1
	0,046

	104
	Обрезка под естественный вид крон кустарников
	1
	0,016

	105
	Уборка детских и спортивных площадок
	214
	0,340

	106
	Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами
	1
	0,019

	107
	Окраска качелей-маятника
	1
	0,013

	108
	Окраска качелей-балансира
	1
	0,013

	109
	Окраска поверхности песочницы
	1
	0,007

	110
	Ремонт качелей-маятника
	1
	0,058

	111
	Ремонт качелей-балансира
	1
	0,034

	112
	Ремонт песочницы
	1
	0,063

	113
	Заполнение песочницы песком
	1
	0,089

	114
	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса
	22
	0,524

	115
	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 2 класса
	22
	0,005

	116
	Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса
	52
	5,482

	117
	Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 2 класса
	52
	0,048

	118
	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами
	11
	1,699

	119
	Подготовка смеси песка с хлоридами
	1
	0,005

	120
	Посыпка территории II класса
	11
	0,527

	121
	Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки
	1
	0,013

	122
	Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев
	5
	0,008

	123
	Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см)
	2
	0,410

	124
	Очистка кровли от мусора, листьев
	2
	0,183

	125
	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года)
	151
	0,271

	126
	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года)
	214
	0,071

	127
	Очистка контейнерной площадки в холодный период
	151
	0,106

	128
	Уборка мусора на  контейнерных  площадках
	365
	0,103

	129
	Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока
	1
	0,019

	 
	Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории
	 
	 

	130
	Посадка кустарника
	0,2
	0,233

	131
	Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки
	2
	0,059

	132
	Дезинсекция  подвалов
	2
	0,016

	 
	Обслуживание вентканалов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения)
	 
	1,116

	 
	Услуги механизированной уборки снега по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения)
	 
	0,134

	 
	Услуги по технич.обслуживанию внутридомового газового оборудования и аврийно-диспетчерское обеспечение  по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения)
	 
	0,094

	 
	ИТОГО руб./м2 в месяц
	 
	27,46

	 
	Плата с НДС
	 
	33,50



