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ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: 
г. Обнинск, ул. Победы, дом 1
	№ п/п
	Перечень работ и услуг 
по содержанию общего имущества в многоквартирных домах
	Дома с водогрейными 
колонками, 4-х этажные, кирпичные, срок эксплуатации от 51-70 лет, 
с газовыми плитами

	
	
	Периодичность 
в год
	Плата руб./мес.
 за 1 кв. м общей площади жилого помещения, без НДС

	 
	Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД - 1 281,3 м2
	ул. Победы, д.1   

	 
	Фундаменты
	 
	 

	1
	Восстановление (ремонт)  решеток на  продухах  фундамента
	1
	0,050

	2
	Восстановление (ремонт) отмостки
	1
	0,327

	 
	Кирпичные, каменные и железобетонные стены
	 
	 

	3
	Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором
	1
	0,149

	4
	Укрепление слабодержащихся кирпичей
	1
	0,290

	5
	Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором
	1
	0,749

	6
	Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов
	1
	0,294

	7
	Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания балконных плит к стенам
	1
	0,050

	8
	Смена настенных желобов
	1
	0,634

	9
	Улучшенная клеевая окраска стен
	1
	0,159

	10
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей
	0,2
	0,587

	11
	Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами
	1
	0,113

	12
	Улучшенная клеевая окраска потолков
	1
	0,202

	13
	Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений
	0,2
	0,040

	 
	Крыши и кровли
	1
	 

	14
	Смена поврежденных листов асбоцементных кровель
	1
	1,861

	15
	Смена покрытия   зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами
	1
	0,191

	16
	Смена прямых звеньев водосточных труб
	1
	0,146

	17
	Смена воронок
	1
	0,085

	18
	Смена простых колен
	1
	0,000

	19
	Смена простых отливов
	1
	0,028

	 
	Оконные и дверные проемы
	 
	 

	20
	Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах
	1
	1,097

	21
	Улучшенная масляная окраска дверей
	1
	0,016

	22
	Улучшенная масляная окраска оконных рам
	0,2
	0,047

	23
	Замена негодных деревянных жалюзей слуховых окон с изготовлением их
	1
	0,026

	24
	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом
	0,2
	0,022

	 
	Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
	 
	 

	 
	Система теплоснабжения
	 
	 

	25
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водоопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	0,2
	0,022

	26
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водоопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	0,2
	0,024

	27
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водоопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	0,2
	0,013

	28
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водоопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм
	0,2
	0,015

	29
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водоопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм
	0,2
	0,008

	30
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм
	0,2
	0,013

	31
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	0,2
	0,012

	32
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм
	0,2
	0,038

	33
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм
	0,2
	0,012

	34
	Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
	0,2
	0,079

	35
	Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами
	1
	0,003

	36
	Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм
	0,2
	0,137

	37
	Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 80 мм
	0,2
	0,167

	38
	Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 100 мм
	0,2
	0,223

	39
	Замена элеватора № 1-5
	1
	0,067

	40
	Смена параллельной задвижки,  диаметром до 100 мм
	0,2
	0,132

	41
	Смена вентиля диаметром до 25 мм
	0,2
	0,026

	42
	Смена вентиля диаметром 25 мм
	0,2
	0,009

	43
	Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50  мм
	0,2
	0,017

	44
	Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм
	1
	0,245

	 
	Системы холодного и горячего водоснабжения
	 
	 

	45
	Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром  15 мм
	0,2
	0,048

	46
	Смена отдельных участков трубопроводов   водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром  20 мм
	0,2
	0,055

	47
	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром  25 мм
	0,2
	0,065

	48
	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм
	0,2
	0,087

	49
	Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм
	0,2
	0,052

	50
	Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм
	0,2
	0,056

	51
	Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм
	0,2
	0,071

	52
	Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм
	0,2
	0,082

	53
	Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм
	0,2
	0,112

	54
	Смена отдельных участков трубопроводов  водоснабжения из стальных водоопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм
	0,2
	0,110

	55
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм
	1
	0,316

	56
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм
	1
	0,250

	57
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм
	1
	0,211

	58
	Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	0,2
	0,224

	59
	Подчеканка раструбов  чугунных  канализационных труб диаметром до 100 мм
	1
	0,302

	60
	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов
	1
	0,055

	61
	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств
	1
	0,009

	62
	Разборка и смазка кранов
	1
	0,038

	 
	Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
	 
	 

	63
	Замена автоматического выключателя
	0,2
	0,185

	64
	Замена предохранителя
	1
	0,257

	65
	Ремонт, замена  внутридомовых электрических сетей
	1
	0,267

	66
	Ремонт щитков
	1
	0,160

	67
	Установка или снятие однофазного счетчика (прибора учета) электроэнергии
	1
	0,280

	68
	Замена выключателя
	0,2
	0,004

	69
	Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами
	1
	0,028

	70
	Замена лампы накаливания на энергосберегательную
	1
	0,210

	 
	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров
	 
	 

	71
	Смена стекол на штапиках без замазки
	0,2
	0,028

	72
	Осмотр территории вокруг здания и фундамента
	1
	0,012

	73
	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов
	1
	0,095

	74
	Осмотр железобетонных перекрытий
	1
	0,004

	75
	Осмотр железобетонных покрытий
	1
	0,003

	76
	Осмотр внутренней отделки стен
	1
	0,138

	77
	Осмотр заполнения дверных и оконных проемов
	1
	0,103

	78
	Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков
	1
	0,038

	79
	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения
	1
	0,476

	80
	Прочистка канализационного лежака
	1
	0,085

	81
	Проверка исправности  канализационных  вытяжек
	1
	0,128

	82
	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции
	1
	0,128

	83
	Осмотр  электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках
	1
	0,017

	84
	Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление
	1
	0,530

	85
	Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления
	1
	0,345

	86
	Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
	1
	0,048

	87
	Регулировка и наладка систем отопления
	1
	0,087

	88
	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм
	1
	0,406

	89
	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм
	1
	0,355

	90
	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм
	1
	0,176

	91
	Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)
	12
	0,059

	92
	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм)
	12
	0,052

	93
	Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком
	1
	0,013

	94
	Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм)
	1
	0,009

	95
	При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей
	1
	0,036

	96
	Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм
	1
	0,005

	 
	Устранение аварии и выполнение заявок населения
	 
	 

	97
	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет
	1
	0,382

	 
	Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
	 
	 

	98
	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)
	156
	2,154

	99
	Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода)
	52
	0,185

	100
	Мытье  лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода)
	12
	0,427

	101
	Мытье  лестничных площадок и маршей  выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода)
	12
	0,120

	102
	Протирка пыли  с подоконников в помещениях общего  пользования
	1
	0,001

	103
	Мытье и протирка дверей  в помещениях общего пользования
	1
	0,012

	104
	Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования
	1
	0,004

	105
	Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах  в помещениях общего пользования
	1
	0,013

	106
	Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством)
	1
	0,001

	107
	Влажная протирка оконных решеток  (с моющим средством)
	1
	0,003

	108
	Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством)
	1
	0,001

	109
	Влажная протирка стен (с моющим средством)
	1
	0,038

	110
	Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством)
	1
	0,001

	111
	Обметание пыли с потолков
	1
	0,020

	112
	Подметание в летний период  земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса
	214
	0,199

	113
	Уборка онов от случайного мусора
	31
	0,078

	114
	Стрижка онов
	2
	0,121

	115
	Очистка урн от мусора
	214
	0,444

	116
	Вырезка сухих ветвей и поросли
	1
	0,148

	117
	Стрижка живой изгороди
	1
	0,062

	118
	Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами
	1
	0,022

	119
	Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой)
	0,2
	0,042

	120
	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса
	22
	0,073

	121
	Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса
	52
	0,370

	122
	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами
	11
	0,336

	123
	Подготовка смеси песка с хлоридами
	1
	0,005

	124
	Посыпка территории I класса
	11
	0,046

	125
	Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев
	5
	0,016

	126
	Очистка от наледи и льда водосточных труб
	5
	0,040

	127
	Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см)
	1
	0,293

	128
	Очистка кровли от мусора, листьев
	2
	0,180

	129
	Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см
	12
	0,004

	130
	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года)
	151
	0,784

	131
	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года)
	214
	0,207

	132
	Очистка контейнерной площадки в холодный период
	151
	1,177

	133
	Уборка мусора на  контейнерных  площадках
	365
	1,157

	134
	Перекидывание снега и скола
	1
	0,011

	135
	Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки
	2
	0,051

	136
	Дезинсекция  подвалов
	2
	0,009

	137
	Обслуживание ВДГО по Договору
	 
	0,161

	138
	Обслуживание  газоходов,  вентканалов по Договору
	 
	0,444

	 
	ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС
	 
	25,18

	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС 22 %
	 
	30,72



