Приложение № 1

к постановлению администрации города Обнинска

22.10.2026      №   2399-п      .

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию

и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Ленина, дом 76

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата за 1 кв.м общей площади жилого помещения, руб./кв.м в месяц без НДС | Годовая стоимость работ и услуг, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 1281,5 |  | Ленина, 76 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,079 | 1214,862 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,215 | 3306,27 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,093 | 1430,154 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,142 | 2183,676 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 891,924 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,050 | 768,9 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,161 | 2475,858 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,034 | 522,852 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,030 | 461,34 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,320 | 4920,96 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,050 | 768,9 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,067 | 1030,326 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,050 | 768,9 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,132 | 17407,896 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,202 | 3106,356 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,125 | 1922,25 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |  |
| 17 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,340 | 5228,52 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,066 | 1014,948 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 3,457 | 53161,746 |
| 20 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 138,402 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,093 | 1430,154 |
| 22 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,220 | 3383,16 |
| 23 | Смена воронок | 1 | 0,042 | 645,876 |
| 24 | Смена простых отливов | 1 | 0,056 | 861,168 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,507 | 7796,646 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,060 | 922,68 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,040 | 615,12 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 2,185 | 33600,93 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,012 | 184,536 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,051 | 784,278 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,023 | 353,694 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,160 | 2460,48 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,034 | 522,852 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,054 | 830,412 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 1,138 | 17500,164 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,055 | 845,79 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,052 | 799,656 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,031 | 476,718 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,034 | 522,852 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 369,072 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 399,828 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 399,828 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,009 | 138,402 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,086 | 1322,508 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 76,89 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 230,67 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 1307,13 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,551 | 8473,278 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,263 | 4044,414 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,074 | 1137,972 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,086 | 1322,508 |
| 52 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,118 | 1814,604 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 292,182 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,036 | 553,608 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,042 | 645,876 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,055 | 845,79 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,036 | 553,608 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,070 | 1076,46 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,161 | 2475,858 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 138,402 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 230,67 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 199,914 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,044 | 676,632 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,024 | 369,072 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,026 | 399,828 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,089 | 1368,642 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,151 | 2322,078 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,218 | 3352,404 |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,163 | 2506,614 |
| 70 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,060 | 922,68 |
| 71 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,044 | 676,632 |
| 72 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,054 | 830,412 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,191 | 2937,198 |
| 74 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,038 | 584,364 |
| 75 | Замена предохранителя | 1 | 0,341 | 5243,898 |
| 76 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,223 | 3429,294 |
| 77 | Ремонт щитков | 1 | 0,065 | 999,57 |
| 78 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 107,646 |
| 79 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,160 | 2460,48 |
| 80 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,017 | 261,426 |
| 81 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,015 | 230,67 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 82 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,023 | 353,694 |
| 83 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,972 | 14947,416 |
| 84 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 184,536 |
| 85 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,095 | 1460,91 |
| 86 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,138 | 2122,164 |
| 87 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,103 | 1583,934 |
| 88 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,036 | 553,608 |
| 89 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,476 | 7319,928 |
| 90 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,039 | 599,742 |
| 91 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,129 | 1983,762 |
| 92 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,129 | 1983,762 |
| 93 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,129 | 1983,762 |
| 94 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,017 | 261,426 |
| 95 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,132 | 2029,896 |
| 96 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 599,742 |
| 97 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,007 | 107,646 |
| 98 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,345 | 5305,41 |
| 99 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,058 | 891,924 |
| 100 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,297 | 4567,266 |
| 101 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 1091,838 |
| 102 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,138 | 2122,164 |
| 103 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,097 | 1491,666 |
| 104 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,007 | 107,646 |
| 105 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,122 | 1876,116 |
| 106 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,054 | 830,412 |
| 107 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,030 | 461,34 |
| 108 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,027 | 415,206 |
| 109 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,007 | 107,646 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 110 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,380 | 5843,64 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 111 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,154 | 33124,212 |
| 112 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,152 | 2337,456 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,427 | 6566,406 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,098 | 1507,044 |
| 115 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 46,134 |
| 116 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 107,646 |
| 117 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 61,512 |
| 118 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,056 | 861,168 |
| 119 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,469 | 7212,282 |
| 120 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,036 | 553,608 |
| 121 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 15,378 |
| 122 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,050 | 768,9 |
| 123 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,003 | 46,134 |
| 124 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,004 | 61,512 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 125 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,075 | 1153,35 |
| 126 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,222 | 3413,916 |
| 127 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,190 | 2921,82 |
| 128 | Стрижка газонов | 2 | 0,266 | 4090,548 |
| 129 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,444 | 6827,832 |
| 130 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,032 | 492,096 |
| 131 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,039 | 599,742 |
| 132 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,022 | 338,316 |
| 133 | Ремонт скамьи без спинки с металлическими опорами (скамьи чугунной со спинкой) | 0,2 | 0,042 | 645,876 |
| 134 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,011 | 169,158 |
| 135 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,114 | 1753,092 |
| 136 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,165 | 2537,37 |
| 137 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,128 | 1968,384 |
| 138 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 15,378 |
| 139 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,013 | 199,914 |
| 140 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,403 | 6197,334 |
| 141 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,004 | 61,512 |
| 142 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,001 | 15,378 |
| 143 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,003 | 46,134 |
| 144 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,216 | 3321,648 |
| 145 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,058 | 891,924 |
| 146 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,082 | 1260,996 |
| 147 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,081 | 1245,618 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 148 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,059 | 907,302 |
| 149 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,028 | 430,584 |
| 150 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,202 | 3106,356 |
|  | ИТОГО, руб./м2 в месяц, |  | 25,76 | 396 060,39 |
|  | в том числе управление |  | 5,15 | 79 196,70 |
|  | Плата за содержание 1 м2 жилой площади, руб./м2 в месяц (с НДС) |  | 31,43 | 483 193,68 |