Приложение № 1

к постановлению Администрации города Обнинска

24.02.2021  № 382-п

| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  | Периодичность в год |  | Дома (бывшие общежития) блочного типа без лифта с мусоропроводом, с газовыми плитами, кирпичные, срок эксплуатации от 31 до 50, 5-ти этажные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Маркса 52 (1 подъезд) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  |  |  |  |  |  | 2 597,10 |  |  |
|  |  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м |  |  |  |  | 1 |  | 0,058 |  |  |
| 2 |  | Замена ламп накаливания |  |  |  |  | 1 |  | 0,049 |  |  |
| 3 |  | Замена выключателей |  |  |  |  | 1 |  | 0,042 |  |  |
| 4 |  | Замена патронов |  |  |  |  | 1 |  | 0,033 |  |  |
| 5 |  | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м |  |  |  |  | 1 |  | 0,046 |  |  |
| 6 |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |  |  |  | 1 |  | 0,009 |  |  |
| 7 |  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |  |  |  | 1 |  | 0,121 |  |  |
| 8 |  | Заделка на зиму вентиляционных продухов |  |  |  |  | 1 |  | 0,006 |  |  |
|  |  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором |  |  |  |  | 1 |  | 0,024 |  |  |
| 10 |  | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором |  |  |  |  | 1 |  | 0,238 |  |  |
| 11 |  | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками |  |  |  |  | 1 |  | 0,039 |  |  |
| 12 |  | Улучшенная клеевая окраска стен |  |  |  |  | 1 |  | 1,050 |  |  |
| 13 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей |  |  |  |  | 0,2 |  | 1,165 |  |  |
| 14 |  | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами |  |  |  |  | 1 |  | 2,076 |  |  |
| 15 |  | Улучшенная клеевая окраска потолков |  |  |  |  | 1 |  | 0,371 |  |  |
| 16 |  | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,025 |  |  |
|  |  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  | Ремонт гидроизоляции козырьков |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,104 |  |  |
| 18 |  | Заделка выбоин в цементных полах |  |  |  |  | 1 |  | 0,015 |  |  |
|  |  | Крыши и кровли |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 |  | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли |  |  |  |  | 1 |  | 3,536 |  |  |
| 20 |  | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) |  |  |  |  | 1 |  | 1,897 |  |  |
| 21 |  | Разборка одинарных вентиляционных каналов |  |  |  |  | 1 |  | 0,007 |  |  |
| 22 |  | Прочистка засоренных вентиляционных каналов |  |  |  |  | 1 |  | 0,069 |  |  |
|  |  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах |  |  |  |  | 1 |  | 0,093 |  |  |
| 24 |  | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне |  |  |  |  | 1 |  | 0,011 |  |  |
| 25 |  | Смена пружины |  |  |  |  | 1 |  | 0,007 |  |  |
| 26 |  | Улучшенная масляная окраска дверей |  |  |  |  | 1 |  | 0,086 |  |  |
| 27 |  | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,033 |  |  |
| 28 |  | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке |  |  |  |  | 1 |  | 0,009 |  |  |
| 29 |  | Улучшенная масляная окраска оконных рам |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,062 |  |  |
| 30 |  | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом |  |  |  |  | 1 |  | 0,453 |  |  |
|  |  | Лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Ремонт металлических лестничных решеток |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,006 |  |  |
| 32 |  | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок |  |  |  |  | 1 |  | 0,010 |  |  |
| 33 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз |  |  |  |  | 1 |  | 0,021 |  |  |
| 34 |  | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок |  |  |  |  | 1 |  | 0,041 |  |  |
| 35 |  | Заделка выбоин в каменных ступенях |  |  |  |  | 1 |  | 0,039 |  |  |
|  |  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,463 |  |  |
| 37 |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,506 |  |  |
| 38 |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,368 |  |  |
| 39 |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,386 |  |  |
| 40 |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,647 |  |  |
| 41 |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,076 |  |  |
| 42 |  | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,064 |  |  |
| 43 |  | Переборка секций радиаторного блока из чугуна |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,004 |  |  |
| 44 |  | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,011 |  |  |
| 45 |  | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами |  |  |  |  | 1 |  | 0,063 |  |  |
| 46 |  | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,101 |  |  |
| 47 |  | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,121 |  |  |
| 48 |  | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,014 |  |  |
| 49 |  | Смена вентиля диаметром до 25 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,047 |  |  |
| 50 |  | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,065 |  |  |
| 51 |  | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм |  |  |  |  | 1 |  | 0,014 |  |  |
|  |  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,027 |  |  |
| 53 |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,031 |  |  |
| 54 |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,041 |  |  |
| 55 |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,027 |  |  |
| 56 |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,052 |  |  |
| 57 |  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм |  |  |  |  | 1 |  | 0,120 |  |  |
| 58 |  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,007 |  |  |
| 59 |  | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм |  |  |  |  | 1 |  | 0,011 |  |  |
| 60 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза |  |  |  |  | 1 |  | 0,010 |  |  |
| 61 |  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,033 |  |  |
| 62 |  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,015 |  |  |
| 63 |  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,024 |  |  |
| 64 |  | Смена задвижек диаметром до 50 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,081 |  |  |
| 65 |  | Смена задвижек диаметром до 100 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,138 |  |  |
|  |  | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,171 |  |  |
| 67 |  | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,104 |  |  |
| 68 |  | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм |  |  |  |  | 1 |  | 0,039 |  |  |
| 69 |  | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  |  |  | 1 |  | 0,032 |  |  |
| 70 |  | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,039 |  |  |
|  |  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов |  |  |  |  | 1 |  | 0,140 |  |  |
| 72 |  | Замена автоматического выключателя |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,014 |  |  |
| 73 |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 |  | 0,251 |  |  |
| 74 |  | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |  |  |  |  | 1 |  | 0,136 |  |  |
| 75 |  | Ремонт щитков |  |  |  |  | 1 |  | 0,012 |  |  |
| 76 |  | Замена выключателя |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,004 |  |  |
| 77 |  | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  |  |  |  | 1 |  | 0,117 |  |  |
| 78 |  | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  |  |  |  | 1 |  | 0,013 |  |  |
| 79 |  | Ремонт штепсельных розеток и выключателей |  |  |  |  | 1 |  | 0,006 |  |  |
|  |  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Смена стекол на штапиках без замазки |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,062 |  |  |
| 81 |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  |  |  | 1 |  | 0,010 |  |  |
| 82 |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  |  |  |  | 1 |  | 0,077 |  |  |
| 83 |  | Осмотр внутренней отделки стен |  |  |  |  | 1 |  | 0,112 |  |  |
| 84 |  | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  |  |  |  | 1 |  | 0,084 |  |  |
| 85 |  | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков |  |  |  |  | 1 |  | 0,027 |  |  |
| 86 |  | Осмотр системы мусороудаления |  |  |  |  | 1 |  | 0,012 |  |  |
| 87 |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  |  |  |  | 1 |  | 0,087 |  |  |
| 88 |  | Прочистка канализационного лежака |  |  |  |  | 1 |  | 0,028 |  |  |
| 89 |  | Проверка исправности канализационных вытяжек |  |  |  |  | 1 |  | 0,104 |  |  |
| 90 |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  |  |  | 1 |  | 0,000 |  |  |
| 93 |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции |  |  |  |  | 1 |  | 0,104 |  |  |
| 94 |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  |  |  |  | 1 |  | 0,004 |  |  |
| 95 |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  |  |  |  | 1 |  | 0,098 |  |  |
| 96 |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  |  |  |  | 1 |  | 0,029 |  |  |
| 97 |  | Замеры сопротивления изоляции проводов |  |  |  |  | 1 |  | 0,002 |  |  |
| 98 |  | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления |  |  |  |  | 1 |  | 0,280 |  |  |
| 99 |  | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  |  |  |  | 1 |  | 0,076 |  |  |
| 100 |  | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм |  |  |  |  | 1 |  | 0,222 |  |  |
| 101 |  | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм |  |  |  |  | 1 |  | 0,053 |  |  |
| 102 |  | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места |  |  |  |  | 1 |  | 0,102 |  |  |
| 103 |  | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места |  |  |  |  | 1 |  | 0,077 |  |  |
| 104 |  | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления |  |  |  |  | 1 |  | 0,007 |  |  |
| 105 |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |  |  |  | 1 |  | 0,095 |  |  |
| 106 |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм |  |  |  |  | 1 |  | 0,039 |  |  |
| 107 |  | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) |  |  |  |  | 12 |  | 0,011 |  |  |
| 108 |  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) |  |  |  |  | 12 |  | 0,010 |  |  |
| 109 |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком |  |  |  |  | 1 |  | 0,002 |  |  |
| 110 |  | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет |  |  |  |  | 1 |  | 0,260 |  |  |
|  |  | Система мусороудаления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | Окраска ковшей мусоропровода |  |  |  |  | 1 |  | 0,001 |  |  |
| 112 |  | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,002 |  |  |
|  |  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) |  |  |  |  | 156 |  | 3,492 |  |  |
| 114 |  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) |  |  |  |  | 52 |  | 0,654 |  |  |
| 115 |  | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) |  |  |  |  | 247 |  | 0,167 |  |  |
| 116 |  | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) |  |  |  |  | 12 |  | 0,500 |  |  |
| 117 |  | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) |  |  |  |  | 12 |  | 0,284 |  |  |
| 118 |  | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже |  |  |  |  | 1 |  | 1,786 |  |  |
| 119 |  | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей |  |  |  |  | 313 |  | 0,143 |  |  |
| 120 |  | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга |  |  |  |  | 52 |  | 0,145 |  |  |
| 121 |  | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей |  |  |  |  | 52 |  | 0,189 |  |  |
| 122 |  | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную |  |  |  |  | 12 |  | 0,103 |  |  |
| 123 |  | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга |  |  |  |  | 52 |  | 0,045 |  |  |
| 124 |  | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) |  |  |  |  | 52 |  | 0,260 |  |  |
| 125 |  | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования |  |  |  |  | 1 |  | 0,009 |  |  |
| 126 |  | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования |  |  |  |  | 1 |  | 0,002 |  |  |
| 127 |  | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования |  |  |  |  | 1 |  | 0,010 |  |  |
| 128 |  | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования |  |  |  |  | 1 |  | 0,154 |  |  |
| 129 |  | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м |  |  |  |  | 365 |  | 0,344 |  |  |
| 130 |  | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора |  |  |  |  | 1 |  | 0,027 |  |  |
| 131 |  | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) |  |  |  |  | 1 |  | 0,001 |  |  |
| 132 |  | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) |  |  |  |  | 1 |  | 0,001 |  |  |
| 133 |  | Влажная протирка стен (с моющим средством) |  |  |  |  | 1 |  | 0,078 |  |  |
| 134 |  | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) |  |  |  |  | 1 |  | 0,001 |  |  |
| 135 |  | Обметание пыли с потолков |  |  |  |  | 1 |  | 0,001 |  |  |
|  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса |  |  |  |  | 214 |  | 0,317 |  |  |
| 137 |  | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора |  |  |  |  | 4 |  | 0,103 |  |  |
| 138 |  | Уборка газонов от случайного мусора |  |  |  |  | 31 |  | 0,088 |  |  |
| 139 |  | Стрижка газонов |  |  |  |  | 2 |  | 0,124 |  |  |
| 140 |  | Очистка урн от мусора |  |  |  |  | 214 |  | 0,081 |  |  |
| 141 |  | Вырезка сухих ветвей и поросли |  |  |  |  | 1 |  | 0,030 |  |  |
| 142 |  | Стрижка живой изгороди |  |  |  |  | 1 |  | 0,027 |  |  |
| 143 |  | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами |  |  |  |  | 1 |  | 0,004 |  |  |
| 144 |  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  |  |  |  | 22 |  | 0,057 |  |  |
| 145 |  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  |  |  |  | 52 |  | 0,581 |  |  |
| 146 |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |  |  |  | 11 |  | 0,843 |  |  |
| 147 |  | Посыпка территории I класса |  |  |  |  | 11 |  | 0,655 |  |  |
| 148 |  | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки |  |  |  |  | 1 |  | 0,004 |  |  |
| 149 |  | Очистка кровли от мусора, листьев |  |  |  |  | 2 |  | 0,120 |  |  |
| 150 |  | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором |  |  |  |  | 44 |  | 0,020 |  |  |
| 151 |  | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором |  |  |  |  | 6 |  | 0,005 |  |  |
| 152 |  | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см |  |  |  |  | 12 |  | 0,011 |  |  |
| 153 |  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) |  |  |  |  | 151 |  | 0,309 |  |  |
| 154 |  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) |  |  |  |  | 214 |  | 0,081 |  |  |
| 155 |  | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки |  |  |  |  | 2 |  | 0,079 |  |  |
| 156 |  | Дезинсекция подвалов |  |  |  |  | 2 |  | 0,151 |  |  |
| 157 |  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  |  |  |  |  |  | 30,72 |  |  |
|  |  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  |  |  |  |  |  | 36,86 |  |  |