Приложение

к постановлению Администрации города Обнинска

22.04.2021 №  929-п.

| ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  | Периодичность в год |  | 12 этажей, кирпичные, кровля рулонная, с централизованным ГВС, с м/проводом, двумя лифтами и электрическими плитами |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Маркса д.122 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 |  |  |  |  |  |  | 3950,4 |  |  |
|  |  |  | Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м |  |  |  |  | 1 |  | 0,007 |  |  |
| 2 |  |  | Замена ламп накаливания |  |  |  |  | 1 |  | 0,117 |  |  |
| 3 |  |  | Замена выключателей |  |  |  |  | 1 |  | 0,022 |  |  |
| 4 |  |  | Замена патронов |  |  |  |  | 1 |  | 0,006 |  |  |
| 5 |  |  | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м |  |  |  |  | 1 |  | 0,012 |  |  |
| 6 |  |  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |  |  |  | 1 |  | 0,205 |  |  |
| 7 |  |  | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором |  |  |  |  | 1 |  | 0,004 |  |  |
| 8 |  |  | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича |  |  |  |  | 1 |  | 0,106 |  |  |
| 9 |  |  | Укрепление слабодержащихся кирпичей |  |  |  |  | 1 |  | 0,070 |  |  |
| 10 |  |  | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором |  |  |  |  | 1 |  | 0,031 |  |  |
| 12 |  |  | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками |  |  |  |  | 1 |  | 0,005 |  |  |
| 14 |  |  | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей за 2 раза |  |  |  |  | 1 |  | 0,000 |  |  |
| 13 |  |  | Улучшенная клеевая окраска стен |  |  |  |  | 1 |  | 0,035 |  |  |
| 14 |  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,026 |  |  |
| 15 |  |  | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,033 |  |  |
| 16 |  |  | Улучшенная клеевая окраска потолков |  |  |  |  | 1 |  | 0,015 |  |  |
| 17 |  |  | Ремонт гидроизоляции козырьков |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,069 |  |  |
| 18 |  |  | Заделка выбоин в цементных полах |  |  |  |  | 1 |  | 0,004 |  |  |
| 19 |  |  | Ремонт покрытия полов из линолеума |  |  |  |  | 1 |  | 0,157 |  |  |
| 20 |  |  | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли |  |  |  |  | 1 |  | 0,089 |  |  |
| 21 |  |  | Прочистка засоренных вентиляционных каналов |  |  |  |  | 1 |  | 0,096 |  |  |
| 22 |  |  | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,006 |  |  |
| 23 |  |  | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения |  |  |  |  | 1 |  | 0,038 |  |  |
| 24 |  |  | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах |  |  |  |  | 1 |  | 0,061 |  |  |
| 25 |  |  | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне |  |  |  |  | 1 |  | 0,007 |  |  |
| 26 |  |  | Смена пружины |  |  |  |  | 1 |  | 0,005 |  |  |
| 27 |  |  | Смена ручки дверной |  |  |  |  | 1 |  | 0,003 |  |  |
| 28 |  |  | Смена замков накладных |  |  |  |  | 1 |  | 0,222 |  |  |
| 29 |  |  | Простая масляная окраска дверей |  |  |  |  | 1 |  | 0,017 |  |  |
| 30 |  |  | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке |  |  |  |  | 1 |  | 0,003 |  |  |
| 31 |  |  | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,001 |  |  |
| 32 |  |  | Восстановление (ремонт) штукатурки откосов каменных, блочных и крупнопанельных домов внутри здания |  |  |  |  | 1 |  | 0,049 |  |  |
| 33 |  |  | Ремонт металлических лестничных решеток |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,002 |  |  |
| 34 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,003 |  |  |
| 35 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,004 |  |  |
| 36 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,004 |  |  |
| 37 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,003 |  |  |
| 38 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,004 |  |  |
| 39 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,005 |  |  |
| 40 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,006 |  |  |
| 41 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,008 |  |  |
| 42 |  |  | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,054 |  |  |
| 43 |  |  | Ремонт прибора учета |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,313 |  |  |
| 44 |  |  | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,016 |  |  |
| 45 |  |  | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,004 |  |  |
| 46 |  |  | Смена вентиля диаметром до 25 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,002 |  |  |
| 47 |  |  | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,003 |  |  |
| 48 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,002 |  |  |
| 49 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,003 |  |  |
| 50 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,003 |  |  |
| 51 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,004 |  |  |
| 52 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,005 |  |  |
| 53 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,005 |  |  |
| 54 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,007 |  |  |
| 55 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,008 |  |  |
| 56 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,011 |  |  |
| 57 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,011 |  |  |
| 58 |  |  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм |  |  |  |  | 1 |  | 0,015 |  |  |
| 59 |  |  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм |  |  |  |  | 1 |  | 0,016 |  |  |
| 60 |  |  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм |  |  |  |  | 1 |  | 0,017 |  |  |
| 61 |  |  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,001 |  |  |
| 62 |  |  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,001 |  |  |
| 63 |  |  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,002 |  |  |
| 64 |  |  | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм |  |  |  |  | 1 |  | 0,001 |  |  |
| 65 |  |  | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм |  |  |  |  | 1 |  | 0,001 |  |  |
| 66 |  |  | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм |  |  |  |  | 1 |  | 0,002 |  |  |
| 67 |  |  | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм |  |  |  |  | 1 |  | 0,002 |  |  |
| 79 |  |  | Замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 500 кг |  |  |  |  | 1 |  | 0,000 |  |  |
| 68 |  |  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,003 |  |  |
| 69 |  |  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,004 |  |  |
| 70 |  |  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,006 |  |  |
| 71 |  |  | Смена задвижек диаметром до 50 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,011 |  |  |
| 72 |  |  | Смена задвижек диаметром до 100 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,018 |  |  |
| 73 |  |  | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,003 |  |  |
| 74 |  |  | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,004 |  |  |
| 75 |  |  | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  |  |  | 1 |  | 0,002 |  |  |
| 76 |  |  | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов |  |  |  |  | 1 |  | 0,002 |  |  |
| 77 |  |  | Замена автоматического выключателя |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,004 |  |  |
| 78 |  |  | Замена предохранителя |  |  |  |  | 1 |  | 0,008 |  |  |
| 79 |  |  | Замена шкафов и ВРУ |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,054 |  |  |
| 80 |  |  | Замена автомата |  |  |  |  | 1 |  | 0,089 |  |  |
| 81 |  |  | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |  |  |  |  | 1 |  | 0,036 |  |  |
| 82 |  |  | Ремонт щитков |  |  |  |  | 1 |  | 0,031 |  |  |
| 83 |  |  | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  |  |  |  | 1 |  | 0,013 |  |  |
| 84 |  |  | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  |  |  |  | 1 |  | 0,001 |  |  |
| 85 |  |  | Смена стекол на штапиках по замазке |  |  |  |  | 1 |  | 0,017 |  |  |
| 86 |  |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  |  |  | 1 |  | 0,010 |  |  |
| 87 |  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  |  |  |  | 1 |  | 0,077 |  |  |
| 88 |  |  | Осмотр внутренней отделки стен |  |  |  |  | 1 |  | 0,112 |  |  |
| 89 |  |  | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  |  |  |  | 1 |  | 0,084 |  |  |
| 90 |  |  | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков |  |  |  |  | 1 |  | 0,009 |  |  |
| 91 |  |  | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  |  |  |  | 1 |  | 0,008 |  |  |
| 92 |  |  | Осмотр системы мусороудаления |  |  |  |  | 1 |  | 0,011 |  |  |
| 93 |  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  |  |  |  | 1 |  | 0,298 |  |  |
| 94 |  |  | Проверка исправности канализационных вытяжек |  |  |  |  | 1 |  | 0,104 |  |  |
| 95 |  |  | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  |  |  | 1 |  | 0,104 |  |  |
| 96 |  |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции |  |  |  |  | 1 |  | 0,104 |  |  |
| 97 |  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  |  |  |  | 1 |  | 0,646 |  |  |
| 98 |  |  | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления |  |  |  |  | 1 |  | 0,281 |  |  |
| 99 |  |  | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  |  |  |  | 1 |  | 0,025 |  |  |
| 100 |  |  | Регулировка и наладка систем отопления |  |  |  |  | 1 |  | 0,021 |  |  |
| 101 |  |  | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм |  |  |  |  | 1 |  | 0,234 |  |  |
| 102 |  |  | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм |  |  |  |  | 1 |  | 0,117 |  |  |
| 103 |  |  | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) |  |  |  |  | 12 |  | 0,007 |  |  |
| 104 |  |  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) |  |  |  |  | 12 |  | 0,006 |  |  |
| 105 |  |  | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет |  |  |  |  | 1 |  | 0,208 |  |  |
| 106 |  |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) |  |  |  |  | 156 |  | 1,591 |  |  |
| 107 |  |  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) |  |  |  |  | 52 |  | 1,394 |  |  |
| 108 |  |  | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) |  |  |  |  | 247 |  | 0,302 |  |  |
| 109 |  |  | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) |  |  |  |  | 247 |  | 0,020 |  |  |
| 110 |  |  | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) |  |  |  |  | 12 |  | 0,188 |  |  |
| 111 |  |  | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) |  |  |  |  | 12 |  | 0,451 |  |  |
| 112 |  |  | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) |  |  |  |  | 52 |  | 0,009 |  |  |
| 113 |  |  | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах 11 этажей и выше |  |  |  |  | 1 |  | 0,957 |  |  |
| 114 |  |  | Влажное подметание пола мусороприемных камер в 11-ти и более этажных домах или при наличии мусороприемных камер и мусороприемников в подвальных помещениях и цокольных этажах |  |  |  |  | 313 |  | 0,081 |  |  |
| 115 |  |  | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей |  |  |  |  | 52 |  | 0,228 |  |  |
| 116 |  |  | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) |  |  |  |  | 52 |  | 0,086 |  |  |
| 117 |  |  | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) |  |  |  |  | 1 |  | 0,005 |  |  |
| 118 |  |  | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования |  |  |  |  | 1 |  | 0,014 |  |  |
| 119 |  |  | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения |  |  |  |  | 1 |  | 0,008 |  |  |
| 120 |  |  | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) |  |  |  |  | 1 |  | 0,001 |  |  |
| 121 |  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса |  |  |  |  | 214 |  | 1,145 |  |  |
| 122 |  |  | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора |  |  |  |  | 4 |  | 0,196 |  |  |
| 123 |  |  | Очистка урн от мусора |  |  |  |  | 214 |  | 0,054 |  |  |
| 124 |  |  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  |  |  |  | 22 |  | 0,207 |  |  |
| 125 |  |  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  |  |  |  | 52 |  | 2,126 |  |  |
| 126 |  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |  |  |  | 11 |  | 3,084 |  |  |
| 127 |  |  | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) |  |  |  |  | 1 |  | 0,008 |  |  |
| 128 |  |  | Очистка кровли от мусора, листьев |  |  |  |  | 2 |  | 0,039 |  |  |
| 129 |  |  | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором |  |  |  |  | 44 |  | 0,052 |  |  |
| 130 |  |  | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором |  |  |  |  | 6 |  | 0,012 |  |  |
| 131 |  |  | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см |  |  |  |  | 12 |  | 0,004 |  |  |
| 132 |  |  | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой |  |  |  |  | 6 |  | 0,029 |  |  |
| 133 |  |  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) |  |  |  |  | 151 |  | 0,033 |  |  |
| 134 |  |  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) |  |  |  |  | 214 |  | 0,009 |  |  |
| 174 |  |  | Дератизация чердаков и подвалов с применением гельцина |  |  |  |  | 2 |  | 0,000 |  |  |
| 135 |  |  | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки |  |  |  |  | 2 |  | 0,013 |  |  |
| 136 |  |  | Дезинсекция подвалов |  |  |  |  | 2 |  | 0,025 |  |  |
| 137 |  |  | Техническое обслуживание лифтов по договору |  |  |  |  |  |  | 2,49 |  |  |
| 138 |  |  | Периодическое техническое освидетельствование лифтов |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |
| 139 |  |  | Страхование опасных объектов с лифтами |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 140 |  |  | Тех. Обслуживание ОДПУ по договорам |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  |  |  |  |  |  | 20,31 |  |  |
|  |  |  | в том числе управление |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Без мусора и с НДС 20 % |  |  |  |  |  |  | 24,37 |  |  |