Перечень предлагаемого к использованию оборудования 

на предприятиях (организациях) города
	№
п/п
	Наименование и назначение оборудования (услуги), предлагаемого к использованию 
	Условия 
использования
	Контактная информация (Ф.И.О., телефон, 

e-mail)

	ГНУ ВНИИСХРАЭ РАСХН

	1
	Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой (ICP-AES) для определения тяжелых металлов 
	на 
договорной

основе
	Анисимов Вячеслав Сергеевич, т. 9-69-44

anisimov@riar.obninsk.org 

	2
	Атомно-абсорбционный спектрометр для определения тяжелых металлов
	на 

договорной

основе
	Анисимов Вячеслав

Сергеевич, т. 9-69-44

anisimov@riar.obninsk.org 

	3
	Термолюминесцентная установка для измерения детекторов
	на 

договорной

основе
	Спирин Евгений 

Викторович, т.9-69-60
spirin@riar.obninsk.org 

	5
	Многоканальный анализатор DeskTop InSpector 1270 (США, «Canberra Industries, Inc.») 
Назначение: анализ на содержание гамма-излучающих радионуклидов
	на 

договорной

основе
	Спирин Евгений 

Викторович, т.9-69-60

spirin@riar.obninsk.org 

	6
	Низкоэнергетический гамма-спектрометр с  полупроводниковым детектором из особо чистого германия производства фирмы EG&G ORTEC (США). 
Назначение: анализ проб на содержание радионуклидов с энергиями, соответствующими области мягкого гамма-излучения
	на 

договорной

основе
	Спирин Евгений 

Викторович, т.9-69-60

spirin@riar.obninsk.org 

	7 
	Спектрометрический комплекс "МУЛЬТИРАД" с программным обеспечением "ПРОГРЕСС в составе:

альфа–спектрометр с полупроводниковым детектором;

гамма-спектрометр сцинтилляционный;  бета –спектрометр сцинтилляционны
Комплекс является средством для измерения активности α-, β-, γ-излучающих радионуклидов в продуктах питания, биологических пробах и других объектах окружающей среды
	на 

договорной

основе
	Спирин Евгений 

Викторович, т.9-69-60

spirin@riar.obninsk.org 

	8
	Портативный сцинтилляционный гамма-спектрометр InSpector 1000 (США, «Canberra Industries, Inc.»). Предназначен для полевых измерений, где требуются идентификация радионуклидов, определение активности, измерение мощности дозы и скорости счета, или набор и анализ спектра
	на 

договорной

основе
	Спирин Евгений 

Викторович, т.9-69-60

spirin@riar.obninsk.org 

	9
	Дозиметр гамма-излучения ДКГ-01 «Сталкер» с привязкой на местности (GPS)

Используется в полевых условиях при:

- составлении карт радиационной обстановки на местности;

- выявлении радиационных аномалий;

- оценке на местности последствий радиационных аварий и т.д.
	на 

договорной

основе
	Спирин Евгений 

Викторович, т.9-69-60

spirin@riar.obninsk.org 

	10
	Гамма-установка для облучения растений и биологических объектов ГУР-120
	на 

договорной

основе
	Спирин Евгений 

Викторович, т.9-69-60

spirin@riar.obninsk.org 

	11
	Инфракрасный Фурье-спектрометр ФСМ-1202. 
Предназначен для определения органических загрязнителей, а также ряда природных органических компонентов в составе различных почвенных и водных объектов. 
	на 

договорной

основе
	Санжарова Наталья 
Ивановна, т. 9-69-77, 

natsan2004@mail.ru 

	12
	Анализатор качества молока КЛЕВЕР-1М 
Без применения химических реактивов прибор позволяет одновременно измерять содержание массовой доли жира, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), белка, плотность и температуру
	на 

договорной

основе
	Исамов Низаметдин

Низаметдинович, 
т. 9-69-46

nizomis@yandex.ru 


	13
	Флюрат 02-2М. 
Предназначен для контроля загрязненности почв и грунтов нефтепродуктами и тяжелыми металлами, а также ряда природных органических компонентов в составе различных почвенных и водных объектов.  
	на 

договорной

основе
	Санжарова Наталья 

Ивановна,  т. 9-69-77, 

natsan2004@mail.ru 

	14
	Атомно-абсорбционный спектрометр КВАНТ-Z.ЭТА. 
Предназначен для определения содержания ТМ в пробах различного происхождения (почва, растительный и животный материал)
	на 

договорной

основе
	Анисимов Вячеслав

Сергеевич, т. 9-69-44

anisimov@riar.obninsk.org 

	15
	Оптоволоконный спектрофотометр AvaSpec-2048 (Голландия). 
Высокочувствительный оптоволоконный спектрофотометр, рекомендуется использовать как спектрофотометр, фотоколориметр, радиометр, нефелометр, флуориметр, флюороскан или люминометр для аналитических исследований с высокой фотометрической чувствительностью в спектральном диапазоне 200-1100 нм и оптическим разрешением от 0.04 нм.
	на 

договорной

основе
	Цыгвинцев Павел
Николаевич, т.9-69-42

Paul-gomel@mail.ru


	16
	УФ-радиометр ТКА-ПКМ. 
Предназначен для измерения мощности в диапазоне 10…40000 мВт/м2 различных источников УФ-радиации
	на 

договорной

основе
	Цыгвинцев Павел

Николаевич,  т.9-69-42

Paul-gomel@mail.ru


	ПК «Электроника»

	1
	Сборочно-конвейерная линия для производства изделий электроники, компьютерной техники, приборов и т. п.
	Контрактная сборка
	Родин И.В.

igorr@kraftway.ru, 

(495) 969-24-00 доб. 2769, 1769 

	2
	Оборудование для сборки крупногабаритной электронной техники (информ. киоски, системы хранения данных, вычислительные центры)
	Контрактная сборка
	Родин И.В.

igorr@kraftway.ru, 

(495) 969-24-00 доб. 2769, 1769 

	3
	Линии для монтажа печатных плат (могут быть использованы компоненты любого типа BGA, SMD, DIP и т. д.)
	Контрактное производство
	Родин И.В.

igorr@kraftway.ru, 

(495) 969-24-00 доб. 2769, 1769 

	4
	Лаборатория специальных проверок и специальных исследований на соответствие техники требованиям ФСТЭК, ФСБ и т. д.
	Оказание услуг
	Родин И.В.

igorr@kraftway.ru, 

(495) 969-24-00 доб. 2769, 1769

	ЗАО «Циклотрон»

	1
	1.1. Механическая обработка (токарная, фрезерная, шлифование, заточка металлорежущего инструмента).
1.2. Аргонно-дуговая сварка и пайка металлов и сплавов.
	Выполнение работ по заказам
	Генеральный директор Разбаш Анатолий Анатольевич
cyclotron@obninsk.com, 
9-86-36

	2
	2.1. Плавильная печь (плавка металлов и сплавов до Т 1210 град. С).

2.2. Установка диффузионной сварки УДС-1 и УДС-2 (диффузионная сварка металлов и сплавов).

2.3. Установка лазерной сварки КВАЕНТ-15 (лазерная сварка металлов и сплавов).
	Выполнение работ по заказам
	Генеральный директор Разбаш Анатолий Анатольевич

cyclotron@obninsk.com, 

9-86-36

	3
	Спектрометр атомно-абсорбционный «SOLAAR-969» c  пламенной атомизацией (работы по химическому анализу).

Спектрометр ПЭ-5400ВИ (работы по химическому анализу).
	Выполнение работ по заказам
	Генеральный директор Разбаш Анатолий Анатольевич

cyclotron@obninsk.com, 

9-86-36

	ООО «Обнинскгаз полимер»

	1
	Прецизионный электроискровой погружной проволочно‐вырезной станок Sodick AG400L. Станок с ЧПУ, предназначен для изготовления деталей сложной формы из электропроводящих материалов методом электроискровой вырезки. Плоскость реза - от вертикальной (цилиндрической) до наклонной (конической) с max. углом - 45º, в том числе, с переменным углом наклона и различными контурами вырезаемых отверстий в верхней и нижних плоскостях обрабатываемого изделия. Максимальные размеры заготовки – 400х280х250 мм. Примеры вырезаемых изделий: вырубные штампы, пресс-формы, матрицы, пуансоны, фасонные резцы, шаблоны и др.
	На договорной основе.
	Нач. конструкторско-технологического отдела Орехов М.В., тел. (48439) 7-61-55, e-mail: kto@ogp-obninsk.ru

	2
	Электроискровой (электроэрозионный) 

станок Sodick K1C “СУПЕРДРЕЛЬ” 

для быстрой прошивки глубоких и сквозных отверстий ∅ 0,8 и 1,0мм, в металлах любой твердости.
	На договорной основе
	Нач. конструкторско-технологического отдела Орехов М.В., тел. (48439) 7-61-55, e-mail: kto@ogp-obninsk.ru

	НП «Калужский лазерный инновационно - технологический центр – 
Центр коллективного пользования»

	1
	Лазерная установка фирмы "Arnold" - (5 KW CO2-Slab-Laser в сочетании с портальной установкой, оснащенной ротирующей осью и рабочими головками для резки и сварки)

Резка, сварка и обработка поверхности металлов.

Cварка сталей и других сплавов толщиной 2—9 мм со скоростью до 12 м/мин

Раскрой металлов толщиной 1—25 мм со скоростью до 3,5 м/мин 
	На договорной основе
	Карабашев Антон

+7-(48439)-2-30-61

+7(495) 232-37-02, 232-31-77 (доб. 118)

+7(929)977-78-23 

karabashev@r-tech.ru

Буяров Сергей

+7-(48439)-2-30-61

+7-919-030-62-38

buyarov@r-tech.ru

	2
	Лазерный режущий станок-робот VOTAN C-BIM Beam in Motion - Установка для лазерной резки пластмасс.

Максимальный размер детали (в мм) 1400 x 700 x 500

Скорость резки 500 мм/с

Скорость позиционирования 4,000 мм/с

Точность позиционирования ± 0.1 мм

Мощность излучения лазера 600 Вт
	На договорной основе
	

	3
	Лазерный сварочный станок-робот VOTAN W-Compact - Лазерная установка для сварки пластмасс.

Готовая система с 140 W волоконным лазером и 6-ти координатным роботом.

Максимальный размер детали 500х500х400 мм

Скорость сварки 3 м/мин
	На договорной основе
	

	4
	Лазерный режущий станок-робот VOTAN C-BIM - С40

Установка для лазерной резки и сварки металла.

Волоконный лазер (длина волны = 1.07 мкм - 1.08 мкм )

Максимальный размер детали (в мм) 700 x 500 x 1400

Скорость резки 300 мм/с

Точность позиционирования до ± 0.04 мм

Мощность излучения лазера 2000 Вт
	На договорной основе
	

	5
	Лазерные комбинированные комплексы COMBINATION TwinLas 1613-R DC-020 и TwinLas 2115-R2.5-DC025

Предназначены для резки неметаллических плоских и цилиндрических материалов.

Мощность, СО2 лазера 2500 Вт

Скорость резки 20 м/мин

Точность позиционирования, ± 0,05мм

Точность повторения, ± 0,02мм

Рабочая зона обработки плоских изделий 2100 x 1500 мм

Рабочая зона обработки цилиндрических материалов – длина 2500мм, диаметр =174 - 645 мм 
	На договорной основе
	Карабашев Антон

+7-(48439)-2-30-61

+7(495) 232-37-02, 232-31-77 (доб. 118)

+7(929)977-78-23 

karabashev@r-tech.ru

Бобков Игорь

+7-(495)-232-37-02

+7-916-429-22-76

bobkov@r-tech.ru

	6
	Мобильная установка для лазерной сварки и наплавки металла - COMBOLASER - предназначена для лазерной сварки и наплавки металла - восстановление инструмента.

Основные технические данные:

Длина волны излучения — 1,06 мкм

Номинальная мощность — до 100 Вт

(пиковая — 4 кВт)

Энергия импульса до 50 Дж

Частота модуляции излучения — 0,5 ... 20 Гц

Длительность — 0,2 … 20 мс

Вес — около 50 кг

Электропитание — 3-х фазное 380 В, 50 Гц

Размеры установки 330 х 530 х 700 мм
	На договорной основе
	Карабашев Антон

+7-(48439)-2-30-61

+7(495) 232-37-02, 232-31-77 (доб. 118)

+7(929)977-78-23 

karabashev@r-tech.ru

Прошин Дмитрий

+7-(48439)-2-30-61

+7-910-919-57-07

proshin@r-tech.ru



	7
	Мобильная установка для лазерной сварки и наплавки металла - ЛАТ-300

- предназначена для лазерной сварки и наплавки металла - восстановление инструмента.

Основные технические данные:

Длина волны излучения — 1,064 мкм

Номинальная мощность — 300 Вт

(пиковая — 10 кВт)

Энергия импульса -100 Дж

Частота модуляции излучения — 1 ... 100 Гц

Длительность — 0,2 … 20 мс

Вес — около 180 кг

Электропитание — 3-х фазное 380/220 В, 50 Гц

Размеры установки 1500 х 1000 х 1500 мм

Максимальный радиус зоны обработки - 1700 мм
	На договорной основе
	

	8
	Мобильная установка для лазерной маркировки и гравировки - LDesigner FM

Основные технические данные:

Длина волны излучения —1,06…1,07 мкм

Номинальная мощность — 50 Вт

Частота модуляции излучения — 20—100 кГц

Срок службы без замены — до 100 000 часов

Поле обработки —100 х 100 мм

Вес — около 5,5 кг

Вес блока управления и питания — 20 кг

Электропитание — 220 В, 50 Гц

Имеется программный комплекс, позволяющий комфортно работать, создавать и импортировать файлы различных форматов.
	На договорной основе
	

	9
	Электроэрозионный проволочно-вырезной станок

Предназначен для изготовления деталей технологической оснастки из твердых сплавов (сталей), которые неудобно изготавливать фрезерованием. Станок используется для получения на деталях внутренних острых углов, малых радиусов либо в случаях, когда обрабатываемая глубина представляет трудности для фрезерования. Поскольку проволока, в отличие фрезерного инструмента, не подвергается постоянному износу, она гарантирует точность обработки независимо от ее сложности.

Размер рабочей зоны установки составляет 200 х 250 мм

Максимальный вес — 100 кг

Точность обработки ≤ 0,015 мм

Шероховатость Ra ≤ 2,5.

Максимальная скорость обработки 120 мм2 / мин
	На договорной основе
	Водовозов Алексей

+7(495) 232-37-02, 232-31-77 (доб. 116)

+7(916)675-24-13 

vodovozov@r-tech.ru

Кирпичев Георгий

(48439) 9-60-80, 2-33-23  (доб. 126)

kirpi4ev@r-tech.ru



	10
	Установка резки струей воды высокого давления Marbajet - позволяет обрабатывать с рекордной скоростью и высоким качеством различные виды эластомеров и других схожих материалов без добавления абразива. С помощью этой установки возможно изготовление сложных прокладок и других схожих деталей с высокой точностью, скоростью и без изменения структуры материала, так как водяная струя не нагревает обрабатываемый материал.

Рабочая зона данной установки составляет 500 х 500 мм.
	На договорной основе
	Водовозов Алексей

+7(495) 232-37-02, 232-31-77 (доб. 116)

+7(916)675-24-13 

vodovozov@r-tech.ru

Мусиенко Наталья

(48439) 9-60-80, 2-33-23  (доб. 126)

musienkonv@r-tech.ru

	11
	Гидро-пневмо-абразивная установка  -  

служит для подготовки поверхности для дальнейшей обработки либо для финишной обработки готовой детали (очистка от окалины, ржавчины, краски и т.д., послойное удаления покрытий, снижение шероховатости, матирование).

Основные технические характеристики установки:

Габариты рабочей зоны — 1000 х 1000 х 1400 мм

Производительность очистки — 10—15 м²/час

Энергопотребление — 0,85 кВт

Объем воды в замкнутом цикле — 1,0 м³

Шлюзовая емкость, сборник шлака — 0,9 м³

Объем рабочего конуса — 100 л

Кол-во загружаемого абразива — 40 кг

Параметры сжатого воздуха — 0,6/300,0 МПа/м³/час

Класс очистки — Sa–3

Шероховатость обработанной поверхности — 5,0—0,2 Ra
	На договорной основе
	Водовозов Алексей

+7(495) 232-37-02, 232-31-77 (доб. 116)

+7(916)675-24-13 

vodovozov@r-tech.ru

Кирпичев Георгий

(48439) 9-60-80, 2-33-23  (доб. 126)

kirpi4ev@r-tech.ru



	12
	Универсальные токарные, фрезерные, отрезные и шлифовальные (круглая и плоская шлифовка) станки
	На договорной основе
	Водовозов Алексей

+7(495) 232-37-02, 232-31-77 (доб. 116)

+7(916)675-24-13 

vodovozov@r-tech.ru

Кирпичев Георгий

(48439) 9-60-80, 2-33-23  (доб. 126)

kirpi4ev@r-tech.ru

	13
	Участок термообработки - 

для термообработки металлических деталей (закалка, отпуск,…)

Габариты обрабатываемых деталей - 350х500х350

Макс. температура - 1280 С
	На договорной основе
	Карабашев Антон

+7-(48439)-2-30-61

+7(495) 232-37-02, 232-31-77 (доб. 118)

+7(929)977-78-23 

karabashev@r-tech.ru

Водовозов Алексей

+7(495) 232-37-02, 232-31-77 (доб. 116)

+7(916)675-24-13 

vodovozov@r-tech.ru

	14
	Сварочный полуавтомат Kempomat - 

для промышленной сварки металлов
	На договорной основе
	

	ООО «НПП «Интех»

	1
	Установка для прототипирования «Dimension SST».

Предназначена для изготовления точного макета различных деталей, образцов по математической модели для оценки полученных свойств предметов.
	На договорной основе
	РФ, 249032, Калужская область, г. Обнинск, 

Тел./факс: (48439) 6-08-41,

+79688084561

e-mail: trade@automirror.ru
Поерова Юлия Викторовна

	2
	Термопластавтомат.

Предназначена для изготовления пластмассовых деталей. Предлагаем полный цикл производства: 

- разработка изделий;

- проектирование и изготовление оснастки;

- изготовление деталей на имеющемся у нас оборудовании.
	На договорной основе
	РФ, 249032, Калужская область, г. Обнинск, 

Тел./факс: (48439) 6-08-41,

+79688084561

e-mail: trade@automirror.ru
Поерова Юлия Викторовна

	ООО НПП «МЕТРА»

	1
	Заготовительные операции:

1.1. Рубка листового металла

1.2. Ленточная резка проката

1.3. Газокислородная резка
	По договорённости
	Ильченко Е.Г.

4-05-78 доб.321

	2
	Механическая обработка металла:

2.1.Токарная обработка

2.2. Фрезерная обработка

2.3. Шлифовка
	По договорённости
	

	3
	Слесарная обработка
	По договорённости
	

	4
	Прессовое оборудование

4.1. Гибочный пресс

4.2. Пресс 50 т

4.3. Вальцовочный станок до 2 мм
	По договорённости
	

	5
	Сварка:

5.1. Полуавтоматическая

5.2. Аргонно-дуговая 
	По договорённости
	

	6
	Покраска:

6.1. Дробеструйная очистка металлов

6.2. Порошковая окраска

6.3. Окраска водоэмульсионными защитными покрытиями

6.4. Покраска органическими защитными покрытиями
	По договорённости
	

	7
	Термическая обработка металлов
	По договорённости
	

	8
	Испытательное оборудование:

8.1. Разрывная машина

8.2. Климатические камеры

8.3. Поверенные гири 25, 500, 2000 кг

8.4. Ультразвуковой контроль
	По договорённости
	

	9
	Проектирование областях:

9.1. Металлоконструкций 

9.2. Приборостроения

9.3. Промышленной автоматизации
	По договорённости
	


PAGE  
7

