ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу актуализации схемы теплоснабжения

городского округа города Обнинска Калужской области  на 2027 год.

________________________________________________________________________________
03 июля 2026 года                                                                                                         г. Обнинск
Администрация города, пл. Преображения, д.1, актовый зал (каб. 404) 

Время работы: начало – 14.00, окончание – 15.00 

Присутствовало: 9 человек (список прилагается).

Председательствующий: Асташкина К.М. – начальник Управления городского хозяйства
Цель публичных слушаний: Целью проведения публичных слушаний является выявление общественного мнения о разработанном проекте актуализации схемы теплоснабжения города Обнинска на 2027 год, внесении предложений в проект. 
Повестка дня:
1) Обсуждение проекта актуализации схемы теплоснабжения городского округа города Обнинска Калужской области на 2027 год.

2) Замечания и предложения, выступления по проекту актуализации схемы теплоснабжения.

3) Заключение по итогам публичных слушаний.

Публичные слушания открыла Асташкина К.М.
Председательствующий:  публичные слушания проводятся  в соответствии  Уставом городского округа города Обнинска, с пунктами 13, 22  Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденных  Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском округе городе Обнинске Калужской области, утвержденным решением Собрания городского округа города Обнинска Калужской области от 28.10.2025 года № 07-03,  постановлением Главы города Обнинска от 26.06.2026 № 9-пг «О    назначении    публичных    слушаний по вопросу разработки и утверждения актуализации схемы теплоснабжения городского округа города Обнинска Калужской области на 2027 год».
Постановление о назначении публичных слушаний по вопросу актуализации схемы теплоснабжения городского округа города Обнинска Калужской области на 2027 год размещено на официальном информационном портале сети Интернет администрации             г. Обнинска 29.06.2026 г.
           К началу публичных слушаний зарегистрировалось 9 человек.
          Предложения, вопросы и заявки на выступления подаются в письменном виде. Слово для выступлений участникам слушаний предоставляется в порядке поступления заявок.
Даны разъяснения по порядку проведения публичных слушаний.

           Регламент следующий: без перерыва не позднее 15-00, время на выступление докладчику – до 20 минут, на выступления в прениях не более 5 минут. 


        Предложения и замечания по регламенту проведения публичных слушаний не поступили.

Первое слово предоставляется разработчику - АО «РИР» Шатому Юрию Александровичу
Шатый Ю.А.
На текущий момент в Обнинске действует городская котельная, расположенная по адресу Коммунальный пр., 21 тепловой мощностью 602 Гкал/ч, находящаяся в концессии у АО «РИР», ТЭЦ ФЭИ мощностью 205 Гкал/ч, ГТУ ТЭЦ АО «КСК» - 66 Гкал/ч, а также 4 котельных научно-исследовательских институтов общей тепловой мощностью 236 Гкал/ч.

Доминирующий вид топлива в системе теплоснабжения – природный газ.

Также в Обнинске функционирует более 14 источников тепловой энергии прочих ведомств и предприятий, осуществляющих теплоснабжение только собственных абонентов, а также тепловые источники индивидуального теплоснабжения в микрорайонах с индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой.
Транспортировка тепла осуществляется по тепловым сетям общей протяженностью 157 км в двухтрубном исполнении диаметром от 25 до 900 мм.

На территории городского округа действует 6 единых теплоснабжающих организаций самой крупной из которых является АО «РИР», занимая 87% объема реализации тепловой энергии.

Используемая мощность системы централизованного теплоснабжения г.Обнинска составляет 1 102 Гкал/ч, что определяет объем отпуска с коллекторов на уровне 1,3 млн. Гкал в год.

При планировании развития системы теплоснабжения был учтен рост численности населения с 129 тыс. чел. До 146 тыс. чел. К 2035 году (темп прироста населения 1,3 % в год), прирост площади строительных фондов составляет 750 тыс. кв.м., что соответствует тепловой нагрузке в 138 Гкал/ч.
К основным проблемам системы теплоснабжения относится износ оборудования котельных и тепловых сетей. Необходимые темпы их перекладки не обеспечиваются тарифными источниками финансирования.
Основные площадки перспективной застройки расположены в северной части города, в то время, как резервы распределены между теплоисточниками городской котельной, ГТУ ТЭЦ и ТЭЦ ФЭИ.

Дополнительной проблемой является строительство многоквартирных домов в зоне действия централизованных теплоисточников и их оборудование автономными источниками теплоэнергии.

Пути решения проблем:

- реализация инвестиционных программ ТСО, в том числе в рамках концессии                   АО «РИР», что позволит сократить износ сетей и оборудования, создаст условия для подключения потребителей к существующим источникам теплоснабжения

- увеличение мощности ГТУ ТЭЦ и сетевое строительство в северной части города

Инвестиционные программы АО «РИР» и ПАО «КСК» в рамках которых решаются перечисленные выше проблемы:

- реконструкция системы теплоснабжения на базе городской котельной в рамках концессионного соглашения

- увеличение мощности ГТУ ТЭЦ и сетевое строительство

В результате реализации актуализированной схемы теплоснабжения ожидается повышение надежности и эффективности систем централизованного теплоснабжения, создание условий для подключения новых потребителей в соответствии с генпланом, в том числе развитие централизованной системы теплоснабжения в северной части города, эксплуатируемой ПАО «КСК»
Председательствующий: Спасибо, Юрий Александрович за информацию. Есть ли вопросы к докладчику?

- Вопросы не поступили
          Председательствующий огласил заключение:
Направить материалы публичных слушаний (заключение, протокол) главе города Обнинска для рассмотрения и рекомендовать утвердить актуализацию схемы теплоснабжения городского округа города Обнинска Калужской области на 2027 год с учетом предложений, высказанных в ходе проведения публичных слушаний. 


Заключение будет опубликовано в установленном порядке.
 Объявляю публичные слушания законченными, благодарю всех за участие.

Председательствующий на

публичных слушаниях                                                                                         К.М. Асташкина 
Секретарь 








           А.Х. Акчурина
2

